## 监测结果
广州市2020年重点排污企业监督性监测结果（9月）
行政区 | 企业名称 | 重点属性 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标
白云区 | 广州永兴环保能源有限公司 | 危废、生活垃圾处理企业 | 二分厂总排放口 | 废水回用，不参与评价 | 2020-08-19 | pH值(无量纲) | 7.48 | / | /
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | ND(0.025) | / | /
[6 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | ND(10) | / | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 5 | / | /
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | ND(0.004) | / | /
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | / | /
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 0.6 | / | /
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 3 | / | /
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 1.96 | / | /
[6 empty] | 总镉(mg/L) | ND(0.003) | / | /
[6 empty] | 总铬(mg/L) | ND(0.01) | / | /
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 4.4×10-5 | / | /
[6 empty] | 总磷(mg/L) | ND(0.01) | / | /
[6 empty] | 总铅(mg/L) | ND(0.05) | / | /
[6 empty] | 总砷(mg/L) | ND(0.01) | / | /
|  |  | 一分厂总排放口 | 广东省《水污染物排放限值》 DB44/26-2001 第二时段 一级标准 | 2020-08-19 | pH值(无量纲) | 7.39 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.036 | 10 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | 8.7×102 | / | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6 | 90 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 0.6 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 3 | 60 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 1.8 | / | /
[6 empty] | 总镉(mg/L) | ND(0.003) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L) | ND(0.01) | 1.5 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 3.6×10-5 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L) | ND(0.05) | 1 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是
|  |  | 一分厂1#焚烧炉 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值 | 2020-08-20 | *颗粒物（烟尘）(mg/m3) | ＜20 | 30 | /
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 117 | 300 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 5 | 100 | 是
[6 empty] | 一氧化碳(mg/m3) | ND（20） | 100 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度（级） | 0.5 | / | /
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | ND（0.2） | 60 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（0.0025） | 0.05 | 是
[6 empty] | 镉、铊（mg/m3） | 5.41×10-4 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3） | 1.45×10-2 | 1 | 是
|  |  | 一分厂2#焚烧炉 |  | 2020-08-20 | *颗粒物（烟尘）(mg/m3) | ＜20 | 30 | /
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 4 | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 112 | 300 | 是
[6 empty] | 一氧化碳(mg/m3) | ND（20） | 100 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度（级） | 0.5 | / | /
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | 0.89 | 60 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（0.0025） | 0.05 | 是
[6 empty] | 镉、铊（mg/m3） | 1.0×10-3 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3） | 1.04×10-2 | 1 | 是
|  |  | 二分厂1#焚烧炉 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4焚烧炉大气污染物排放限值 | 2020-08-19 | *颗粒物（烟尘）(mg/m3) | ＜20 | 30 | /
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 21 | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 167 | 300 | 是
[6 empty] | 一氧化碳(mg/m3) | ND（20） | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（0.0025） | 0.05 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | 1.28 | 60 | 是
[6 empty] | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 1.0×10-5 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3） | 1.15×10-2 | 1 | 是
|  |  | 二分厂2#焚烧炉 |  | 2020-08-19 | *颗粒物（烟尘）(mg/m3) | ＜20 | 30 | /
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 21 | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 112 | 300 | 是
[6 empty] | 一氧化碳(mg/m3) | ND（20） | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（0.0025） | 0.05 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | 6.68 | 60 | 是
[6 empty] | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 1.57×10-4 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3） | 1.51×10-2 | 1 | 是
|  |  | 二分厂3#焚烧炉 |  | 2020-08-20 | *颗粒物（烟尘）(mg/m3) | ＜20 | 30 | /
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 28 | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 131 | 300 | 是
[6 empty] | 一氧化碳(mg/m3) | ND（20） | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（0.0025） | 0.05 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | ND（0.2） | 60 | 是
[6 empty] | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 2.94×10-3 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3） | 4.04×10-2 | 1 | 是
|  |  | 二分厂1#、2#、3#焚烧炉 |  | 2020-08-19 | 林格曼黑度（级） | 0.5 | / | /
|  |  | 一分厂渣坑1# | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4 | 2020-08-21 | 热灼减率（%） | 3.5 | 5 | 是
|  |  | 一分厂渣坑2# |  |  | 热灼减率（%） | 2 | 5 | 是
|  |  | 一分厂渣坑3# |  |  | 热灼减率（%） | 3.9 | 5 | 是
|  |  | 一分厂渣坑4# |  |  | 热灼减率（%） | 3.4 | 5 | 是
|  |  | 一分厂渣坑5# |  |  | 热灼减率（%） | 3.6 | 5 | 是
|  |  | 二分厂渣坑1# |  |  | 热灼减率（%） | 3 | 5 | 是
|  |  | 二分厂渣坑2# |  |  | 热灼减率（%） | 3.2 | 5 | 是
|  |  | 二分厂渣坑3# |  |  | 热灼减率（%） | 3.7 | 5 | 是
|  |  | 二分厂渣坑4# |  |  | 热灼减率（%） | 2.4 | 5 | 是
|  |  | 二分厂渣坑5# |  |  | 热灼减率（%） | 1.7 | 5 | 是
|  |  | 下风向边界点1# | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建 | 2020-08-19 | 氨（mg/m3） | ND（0.025） | 1.5 | 是
[6 empty] | 苯乙烯(mg/m3) | ND（0.001） | 5 | 是
[6 empty] | 甲硫醚（mg/m3） | ND（0.006） | 0.07 | 是
[6 empty] | 硫化氢（mg/m3） | ND（0.006） | 0.06 | 是
[6 empty] | 甲硫醇(mg/m3) | ND（0.001） | 0.007 | 是
[6 empty] | 二甲二硫(mg/m3) | ND（0.006） | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | 20 | 是
|  |  | 下风向边界点2# |  |  | 氨（mg/m3） | ND（0.025） | 1.5 | 是
[6 empty] | 苯乙烯(mg/m3) | ND（0.001） | 5 | 是
[6 empty] | 甲硫醚（mg/m3） | ND（0.006） | 0.07 | 是
[6 empty] | 硫化氢（mg/m3） | ND（0.006） | 0.06 | 是
[6 empty] | 甲硫醇(mg/m3) | ND（0.001） | 0.007 | 是
[6 empty] | 二甲二硫(mg/m3) | ND（0.006） | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | 20 | 是
白云区 | 广州市净水有限公司竹料分公司 | 污水厂 | 出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-08-26 | pH值(无量纲) | 7.12 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.13 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 10 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | 1.2 | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L） | 5.42 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L） | ND(9×10-6) | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L） | 0.06 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
|  |  | 下风向边界点1# | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准 |  | 氨（mg/m3） | ND（0.025） | 1.5 | 是
[6 empty] | 硫化氢（mg/m3） | ND(3×10-4) | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | 20 | 是
|  |  | 下风向边界点2# |  |  | 氨（mg/m3） | ND（0.025） | 1.5 | 是
[6 empty] | 硫化氢（mg/m3） | ND(3×10-4) | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | 20 | 是
|  |  | 厂区内反应池旁 |  |  | 甲烷（%） | 1.93×10-4 | 1 | 是
黄埔区 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 废水、废气、危废、VOC固定源、化工 | 珠江排口处理后 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1水污染物特别排放限值（直接排放） | 2020-07-15 | pH值（无量纲） | 6.8 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.12 | 8 | 是
[6 empty] | 苯(mg/L) | ND(3×10-4) | 0.1 | 是
[6 empty] | 苯并(a)芘(mg/L) | ND(4×10-6) | 3e-05 | 是
[6 empty] | 对-二甲苯(mg/L) | ND(5×10-4) | 0.4 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10 | 60 | 是
[6 empty] | 挥发酚(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 甲苯(mg/L) | ND(3×10-4) | 0.1 | 是
[6 empty] | 间-二甲苯(mg/L) | ND(5×10-4) | 0.4 | 是
[6 empty] | 邻-二甲苯(mg/L) | ND(3×10-4) | 0.4 | 是
[6 empty] | 硫化物(mg/L) | ND(0.005) | 1 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.07 | 5 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 6 | 70 | 是
[6 empty] | 乙苯(mg/L) | ND(2×10-4) | 0.4 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 3.98 | 40 | 是
[6 empty] | 总钒(mg/L) | 6.89×10-3 | 1 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 1.40×10-4 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.14 | 1 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L) | ND(0.01) | 1 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L) | ND(0.05) | 1 | 是
[6 empty] | 总氰化物(mg/L) | ND(0.004) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总有机碳（TOC）（mg/L） | 4.6 | 20 | 是
|  |  | 3#220t/h锅炉处理后 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值 | 2020-07-20 | 颗粒物(mg/m3) | ND(1.0) | 20 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 24 | 100 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | ND(3) | 50 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | ND(0.0025) | 0.03 | 是
|  |  | 3#、4#220t/h锅炉烟囱排放口 |  |  | 林格曼黑度（级） | 0.5 | 1 | 是
|  |  | 1#、2#CFB炉排放口 |  | 2020-07-20 | 颗粒物(mg/m3) | ND(1.0) | 20 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 21 | 100 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | ND(3) | 50 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | ND(0.0025) | 0.03 | 是
|  |  | 1#、2#CFB炉烟囱排放口 |  |  | 林格曼黑度（级） | 0.5 | 1 | 是
|  |  | 炼油区下风向边界点1# | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物排放限值 | 2020-07-23 | 总悬浮颗粒物(mg/m3) | 0.086 | 1 | 是
[6 empty] | 苯并[a]芘(mg/m3) | ND(2×10-7) | 8e-06 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃(mg/m3) | ND(0.07) | 4 | 是
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 0.19 | 0.2 | 是
[6 empty] | 甲苯(mg/m3) | 0.0063 | 0.8 | 是
[6 empty] | 苯(mg/m3) | ND(0.002) | 0.4 | 是
[6 empty] | 二甲苯(mg/m3) | 0.014 | 0.8 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | / | /
|  |  | 炼油区下风向边界点2# |  |  | 总悬浮颗粒物(mg/m3) | 0.088 | 1 | 是
[6 empty] | 苯并[a]芘(mg/m3) | ND(2×10-7) | 8e-06 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃(mg/m3) | ND(0.07) | 4 | 是
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 0.11 | 0.2 | 是
[6 empty] | 甲苯(mg/m3) | 0.009 | 0.8 | 是
[6 empty] | 苯(mg/m3) | 0.0021 | 0.4 | 是
[6 empty] | 二甲苯(mg/m3) | 0.013 | 0.8 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | / | /
|  |  | 化工区下风向边界点1# | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物排放限值 | 2020-07-23 | 总悬浮颗粒物(mg/m3) | 0.08 | 1 | 是
[6 empty] | 苯并[a]芘(mg/m3) | ND(2×10-7) | 8e-06 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃(mg/m3) | ND(0.07) | 4 | 是
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 0.1 | 0.2 | 是
[6 empty] | 甲苯(mg/m3) | 0.0064 | 0.8 | 是
[6 empty] | 苯(mg/m3) | ND(0.002) | 0.4 | 是
[6 empty] | 二甲苯(mg/m3) | 0.013 | 0.8 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | / | /
|  |  | 化工区下风向边界点2# |  |  | 总悬浮颗粒物(mg/m3) | 0.082 | 1 | 是
[6 empty] | 苯并[a]芘(mg/m3) | ND(2×10-7) | 8e-06 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃(mg/m3) | ND(0.07) | 4 | 是
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 0.11 | 0.2 | 是
[6 empty] | 甲苯(mg/m3) | 0.0072 | 0.8 | 是
[6 empty] | 苯(mg/m3) | 0.0019 | 0.4 | 是
[6 empty] | 二甲苯(mg/m3) | 0.016 | 0.8 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | / | /
增城区 | 广州市穗新牧业有限公司 | 畜禽养殖场 | 总排放口 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准+《禽畜养殖业污染排放标准》（DB44/613-2009）表5集约化畜禽养殖业污染最高允许日均排放浓度（珠三角标准值） | 2020-08-27 | pH值(无量纲) | 7.12 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.952 | 10 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L） | ND(0.06) | 10 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | 910 | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 22 | 70 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | 2.2 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L） | 12 | 60 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L） | 1.87 | / | /
[6 empty] | 总磷(mg/L） | 0.04 | 0.5 | 是
|  |  | 下风向边界点1# | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建 | 2020-08-27 | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | 20 | 是
|  |  | 下风向边界点2# |  |  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | 20 | 是
南沙区 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 废水、废气、危废、VOC固定源、化工 | 总口处理后 | 《啤酒工业污染物排放标准》(GB-19821-2005)+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-09-09 | pH值(无量纲) | 7.17 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.126 | 10 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L） | ND(0.06) | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 20 | 80 | 是
[6 empty] | 色度(倍） | 16 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | 0.8 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L） | 4 | 70 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L） | 7.81 | / | /
[6 empty] | 总磷(mg/L） | 0.39 | 3 | 是
|  |  | 车间粉尘排气筒 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |  | 颗粒物（烟尘）(mg/m3) | ＜20 | 120 | 是
|  |  | 下风向边界点1# |  |  | 非甲烷总烃(mg/m3) | ND(0.07) | 4 | 是
|  |  | 下风向边界点2# |  |  | 非甲烷总烃(mg/m3) | ND(0.08) | 4 | 是
|  |  | 下风向边界点3# |  |  | 非甲烷总烃(mg/m3) | ND(0.09) | 4 | 是
黄埔区 | 广州开发区萝岗区水质净化管理中心（东区水质净化厂） | 污水厂 | 出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-09-09 | pH值(无量纲) | 7.18 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.14 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L） | ND(0.06) | 3 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L） | ND(1.0×10-5) | 1 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | 2.1 | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L） | 2.02 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L） | 3.4×10-5 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L） | 0.02 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
白云区 | 广州市净水有限公司京溪分公司 | 污水厂 | 出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-09-03 | pH值(无量纲) | 7.17 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.171 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 10 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | ND(0.5) | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L） | 10.3 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L） | 2.1×10-5 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L） | 0.22 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
|  |  | 下风向边界点1# | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准 |  | 氨（mg/m3） | ND（0.025） | 1.5 | 是
[6 empty] | 硫化氢（mg/m3） | ND(6×10-3) | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | 20 | 是
|  |  | 下风向边界点2# |  |  | 氨（mg/m3） | ND（0.025） | 1.5 | 是
[6 empty] | 硫化氢（mg/m3） | ND(6×10-3) | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | 20 | 是
|  |  | 厂区内反应池旁 |  |  | 甲烷% | 2.07×10-4 | 1 | 是
备注： ①结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。
②表中*颗粒物（烟尘）均为实测浓度，按照GB/T 16157-1996修改单，采用本标准测定颗粒物浓度小于等于20 mg/m3时，测定结果表述为＜20 mg/m3,无法换算为基准含氧量状态下的基准排放浓度，故不做达标评价。
③广州市净水有限公司京溪分公司无组织废气硫化氢分包给广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心），分包方资质证书编号：180000300714
④广州永兴环保能源有限公司固废中炉渣热灼减率分包给广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心），分包方资质证书编号：180000300714。废气无组织硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫分包给广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心），分包方资质证书编号：180000300714。