行政处罚决定文书号 :; 穗环法罚【2019】15号. 行政相对人类别:; 法人. 处罚类别:; 罚款. 违法事实:; 当事人主要从事环境监测类专业技术服务。经我局执法监察支队于2019年1月25日、28日调查发现，当事人出具的广州市越秀区方舟动物医院《监测报告》（编号：（环量）环境监测（2017）第122510号）的《放射性X-γ辐射剂量率监测原始记录表（医用X射线机专用）》中，采用已过有效期的仪器校准因子N：0.95进行计算，造成监测数据失实。. 处罚依据:; 《广东省环境保护条例》第六十四条第二款、第十二条第三款. 处罚内容:; 详见处罚决定文书. 行政相对人名称:; 广州市环量环境监测服务有限公司. 行政相对人代码:; 统一社会信用代码; 组织机构代码; 工商登记码; 税务登记号; 事业单位证书号; 社会组织登记证号. 91440111773314036L. 法人代表姓名:; 陈升文. 法定代表人证件号码:; 440111***********9. 证件类型:. 证件号码:. 违法行为类型:; 《广东省环境保护条例》第十二条第三款. 罚款金额（万元）:; 4. 没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）:. 暂扣或吊销证照名称及编号:. 处罚决定日期:; 2019/05/23. 处罚有效期:; 2099/12/31. 公示截止期:; 2099/12/31. 处罚机关:; 广州市生态环境局. 处罚机关统一社会信用代码:; 11440100MB2C93184J. 数据来源单位:; 广州市生态环境局. 数据来源单位统一社会信用代码:; 11440100MB2C93184J. 备注:; /.

全文信息 穗环法罚〔2019〕15号 行政处罚决定书 当事人：广州市环量环境监测服务有限公司 统一社会信用代码：91440111773314036L 地 址：广州市白云区三元里大道930号38栋 当事人主要从事环境监测类专业技术服务。经我局执法监察支队于2019年1月25日、28日调查发现，当事人出具的广州市越秀区方舟动物医院《监测报告》（编号：（环量）环境监测（2017）第122510号）的《放射性X-γ辐射剂量率监测原始记录表（医用X射线机专用）》中，采用已过有效期的仪器校准因子N：0.95进行计算，造成监测数据失实。 以上事实，有《调查询问笔录》、《现场检查笔录》等证据为证。 上述行为违反了《广东省环境保护条例》第十二条第三款的规定。 2019年4月18日，我局作出《行政处罚告知书》（穗环法告〔2019〕5号），并于4月22日送达当事人。当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。 我局依据《广东省环境保护条例》第六十四条第二款及《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第18.2.3项的规定，责令当事人立即改正违法行为，并作出处罚决定如下： 罚款4万元。 限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、浙商银行、渤海银行、珠海华润银行、九江银行），收入项目编码：3124。 如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。 逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。 广州市生态环境局 2019年5月23日 抄送：局辐管处、执法监察支队，市环境监测中心站，市生态环境局白云区分局。