行政处罚决定文书号 :; 穗环法罚【2019】17号. 行政相对人类别:; 法人. 处罚类别:; 罚款、警告. 违法事实:; 经我局执法监察支队2019年1月18日调查显示，2018年10月23日当天当事人正在生产，由中国广州分析测试中心对当事人焚烧炉炉渣进行采样监测，结果显示热灼减率为25.3%，不符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表2焚烧炉技术性能指标所规定的焚烧残渣热灼减率＜5%的要求。. 处罚依据:; 1.《医疗废物管理条例》（国务院令[2003]第380号，2003年6月16日发布）第四十七条第(四)、项. 处罚内容:; 详见处罚决定文书. 行政相对人名称:; 广东生活环境无害化处理中心有限公司. 行政相对人代码:; 统一社会信用代码; 组织机构代码; 工商登记码; 税务登记号; 事业单位证书号; 社会组织登记证号. 91440000190381667P. 法人代表姓名:; 陈锵. 法定代表人证件号码:; 440104***********1. 证件类型:. 证件号码:. 违法行为类型:; 1.《医疗废物管理条例》（国务院令[2003]第380号，2003年6月16日发布）第二十九条. 罚款金额（万元）:; 1. 没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）:. 暂扣或吊销证照名称及编号:. 处罚决定日期:; 2019/06/06. 处罚有效期:; 2099/12/31. 公示截止期:; 2099/12/31. 处罚机关:; 广州市生态环境局. 处罚机关统一社会信用代码:; 11440100MB2C93184J. 数据来源单位:; 广州市生态环境局. 数据来源单位统一社会信用代码:; 11440100MB2C93184J. 备注:; /.

全文信息 穗环法罚〔2019〕 17号 行政处罚决定书 当事人：广东生活环境无害化处理中心有限公司 统一社会信用代码：91440000190381667P 地 址：广东省广州市白云区白云大道南465号二楼 经我局执法监察支队2019年1月18日调查显示，2018年10月23日当天当事人正在生产，由中国广州分析测试中心对当事人焚烧炉炉渣进行采样监测，结果显示热灼减率为25.3%，不符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表2焚烧炉技术性能指标所规定的焚烧残渣热灼减率＜5%的要求。 以上事实，有《调查询问笔录》、检测报告等证据为证。 当事人上述行为违反了《医疗废物管理条例》第二十九条的规定。 2018年4月29日，我局作出《行政处罚告知书》（穗环法告〔2019〕9号），并于同年4月30日送达当事人。当事人未在有效期限内提出陈述申辩意见。经审理，我局认为当事人违法事实清楚，现本案经我局审查结束。 我局依据《医疗废物管理条例》第四十七条第四项、《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第14.26.2项的规定，责令当事人立即改正违法行为，予以警告，并作出处罚如下： 罚款1万元。 限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、华兴银行、创兴银行、浙商银行、渤海银行、珠海华润银行、九江银行），收入项目编码：3124。 如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。 逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并按罚款额每日加处百分之三罚款。 广州市生态环境局 2019年6月6日 抄送：局辐管处、执法监察支队，市环境监测中心站，市固体废物管理中心，市生态环境局白云区分局。