{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["标准"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"标准","index":0,"n_rows":72,"n_cols":22,"rows_kept":72,"merged":[[1,0,1,21],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,21],[4,2,4,6],[4,7,4,11],[4,12,4,16],[4,17,4,21],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,7,7,7],[6,12,7,12],[6,17,7,17],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,7,10,7],[8,12,10,12],[8,17,10,17],[12,0,15,0],[12,1,15,1],[12,2,15,2],[12,7,15,7],[12,12,15,12],[12,17,15,17],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,7,19,7],[18,12,19,12],[18,17,19,17],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[20,2,23,2],[20,7,23,7],[20,12,23,12],[20,17,23,17],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[25,7,27,7],[25,12,27,12],[25,17,27,17],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,7,29,7],[28,12,29,12],[28,17,29,17],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[30,2,32,2],[30,7,32,7],[30,12,32,12],[30,17,32,17],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[47,2,48,2],[47,7,48,7],[47,12,48,12],[47,17,48,17],[58,12,58,16],[58,17,58,21],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[60,2,62,2],[60,7,62,7],[60,12,62,12],[60,17,62,17],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[63,2,64,2],[63,7,64,7],[63,12,64,12],[63,17,64,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表1"]
["广州市2011年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果"]
[]
["企业名称"," 法人代码","监测结果（mg/L）"]
[null,null,"第一季度",{"$nulls":4},"第二季度",{"$nulls":4},"第三季度",{"$nulls":4},"第四季度"]
[null,null,"监测日期","排污口名称","化学需氧量","氨氮","达标状况","监测日期","排污口名称","化学需氧量","氨氮","达标状况","监测日期","排污口名称","化学需氧量","氨氮","达标状况","监测日期","排污口名称","化学需氧量","氨氮","达标状况"]
["东曹（广州）化工有限公司","76952739-9 ","2011-01-19","生产水",202,{"v":13.2,"d":"13.20"},"达标","2011-05-11","生产水",38.9,7.3,"达标","2011-07-11","生产水",86,5.26,"达标","2011-10-14","生产水",464,10.3,"达标"]
[{"$nulls":3},"生活水",84.2,{"v":28.2,"d":"28.20"},"达标",null,"生活水",56.3,18.2,"达标",null,"生活水",235,71.9,"达标",null,"生活水",264,65.2,"达标"]
["广东南方碱业股份有限公司","61842416-5","2011-01-12","清废液",11.9,0.26,"达标","2011-04-01","清废液",14.9,2.52,"达标","2011-07-05","清废液",17.9,1.39,"达标","2011-10-13","清废液",12.3,0.17,"达标"]
[{"$nulls":3},"冲灰水",10.9,1.18,"达标",null,"冲灰水",12.8,2.16,"达标",null,"冲灰水",12.7,1.14,"达标",null,"冲灰水",12.2,0.14,"达标"]
[{"$nulls":3},"冷却水(其它水口)",19.4,5.22,"达标",null,"冷却水(其它水口)",19.8,5.5,"达标",null,"冷却水(其它水口)",22.7,3.16,"达标",null,"冷却水(其它水口)",13.5,2.09,"达标"]
["广州白云山光华制药股份有限公司","19048511-8","2011-03-09","总口",15.2,{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","2011-04-12","总口",14.8,0.41,"达标","2011-07-20","总口",13.4,0.14,"达标","2011-10-14","总口",13.7,0.14,"达标"]
["广州钢铁股份有限公司","61840224-9","2011-01-17","东一口",14.8,{"v":2.6,"d":"2.60"},"达标","2011-04-01","东一口",29.6,3.54,"达标","2011-07-06","东一口",12.2,1.51,"达标","2011-10-24","东一口",15.4,1.47,"达标"]
[{"$nulls":3},"东二口",{"v":13,"d":"13.0"},1.21,"达标",null,"东二口",{"v":13,"d":"13.0"},1.92,"达标",null,"东二口",11.2,0.41,"达标",null,"东二口",13.4,0.63,"达标"]
[{"$nulls":3},"南排",11.2,0.86,"达标",null,"南排",11.9,1.5,"达标",null,"南排",11.3,0.2,"达标",null,"南排",12.6,0.33,"达标"]
[{"$nulls":3},"西排",11.2,{"v":4.3,"d":"4.30"},"达标",null,"西排",28.4,7.08,"达标",null,"西排",22.5,3.28,"达标",null,"西排",12,1.18,"达标"]
["广州威达高实业有限公司","61842516-X ","2011-01-07","三公里排口",46.6,0.23,"达标","2011-04-13","三公里排口",31.5,0.6,"达标","2011-07-07","三公里排口",58.8,0.16,"达标","2011-10-10","三公里排口",58.5,0.18,"达标"]
["广州造纸股份有限公司","61841337-8","停产"]
["广州珠江啤酒股份有限公司","19044138-5","2011-01-07","污水站",17.3,0.88,"达标","2011-04-08","污水站",30.4,0.11,"达标","2011-07-01","污水站",26.6,0.17,"达标","2011-10-14","污水站",23.4,0.19,"达标"]
[{"$nulls":3},"冷却水",16.5,3.37,"达标",null,"冷却水",13.4,4.41,"达标",null,"冷却水",21.6,1.96,"达标",null,"冷却水",18.9,2.08,"达标"]
["中国石油化工股份有限公司广州分公司","19046159-7","2011-01-05","珠江排口",80.2,{"v":12.7,"d":"12.70"},"达标","2011-04-07","珠江排口",55.1,15.8,"达标","2011-07-13","珠江排口",60.6,0.71,"达标","2011-10-11","珠江排口",85.5,2.25,"达标"]
[{"$nulls":3},"南排洪沟",17.2,1.58,"达标",null,"西排洪沟",19.1,1.67,"达标",null,"西排洪沟",12.7,0.98,"达标",null,"西排洪沟",12,1.34,"达标"]
[{"$nulls":3},"乙稀北排口",57.4,1.45,"达标",null,"乙稀北排口",29.2,0.33,"达标",null,"乙稀北排口",28.5,0.19,"达标",null,"乙稀北排口",77.7,0.49,"达标"]
[{"$nulls":3},"动力口",12,0.37,"达标",null,"动力口",19.7,1.29,"达标",null,"动力口",12.4,0.95,"达标",null,"动力口",14.1,0.14,"达标"]
["广州西朗污水处理有限公司","70830046-5","2011-01-06","出水口",27.1,0.86,"达标","2011-04-02","出水口",23.2,0.02,"达标","2011-07-08","出水口",16.6,0.15,"达标","2011-10-09","出水口",15,0.18,"达标"]
["广州市大坦沙污水处理厂","45535349-6","2011-01-06","一期出水口",{"v":21,"d":"21.0"},4.19,"达标","2011-04-02","一期出水口",24.4,1.57,"达标","2011-07-08","一期出水口",19.8,2.14,"达标","2011-10-09","一期出水口",15.1,0.2,"达标"]
[{"$nulls":3},"二期出水口",15.2,3.98,"达标",null,"二期出水口",16.1,1.54,"达标",null,"二期出水口",21,1.85,"达标",null,"二期出水口",13.7,0.28,"达标"]
[{"$nulls":3},"三期出水口",15.9,4.22,"达标",null,"三期出水口",18.6,1.51,"达标",null,"三期出水口",14.6,1.92,"达标",null,"三期出水口",13,0.28,"达标"]
["广州市沥滘污水处理厂","76193232-2","2011-01-17","一期出水口",20.2,0.24,"达标","2011-04-11","一期出水口",17.6,0.04,"达标","2011-07-07","一期出水口",22.5,0.48,"达标","2011-10-12","一期出水口",26.1,0.18,"达标"]
[{"$nulls":3},"二期出水口",15.1,2.09,"达标",null,"二期出水口",22.2,0.04,"达标",null,"二期出水口",22.5,0.36,"达标",null,"二期出水口",18.8,0.19,"达标"]
["广州市猎德污水处理厂","45535356-8","2011-01-17","一、二期出水口",12.5,0.52,"达标","2011-04-06","一、二期出水口",16.1,0.89,"达标","2011-07-04","一、二期出水口",18,0.56,"达标","2011-10-10","一、二期出水口",20.7,0.2,"达标"]
[{"$nulls":3},"三期出水口",15.8,{"v":0.7,"d":"0.70"},"达标",null,"三期出水口",17.4,0.04,"达标",null,"三期出水口",13.4,0.18,"达标",null,"三期出水口",21.4,0.18,"达标"]
[{"$nulls":3},"四期出水口",12.1,0.24,"达标",null,"四期出水口",24.2,0.2,"达标",null,"四期出水口",12.6,0.34,"达标",null,"四期出水口",13.7,0.18,"达标"]
["广州白云国际机场有限公司(机场污水处理厂)","72506695-7","2011-01-07","总口处理后",14.4,{"v":1.4,"d":"1.40"},"达标","2011-04-07","总口处理后",19.6,0.04,"达标","2011-07-05","总口处理后",22.8,3.07,"达标","2011-10-09","总口处理后",16.1,1.19,"达标"]
["广州市污水治理有限责任公司（龙归污水处理厂）","75558472-11","2011-01-10","总口",22.8,4.67,"达标","2011-04-06","总口",20.8,0.06,"达标","2011-07-04","总口",17.8,0.19,"达标","2011-10-13","总口",19.6,0.14,"达标"]
["广州市污水治理有限责任公司（竹料污水处理厂）","75558472-11","2011-01-10","总口",18.6,{"v":0.4,"d":"0.40"},"达标","2011-04-06","总口",23,0.02,"达标","2011-07-04","总口",14.8,0.17,"达标","2011-10-20","总口",11.6,0.17,"达标"]
["京溪地下净水厂","75558472-9（04）","2011-03-03","总口",14.6,{"v":0.2,"d":"0.20"},"达标","2011-04-07","总口",18.6,0.78,"达标","2011-07-05","总口",16.4,0.2,"达标","2011-10-11","总口",12.3,0.14,"达标"]
["广州市大沙地污水处理厂","45535268-X","2011-01-05","总口处理后",{"v":19,"d":"19.0"},0.24,"达标","2011-04-18","总口处理后",21.6,0.22,"达标","2011-07-07","总口处理后",19.6,0.16,"达标","2011-10-13","总口处理后",18.1,0.15,"达标"]
["广州新滔水质净化有限公司","74994094-4","2011-01-10","总口",34.8,0.22,"达标","2011-04-01","总口",36,0.75,"达标","2011-07-12","总口",40.4,2.68,"达标","2011-10-09","总口",44.6,0.24,"达标"]
["增城市荔城污水处理厂","76768350-7","2011-01-12","总口",38.6,{"v":5.5,"d":"5.50"},"达标","2011-04-12","总口",30.3,0.28,"达标","2011-07-11","总口",12.1,1.21,"达标","2011-10-17","总口",12.7,0.15,"达标"]
["广州中科成污水净化有限公司","76403965-2","2011-01-05","总口处理后",20.8,0.48,"达标","2011-04-11","总口处理后",18.4,0.08,"达标","2011-07-05","总口处理后",17.1,0.13,"达标","2011-10-12","总口处理后",26.1,0.15,"达标"]
["广州临海环境技术有限公司","78607454-7","2011-01-05","总口",14,{"v":3.5,"d":"3.50"},"达标","2011-04-11","总口",20.1,0.09,"达标","2011-07-05","总口",29.6,0.18,"达标","2011-10-11","总口",14.8,0.14,"达标"]
["广州市萝岗区九龙水质净化一厂","27844157-4","2011-01-11","总口",18.6,0.36,"达标","2011-04-13","总口",14.6,0.25,"达标","2011-07-06","总口","<10",0.18,"达标","2011-10-17","总口",15.9,0.13,"达标"]
["广州开发区水质净化管理中心（西区水质净化厂）","27844157-4","2011-01-05","总口",13.8,0.24,"达标","2011-04-07","总口",19.2,0.04,"达标","2011-07-06","总口",24.6,0.28,"达标","2011-10-13","总口",12.6,5.14,"达标"]
["广州开发区水质净化管理中心（永和水质净化厂）","27844157-2","2011-01-17","总口",18.4,0.32,"达标","2011-04-11","总口",20.6,0.04,"达标","2011-07-07","总口",24,0.18,"达标","2011-10-08","总口",15.7,0.18,"达标"]
["广州开发区水质净化管理中心（东区水质净化厂）","27844157-4","2011-01-17","总口",15.2,0.26,"达标","2011-04-11","总口",18.1,0.08,"达标","2011-07-07","总口",16.2,0.2,"达标","2011-10-08","总口",13.8,0.18,"达标"]
["广州市番禺区东涌工业污水处理站","19145480-7","2011-01-10","总口",47.5,0.29,"达标","2011-04-08","总口",27,0.08,"达标","2011-07-14","总口",46,0.14,"达标","2011-10-10","总口",30,0.14,"达标"]
["广州市番禺区污水处理管理办公室前锋净水厂","79943755-4","2011-01-05","一期处理后",20,{"v":2.3,"d":"2.30"},"达标","2011-04-08","一期处理后",24.1,7.6,"达标","2011-07-13","一期处理后",18.8,1.25,"达标","2011-10-10","一期处理后",16.6,3.58,"达标"]
[{"$nulls":3},"二期处理后",18.6,3.69,"达标",null,"二期处理后",20.8,2.38,"达标",null,"二期处理后",16.6,1.52,"达标",null,"二期处理后",12.8,2.01,"达标"]
["广州市花都区新华净水厂","70820880-2","2011-01-18","总口",23.2,0.28,"达标","2011-04-14","总口",31.7,0.38,"达标","2011-07-08","总口",24.5,0.14,"达标","2011-10-14","总口",12.2,0.14,"达标"]
["广州市从化水质净化厂","45539919-5","2011-01-07","总口",12.2,6.24,"达标","2011-04-14","总口",19.1,6.84,"达标","2011-07-05","总口",16.4,0.16,"达标","2011-10-17","总口",14.7,0.14,"达标"]
["东华污水处理厂","X1847911-X(02)","2011-03-10","总口",23.8,2.29,"达标","2011-04-14","总口",20.2,0.98,"达标","2011-07-07","总口",12.2,1.14,"达标","2011-10-20","总口",11.4,0.18,"达标"]
["广州新塘发展水务有限公司","68326517-2","2011-02-25","总口",27.8,0.22,"达标","2011-04-02","总口",25.6,0.44,"达标","2011-07-06","总口",38.5,0.16,"达标","2011-10-09","总口",45.6,0.14,"达标"]
["广州飞华纺织制衣漂染有限公司","74189272-2 ","2011-01-10","总口",56.4,7.26,"达标","2011-04-13","总口",{"v":55,"d":"55.0"},3.15,"达标","2011-07-13","总口",56.2,2.82,"达标","2011-10-17","总口",37.5,0.85,"达标"]
["广州晖腾纺织有限公司","73718823-11","2011-03-10","总口",53.1,0.51,"达标","2011-04-12","总口",46.2,2.27,"达标","2011-07-11","总口",55.8,0.13,"达标","2011-10-17","总口",39.5,0.14,"达标"]
["广州市畅信纺织制衣有限公司","74755170-10","2011-03-10","总口",47.8,0.97,"达标","2011-04-12","总口",35.1,5.28,"达标","2011-07-13","总口",46.3,1.2,"达标","2011-10-17","总口",40,9.15,"达标"]
["广州万利达纸制品有限公司","71422429-4 ","2011-01-10","总口",13.8,1.79,"达标","2011-04-14","总口",27.4,0.48,"达标","2011-07-12","总口",28.5,0.12,"达标","2011-10-18","总口",23.6,0.69,"达标"]
["增城市万盛得服装有限公司","73297845-2 ","2011-03-10","总口",56.1,1.15,"达标","2011-04-12","总口",35.9,3.95,"达标","2011-07-13","总口",45.4,5.06,"达标","2011-10-17","总口",27.2,2.1,"达标"]
["增城市正华有限公司","73974414-9","2011-03-10","总口",54.8,9.28,"达标","2011-04-13","总口",55.2,1.8,"达标","第3季度废水不外排,交由新滔水质净化厂处理.",{"$nulls":4},"第4季度废水不外排,交由新滔水质净化厂处理."]
["广州天祥皮革制品有限公司","71639356-9","2011-03-09","总口",544,43.4,"达标","2011-04-15","污水站排口",{"v":695,"d":"695.0"},30.8,"达标","2011-07-18","污水站排口",140,21,"达标","2011-10-18","污水站排口",12.1,20.4,"达标"]
["互太（番禺）纺织印染有限公司","61872053-X ","2011-01-06","一期出水口",15.8,0.25,"达标","2011-04-12","一期出水口",{"v":46,"d":"46.0"},0.88,"达标","2011-07-06","一期出水口",41,0.14,"达标","2011-10-13","一期出水口",42.8,0.52,"达标"]
[{"$nulls":3},"二期出水口",{"v":20,"d":"20.0"},0.22,"达标",null,"二期出水口",43.4,0.82,"达标",null,"二期出水口",20.7,0.15,"达标",null,"二期出水口",36.4,0.43,"达标"]
[{"$nulls":3},"三期出水口",{"v":33,"d":"33.0"},0.22,"达标",null,"三期出水口",45.8,0.83,"达标",null,"三期出水口",44,0.15,"达标",null,"三期出水口",32.3,1.7,"达标"]
["名幸电子(广州南沙)有限公司","70837814-10 ","2011-01-05","总排口",42.9,0.48,"达标","2011-04-14","总排口",27.6,0.59,"达标","2011-08-04","总排口",46.9,0.51,"达标","2011-10-10","总排口",32.8,0.24,"达标"]
[{"$nulls":3},"生活水",25.5,{"v":23.2,"d":"23.20"},"达标",null,"生活水",24.1,26.4,"达标",null,"生活水",45.7,20.8,"达标",null,"生活水",56.6,16.8,"达标"]
["广州添利电子科技有限公司","61842859-6","2011-01-11","总口处理后",45.5,{"v":2.3,"d":"2.30"},"达标","2011-04-13","总口处理后",29.6,4.72,"达标","2011-07-05","总口处理后",31.2,9.79,"达标","2011-10-17","总口处理后",21.7,6.57,"达标"]
["广州百事可乐饮料有限公司","61843716-9","2011-03-04","总口",40.8,2.23,"达标","2011-04-12","总口",52.4,1.98,"达标","2011-07-11","总口",74.4,0.14,"达标","2011-10-09","总口",67.2,0.14,"达标"]
["广州新源饮料有限公司","72501754-9","2011-03-04","总口",0.9,{"v":3.5,"d":"3.50"},"达标","2011-04-12","总口",123,0.43,"达标","2011-07-11","总口",162,0.14,"达标","2011-10-09","总口",44.7,0.14,"达标"]
["杨协成（广州）食品饮料有限公司","61843679-7","2011-03-04","总口",41.2,0.01,"达标","2011-04-12","总口",58.6,1.16,"达标","2011-07-11","总口",45.7,0.32,"达标","2011-10-09","总口",110,0.22,"达标"]
["广州番禺励业漂染有限公司","70821896-3","停产"]
["广州锦兴纺织漂染有限公司","61878868-10","2011-01-10","总口",55.6,{"v":6.8,"d":"6.80"},"达标","2011-04-08","总口",44.8,5.55,"达标","2011-07-13","总口",45.4,0.19,"达标","2011-10-10","总口",54,0.15,"达标"]
["卓越织造（广州）有限公司","61878493-7","2011-03-10","总口",57.8,8.06,"达标","2011-04-15","总口",56.1,7.83,"达标","2011-07-12","总口",64.5,8,"达标","2011-10-25","总口",65.4,6.94,"达标"]