{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["标准"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"标准","index":0,"n_rows":48,"n_cols":22,"rows_kept":48,"merged":[[1,0,1,21],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,21],[4,2,4,6],[4,7,4,11],[4,12,4,16],[4,17,4,21],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,7,8,7],[7,12,8,12],[9,0,12,0],[9,1,12,1],[9,7,12,7],[9,17,10,17],[10,2,12,2],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,7,14,7],[13,12,14,12],[13,17,14,17],[15,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,7,17,7],[16,12,17,12],[16,17,17,17],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,7,19,7],[18,12,19,12],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,7,21,7],[20,12,21,12],[20,17,21,17],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[23,7,25,7],[23,12,24,12],[23,17,24,17],[26,0,31,0],[26,1,31,1],[26,12,27,12],[26,17,27,17],[27,2,28,2],[28,7,29,7],[28,12,29,12],[28,17,31,17],[29,2,30,2],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[34,0,36,0],[34,1,36,1],[34,2,36,2],[34,7,35,7],[34,12,35,12],[34,17,36,17],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,7,38,7],[37,12,38,12],[37,17,38,17],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[39,2,40,2],[39,7,40,7],[39,12,40,12],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[42,2,44,2],[42,7,43,7],[42,12,44,12],[42,17,43,17],[47,0,47,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表2"]
["广州市2011年国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果"]
[]
["企业名称"," 法人代码","监测结果（(mg/m3）"]
[null,null,"第一季度",{"$nulls":4},"第二季度",{"$nulls":4},"第三季度",{"$nulls":4},"第四季度"]
[null,null,"监测日期","排污口名称","二氧化硫","氮氧化物","达标状况","监测日期","排污口名称","二氧化硫","氮氧化物","达标状况","监测日期","排污口名称","二氧化硫","氮氧化物","达标状况","监测日期","排污口名称","二氧化硫","氮氧化物","达标状况"]
["广东粤华发电有限责任公司","19032084-10","2011.01.18","5#、6#发电锅炉",116,409,"达标","2011.04.18","5#、6#发电锅炉",99,354.7,"达标","2011.07.04","5#、6#发电锅炉",101,258.4,"达标","2011.10.18","5#、6#发电锅炉",96,211.1,"达标"]
["广州发电厂有限公司（原广州发电厂）","19066331-6","2011.01.18","1#、2#、3#锅炉",99,151,"达标","2011.04.02","1#、2#、3#220t/h锅炉",67,140.3,"达标","2011.07.27","1#、2#、3#220t/h锅炉",154,177.5,"达标","停炉","1#、2#、3#220t/h锅炉"]
[{"$nulls":3},"4#、5#锅炉处理后",113,167.7,"达标",null,"4#、5#220t/h锅炉处理后",54,123,"达标",null,"4#、5#220t/h锅炉处理后",122,170.5,"达标","2011.10.28","4#、5#220t/h锅炉处理后",70,122.5,"达标"]
["广州钢铁股份有限公司","61840224-9","停炉","85T/h锅炉",{"$nulls":3},"2011.04.01","85T/h锅炉",297,333.4,"达标","2011.07.06","85T/h锅炉",353,239.1,"达标","2011.10.24","85T/h锅炉",327,221.1,"达标"]
[null,null,"2011.01.17","142T/h锅炉",315,215.2,"达标",null,"142T/h锅炉",319,309.1,"达标","2011.08.02","142T/h锅炉",336,306.1,"达标",null,"142T/h锅炉",351,231.9,"达标"]
[{"$nulls":3},"1#烧结机头",432,185.6,"达标",null,"1#烧结机头",431,217.8,"达标"]
[{"$nulls":3},"2#烧结机头",446,185.6,"达标",null,"2#烧结机头",424,223.4,"达标"]
["广州广日集团有限公司李坑生活垃圾焚烧发电厂","76769543-6","2011.01.17","1#焚烧炉",62,89.75,"达标","2011.04.28","1#焚烧炉",46,75,"达标","2011.07.08","1#焚烧炉",27,93.43,"达标","2011.11.10","1#焚烧炉",36,137.8,"达标"]
[{"$nulls":3},"2#焚烧炉",55,76.9,"达标",null,"2#焚烧炉",22,83.5,"达标",null,"2#焚烧炉",15,136.5,"达标",null,"2#焚烧炉",38,147.4,"达标"]
["广州恒运热电(D)厂有限责任公司","23128019-5","2011.01.11","6#、7#发电锅炉",77,79.1,"达标","2011.04.22","6#、7#发电锅炉",37,90.1,"达标","2011.07.25","6#、7#发电锅炉",39,86.9,"达标","2011.10.10","6#、7#发电锅炉",69,129.3,"达标"]
[null,"76194700-6","2011.01.12","8#发电锅炉烟囱（D厂）",83,138.2,"达标","2011.04.21","8#发电锅炉烟囱（D厂）",37,90.1,"达标","2011.07.26","8#发电锅炉烟囱（D厂）",116,86.9,"达标","2011.10.10","8#发电锅炉烟囱（D厂）",153,94.1,"达标"]
[{"$nulls":3},"9#发电锅炉烟囱（D厂）",60,92.3,"达标",null,"9#发电锅炉烟囱（D厂）",36,87.4,"达标",null,"9#发电锅炉烟囱（D厂）",108,93.8,"达标",null,"9#发电锅炉烟囱（D厂）",167,97.1,"达标"]
["广州华润热电有限公司","78376172-11","2011.01.20","1#发电机组烟囱",33,68.4,"达标","2011.04.07","1#30万千瓦发电机组烟囱",11,71.3,"达标","2011.07.12","1#30万千瓦发电机组烟囱",14,71.7,"达标","2011.10.11","1#30万千瓦发电机组烟囱",39,61.5,"达标"]
[{"$nulls":3},"2#发电机组烟囱",18,49.2,"达标",null,"2#30万千瓦发电机组烟囱",14,86.4,"达标",null,"2#30万千瓦发电机组烟囱",21,70.3,"达标","2011.10.17","2#30万千瓦发电机组烟囱",8,92.3,"达标"]
["广州市旺隆热电有限公司","73973943-X","2011.01.11","1#420t/h锅炉烟囱",155,55.3,"达标","2011.04.02","1#420t/h锅炉烟囱",63,71.8,"达标","2011.07.06","1#420t/h锅炉烟囱",37,51.7,"达标","2011.10.14","1#420t/h锅炉烟囱",29,74.5,"达标"]
[{"$nulls":3},"2#420t/h锅炉烟囱",188,32.9,"达标",null,"2#420t/h锅炉烟囱",83,62.5,"达标",null,"2#420t/h锅炉烟囱",55,70.9,"达标",null,"2#420t/h锅炉烟囱",63,66.9,"达标"]
["广州造纸股份有限公司","61841337-8","搬迁停产"]
["广州珠江电力有限公司","61840348-7","2011.01.11","1#、2#锅炉甲侧",24,68.3,"达标","2011.04.06","1#、2#锅炉甲侧",108,59.8,"达标","2011.07.21","1#、2#锅炉甲侧",33,89.1,"达标","2011.10.11","1#、2#锅炉甲侧",73,104.3,"达标"]
[{"$nulls":3},"1#、2#锅炉乙侧",24,63.7,"达标",null,"1#、2#锅炉乙侧",115,63.9,"达标",null,"1#、2#锅炉乙侧",124,110,"达标",null,"1#、2#锅炉乙侧",65,104.7,"达标"]
[{"$nulls":3},"3#、4#锅炉",22,72.9,"达标",null,"3#、4#锅炉",95,121,"达标","2011.07.12","3#、4#锅炉",26,87,"达标","2011.10.12","3#、4#锅炉",24,89.6,"达标"]
["中国石油化工股份有限公司广州分公司","19046159-7","2011.01.25","1#220t/h锅炉处理后",161,253.4,"达标","2011.04.07","1#220t/h锅炉处理后",270,240.9,"达标","2011.07.13","1#220t/h锅炉处理后",263,241.1,"达标","2011.10.12","1#220t/h锅炉处理后",125,316.4,"达标"]
[null,null,"2011.01.26","2#220t/h锅炉东侧",211,176.1,"达标","2011.05.17","2#220t/h锅炉处理后",207,231.3,"达标",null,"2#220t/h锅炉处理后",149,198.4,"达标",null,"2#220t/h锅炉处理后",136,319.8,"达标"]
[{"$nulls":3},"2#220t/h锅炉西侧",211,176.1,"达标","2011.04.08","2#CFB炉（南侧）",147,157.3,"达标","2011.08.15","1#CFB炉（南侧）",121,157.6,"达标","2011.11.11","1#CFB炉（南侧）",171,202.1,"达标"]
[null,null,"2011.01.25","1#CFB炉（南侧）",128,153.7,"达标",null,"2#CFB炉（北侧）",151,163,"达标",null,"1#CFB炉（北侧）",121,164.9,"达标",null,"1#CFB炉（北侧）",167,217.8,"达标"]
[{"$nulls":3},"1#CFB炉（北侧）",106,170.7,"达标",{"$nulls":11},"2#CFB炉（南侧）",169,209.4,"达标"]
[{"$nulls":18},"2#CFB炉（北侧）",161,213.6,"达标"]
["广州市梅山热电厂","19142850-2","2011.01.10","1#75T/h、2#130T/h发电锅炉",139,180.8,"达标","停炉","1#75T/h、2#130T/h发电锅炉",{"$nulls":3},"停炉","1#75T/h、2#130T/h发电锅炉",{"$nulls":3},"停炉","1#75T/h、2#130T/h发电锅炉"]
[null,null,"2011.02.24","3#220T/h发电锅炉",172,272.9,"达标","2011.04.07","3#220T/h发电锅炉",193,336.4,"达标","2011.07.04","3#220T/h发电锅炉",204,176,"达标","2011.10.09","3#220T/h发电锅炉",192,224.3,"达标"]
["互太（番禺）纺织印染有限公司","61872053-X ","2011.01.06","3#75t/h锅炉",149,160.1,"达标","2011.04.12","1#35t/h、3#75t/h锅炉",234,192.5,"达标","2011.07.06","3#75t/h锅炉",196,116.2,"达标","2011.10.14","3#75t/h锅炉",299,121.4,"达标"]
[{"$nulls":3},"4#75t/h锅炉",107,99,"达标",null,"4#、6#75t/h锅炉",219,167.9,"达标",null,"4#、5#75t/h锅炉",199,127.9,"达标",null,"4#75t/h锅炉",304,178.5,"达标"]
[{"$nulls":3},"5#75t/h锅炉",101,101.9,"达标",{"$nulls":11},"5#75t/h锅炉",299,177.5,"达标"]
["广州南玻玻璃有限公司","75197044-8","2011.01.21","U1玻璃窑",114,2449.8,"达标","2011.04.13","U1玻璃窑",46,2271.5,"达标","2011.07.08","U1玻璃窑",8,2225.9,"达标","2011.10.13","U1玻璃窑",63,2889.3,"达标"]
[{"$nulls":3},"U2玻璃窑",114,2358.7,"达标",null,"U2玻璃窑",95,1592.9,"达标",null,"U2玻璃窑",25,1354.2,"达标",null,"U2玻璃窑",70,1433.7,"达标"]
["广州瑞明电力有限公司","19067732-11","2011.01.06","1#2#锅炉甲侧",100,387.1,"达标","2011.04.08","1#2#锅炉甲侧",201,255.4,"达标","2011.07.04","1#2#锅炉甲侧",160,237.8,"达标","停炉","1#锅炉处理后"]
[{"$nulls":3},"1#2#锅炉乙侧",78,414.1,"达标",null,"1#2#锅炉乙侧",180,254.3,"达标",null,"1#2#锅炉乙侧",160,267.1,"达标","2011.10.11","2#锅炉处理后",16,361.1,"达标"]
["广州番禺潭洲振裕纺织染印有限公司","61870066-X","停产"]
["广州华宝玻璃实业有限公司","61878199-8","2011.03.11","18#玻璃窑",190,237.7,"达标","2011.04.18","18#玻璃窑",174,223.2,"达标","2011.07.11","18#玻璃窑",184,229.3,"达标","2011.11.29","1#玻璃窑",97,485.4,"达标"]
[{"$nulls":3},"19#玻璃窑",190,214.6,"达标",null,"19#玻璃窑",160,196.6,"达标",null,"19#玻璃窑",196,232.5,"达标",null,"2#玻璃窑",127,410.2,"达标"]
[{"$nulls":3},"20#玻璃窑",751,280.5,"达标",{"$nulls":6},"20#玻璃窑",739,285.8,"达标","2011.10.20","3#玻璃窑",275,276.4,"达标"]
[]
[]
[" "]