{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["废气","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气","index":0,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,4,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[6,1,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["广州市2018年国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果（第四季度11月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["南沙区","广州珠江天然气发电有限公司","2#发电机组","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1火力发电锅炉及燃气轮组大气污染物排放浓度限值（天然气锅炉及燃气轮组）","2018-10-22","氮氧化物(mg/m3)",19,50,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","ND(3)",35,"是"]
[null,null,"2#发电机组烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0,1,"是"]
["备注：","结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}