{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":13,"n_cols":22,"rows_kept":13,"merged":[[1,0,1,14],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,21],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,21,5,21],[5,3,5,4],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[7,3,7,4],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[9,3,9,4],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,21,11,21],[11,3,11,4],[12,0,12,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5 "]
["2019年广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果（废水）"]
["行政区","企业名单","评价标准","                     　单　位：mg/L（除注明者外）           "]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","pH值","氨氮","粪大肠菌群数（个/L)","化学需氧量","六价铬","色度        （稀释倍数）","五日生化需氧量","悬浮物","总氮","总镉","总铬","总汞","总磷","总铅","总砷","达标评价","数据提供单位"]
["白云区","广州环投环境服务有限公司（兴丰生活垃圾卫生填埋场）","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值","2019-01-24","扩容工程处理后",{"v":6.8,"d":"6.80"},8.94,"ND",26,"ND(0.004)",2,4.7,"ND(1)",12.8,"ND(0.001)","ND(0.004)","ND(0.00004)",0.07,"ND(0.05)",0.0024,"达标","广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---",25,10000,100,0.05,40,30,30,40,0.01,0.1,0.001,3,0.1,0.1," ---"]
["从化市","从化城市废弃物综合处理场（从化市市容环境卫生管理所）","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值","故障停运","污水站处理后"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---",25,10000,100,0.05,40,30,30,40,0.01,0.1,0.001,3,0.1,0.1," ---"]
["增城市","增城区棠夏垃圾填埋场","污水站治理设施停运，污水外运处理"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
["白云区","广州永兴环保能源有限公司","废水回用，不外排","2019-01-28","总排放口",8.14,1.84,"ND",8,0.021,2,0.9,3,5.54,"ND(0.001)",0.025,"3.1×10-4",0.15,"ND(0.05)","3.4×10-3"," ---","广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
["备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。     "]