{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":7,"n_cols":22,"rows_kept":7,"merged":[[1,0,1,14],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,21],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[5,3,5,4],[6,0,6,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["2019年广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果（3月-废水）"]
["行政区","企业名单","评价标准","                     　单　位：mg/L（除注明者外）           "]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","pH值","氨氮","粪大肠菌群数（个/L)","化学需氧量","六价铬","色度        （稀释倍数）","五日生化需氧量","悬浮物","总氮","总镉","总铬","总汞","总磷","总铅","总砷","达标评价","数据提供单位"]
["白云区","广州环保投资集团有限公司(广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂)","广东省《水污染物排放限值》 DB44/26-2001            第二时段 一级标准","维护整改","总口处理后"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,"6-9",10," ---",90,0.5,40,20,60," ---",0.1,1.5,0.05,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},0.5," ---"]
["备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。     "]