{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["1","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":152,"n_cols":16,"rows_kept":152,"merged":[[1,0,1,15],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,15],[3,5,3,10],[3,11,3,15],[5,0,8,0],[5,1,8,1],[5,2,8,2],[5,3,7,3],[8,3,8,4],[9,0,14,0],[9,1,14,1],[9,2,14,2],[10,3,10,4],[11,3,13,3],[14,3,14,4],[15,0,20,0],[15,1,20,1],[15,2,20,2],[16,3,16,4],[17,3,19,3],[20,3,20,4],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[21,2,24,2],[21,3,23,3],[24,3,24,4],[25,0,30,0],[25,1,30,1],[25,2,30,2],[26,3,26,4],[27,3,29,3],[30,3,30,4],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[32,2,35,2],[32,3,34,3],[35,3,35,4],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[36,2,42,2],[36,3,37,3],[38,3,38,4],[39,3,41,3],[42,3,42,4],[43,0,48,0],[43,1,48,1],[43,2,48,2],[44,3,44,4],[45,3,47,3],[48,3,48,4],[49,0,52,0],[49,1,52,1],[49,2,52,2],[49,3,51,3],[52,3,52,4],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[53,2,56,2],[53,3,55,3],[56,3,56,4],[57,0,62,0],[57,1,62,1],[57,2,62,2],[58,3,58,4],[59,3,61,3],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[64,2,67,2],[64,3,66,3],[67,3,67,4],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[68,2,71,2],[68,3,70,3],[71,3,71,4],[72,0,75,0],[72,1,75,1],[72,2,75,2],[72,3,74,3],[75,3,75,4],[76,0,79,0],[76,1,79,1],[76,2,79,2],[76,3,78,3],[79,3,79,4],[80,0,92,0],[80,1,92,1],[80,2,92,2],[80,3,83,3],[84,3,87,3],[88,3,88,4],[89,3,91,3],[92,3,92,4],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[93,2,96,2],[93,3,95,3],[96,3,96,4],[97,0,102,0],[97,1,102,1],[97,2,102,2],[98,3,98,4],[99,3,101,3],[102,3,102,4],[103,0,106,0],[103,1,106,1],[103,2,106,2],[103,3,105,3],[106,3,106,4],[107,0,112,0],[107,1,112,1],[107,2,108,2],[108,3,108,4],[109,2,112,2],[109,3,111,3],[112,3,112,4],[113,0,116,0],[113,1,116,1],[113,2,116,2],[113,3,115,3],[116,3,116,4],[117,0,122,0],[117,1,122,1],[117,2,122,2],[118,3,118,4],[119,3,121,3],[122,3,122,4],[123,0,126,0],[123,1,126,1],[123,2,126,2],[123,3,125,3],[126,3,126,4],[127,0,132,0],[127,1,132,1],[127,2,132,2],[128,3,128,4],[129,3,131,3],[132,3,132,4],[133,0,138,0],[133,1,138,1],[133,2,138,2],[134,3,134,4],[135,3,137,3],[138,3,138,4],[139,0,144,0],[139,1,144,1],[139,2,144,2],[140,3,140,4],[141,3,143,3],[144,3,144,4],[145,0,150,0],[145,1,150,1],[145,2,150,2],[146,3,146,4],[147,3,149,3],[150,3,150,4],[151,0,151,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":3},"附件2"]
["2018年广州市国控重金属重点监控企业(废气)监督性监测结果（第三季度7月）"]
["行政区","企业名单","评价标准","监测日期","监测点位名称","监测结果（mg/m3）"]
[{"$nulls":5},"必测指标",{"$nulls":5},"选测项目"]
[{"$nulls":5},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","锡","达标评价"]
["白云区","广州市致鸿物流器材有限公司(原珠江五金厂）","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","电镀生产线已拆除，无生产废气排放","厂界上风向","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向1#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向2#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["白云区","广州腾达五金制品有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准","停产","滚镀车间废气排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"停产","厂界上风向","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向1#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向2#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["白云区","广州市中利玩具五金有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","停产","电镀车间废气处理后排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"停产","厂界上风向边界点","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向边界点1#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向边界点2#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["白云区","广州市宇泰自行车有限公司（更名为广州市千里达车业有限公司）","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","取消磷化工序，无废气排放","厂界上风向","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向1#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向2#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/","/","/","/","/","/"]
["白云区","广州市新概念皮革制造有限公司","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准","已关闭","喷涂车间废气排气筒","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},{"v":2,"d":"2.0"},"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"已关闭","厂界上风向","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向1#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向2#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["白云区","广州市刚鸿五金塑料制品有限公司","/","电镀工艺已取消","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["白云区","广州市白云区新生实业有限公司","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20180611,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","ND(0.0001)","ND(0.0002)",{"v":0.001,"d":"0.0010"},"/","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","ND(0.0001)","ND(0.0002)",0.0011,"/","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","ND(0.0001)","ND(0.0002)",0.0011,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["白云区","广州大岭电子五金制品有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准","已关闭","气/0废气排气筒（处理后）","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"气/1废气排气筒（处理后）","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},{"v":2,"d":"2.0"},"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"已关闭","厂界上风向1#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向2#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向3#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["白云区","广州本立电子有限公司","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20180611,"酸雾废气排放口",0.0008,"ND(0.0025)",{"v":4.1e-05,"d":"0.000041"},"ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标",0.0058,0.0026,0.0087,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},{"v":2,"d":"2.0"},"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20180611,"厂界上风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","ND(0.0001)","ND(0.0002)","ND(0.0009)","/","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标",0.0002,0.0006,0.0019,"/","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向3#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","ND(0.0001)",0.0004,0.0016,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["黄埔区","广元（广州）科技有限公司","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20180627,"上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["番禺区","广州市番禺同荣电子有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20180614,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["番禺区","广州市番禺石基文边五金综合厂","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20180619,"电镀车间废气排放口",{"v":0.001,"d":"0.0010"},"ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},{"v":2,"d":"2.0"},"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20180619,"厂界上风向边界点","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向边界点1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向边界点2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["番禺区","广州市番禺区小罗五金电镀综合厂","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准","永久性停产",null,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["番禺区","广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20180625,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/",0.3,"/"]
["番禺区","番禺启利达电子有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20180606,"上风向边界点","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向边界点1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向边界点2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["番禺区","广州市番祥五金电镀有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20180615,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["番禺区","广州市曾本五金工业有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20180607,"厂界上风向边界点","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向边界点1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向边界点2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["番禺区","广州海鸥住宅工业股份有限公司（原广州海鸥卫浴用品股份有限公司）","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20180619,"铸造粉尘废气处理后排放口1#","ND(0.0002)","ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"铸造粉尘废气处理后排放口2#",0.0002,"ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"铸造粉尘废气处理后排放口3#",0.0012,"ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"铸造粉尘废气处理后排放口4#",0.0006,"ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20180621,"拋磨粉尘处理后排放口1#","ND(0.0002)","ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"拋磨粉尘处理后排放口2#","ND(0.0002)","ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"拋磨粉尘处理后排放口3#","ND(0.0002)","ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"拋磨粉尘处理后排放口4#",0.0002,"ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},{"v":2,"d":"2.0"},"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20180620,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["南沙区","名幸电子（广州南沙）有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20180627,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["南沙区","广州市威万事五金有限公司(广州市番禺华粤实业有限公司)","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20180621,"含铬废气处理后排放口",0.0005,"ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20180621,"上风向厂界外","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向厂界外1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向厂界外2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["南沙区","广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20180628,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["南沙区","广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司","《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)","限产","15t/d焚烧炉","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,"1.0（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）",0.05,"0.1（以Cd+Tl计）","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[null,null,"《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20180626,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["南沙区","广州京写电路板有限公司","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20180619,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["南沙区","广州番禺隆胜塑料五金有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","7月监测","酸雾废气排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20180605,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["南沙区","广州博奥皮具有限公司","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20180615,"上风向厂界外1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向厂界外2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向厂界外3#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/","/","/","/","/","/"]
["南沙区","番禺南丰塑料制品厂","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20180621,"酸雾废气排放口",0.0004,"ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,0.05,1.5,"/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20180621,"厂界上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["南沙区","番禺镀化研机械制造有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20180625,"酸雾废气排放口","ND(0.0002)","ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20180625,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["黄埔区","特普莱(广州)科技电池有限公司","铅执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013)，其余项目执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","停产","组立课D线废气排气口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"停产","厂界上风向对照点","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向监测点1","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向监测点2","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["从化区","广州市启诚五金工艺有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20180605,"二车间废气排放口","ND(0.0002)","ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20180605,"上风向厂界外","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向厂界外1#",0.0002,"ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向厂界外2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["备注：表中有“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}