{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["3月废水","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3月废水","index":0,"n_rows":38,"n_cols":15,"rows_kept":38,"merged":[[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,14],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,11],[3,12,3,14],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[6,3,6,4],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[8,3,8,4],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,0,15,0],[12,1,15,1],[12,2,15,2],[12,3,14,3],[15,3,15,4],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,0,22,0],[19,1,22,1],[19,2,22,2],[19,3,21,3],[22,3,22,4],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[24,3,24,4],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[26,3,26,4],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[28,3,28,4],[29,0,32,0],[29,1,32,1],[29,2,32,2],[29,3,31,3],[32,3,32,4],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[33,2,36,2],[33,3,35,3],[36,3,36,4],[37,0,37,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5"]
["广州市2018年国控重金属重点监控企业（废水）监督性监测数据表（2018年3月）"]
["行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/L）"]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":6},"选测指标"]
[{"$nulls":5},"铅","汞","镉","六价铬","总铬","砷","达标评价","镍","铜","锌"]
["白云区","广州市致鸿物流器材有限公司(原珠江五金厂）","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）","电镀生产线已拆除，无生产废水排放","处理后排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,1,2]
["白云区","广州市宇泰自行车有限公司（更名为广州市千里达车业有限公司）","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级","取消磷化工序，污水厂已停止运行","处理后排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":3,"d":"3.0"}]
["白云区","广州市新概念皮革制造有限公司","《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表1和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段二级标准","停产","处理后排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,1,0.05,0.1,0.2,1.5,0.5,"/",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":3,"d":"3.0"}]
["白云区","广州市刚鸿五金塑料制品有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）","电镀工艺已取消，无工业废水排放",null,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["白云区","广州大岭电子五金制品有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）","已关闭","含镍废水车间排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"废水总排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,"0.1",0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,1,2]
["白云区","广州本立电子有限公司","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",20180321,"处理后排放口","ND(0.05)",{"v":2.1e-05,"d":"0.000021"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.09,0.09,{"v":0.01,"d":"0.010"}]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,1,0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/",1,2,5]
["番禺区","广州市番禺区小罗五金电镀综合厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值","永久性停产",null,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["番禺区","广州海鸥住宅工业股份有限公司（原广州海鸥卫浴用品股份有限公司）","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180314,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)",{"v":4.1e-05,"d":"0.000041"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.02,0.023]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"}]
["南沙区","广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级",20180327,"废水总排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.092]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/",1,0.5,{"v":2,"d":"2.0"}]
["南沙区","广州博奥皮具有限公司","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级",20180315,"总排放口","ND(0.05)",{"v":1.6e-05,"d":"0.000016"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.028]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/","/","/","/"]
["黄埔区","特普莱(广州)科技电池有限公司","《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013)+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","停产","总排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.7,"/",0.05,"/","/","/","/","/","/","/"]
["增城区","增城市中新特种工艺电镀厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180326,"含镍车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","/",0.01,"/","/"]
[{"$nulls":4},"含铬车间排放口","/","/","/","ND(0.004)",0.02,"/","/","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":4},"总排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.09,0.02,0.077]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"}]
["从化区","广州市启诚五金工艺有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180319,"总排口","ND(0.05)",{"v":3.7e-05,"d":"0.000037"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.01,0.028]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间处理后","/","/","/","ND(0.004)",0.04,"/","达标","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间处理后","/","/","/","ND(0.004)",0.04,"/","达标","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"}]
["备注：1、表中有“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。2、2015年8月20日开始实施《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）。3、行业标准不覆盖的一类重金属污染物必测指标套用广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}