{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["9月废水","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"9月废水","index":0,"n_rows":73,"n_cols":16,"rows_kept":73,"merged":[[1,0,1,15],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,15],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,11],[3,12,3,15],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[6,3,6,4],[7,0,9,0],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,8,3],[9,3,9,4],[10,0,13,0],[10,1,13,1],[10,2,13,2],[10,3,12,3],[13,3,13,4],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[15,3,15,4],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[20,3,20,4],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[21,2,24,2],[21,3,23,3],[24,3,24,4],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[26,3,26,4],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[28,3,28,4],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[30,3,30,4],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[31,2,34,2],[31,3,33,3],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[36,2,38,2],[36,3,37,3],[38,3,38,4],[39,0,41,0],[39,1,41,1],[39,2,41,2],[39,3,40,3],[41,3,41,4],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[42,2,46,2],[42,3,45,3],[46,3,46,4],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[47,2,49,2],[47,3,48,3],[49,3,49,4],[50,0,53,0],[50,1,53,1],[50,2,53,2],[50,3,52,3],[53,3,53,4],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[54,2,57,2],[54,3,56,3],[57,3,57,4],[58,0,61,0],[58,1,61,1],[58,2,61,2],[58,3,60,3],[61,3,61,4],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[63,3,63,4],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[64,2,67,2],[64,3,66,3],[67,3,67,4],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[68,2,71,2],[68,3,70,3],[71,3,71,4],[72,0,72,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4"]
["2018年广州市国控重金属重点监控企业(废水)监督性监测结果（第三季度9月）(补充公开)"]
["行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/L）"]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":6},"选测指标"]
[{"$nulls":5},"铅","汞","镉","六价铬","总铬","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
["白云区","广州市致鸿物流器材有限公司(原珠江五金厂）","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）","电镀生产线已拆除，无生产废水排放","处理后排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,1,2,"/"]
["白云区","广州腾达五金制品有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）","停产","含铬车间排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"处理后排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,1,2,"/"]
["白云区","广州市中利玩具五金有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值","停产","含镍废水车间排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"处理后排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["白云区","广州市宇泰自行车有限公司（更名为广州市千里达车业有限公司）","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级","取消磷化工序，污水厂已停止运行","处理后排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":3,"d":"3.0"},"/"]
["白云区","广州市新概念皮革制造有限公司","《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表1和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段二级标准","停产","处理后排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,1,0.05,0.1,0.2,1.5,0.5,"/",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":3,"d":"3.0"},"/"]
["白云区","广州市刚鸿五金塑料制品有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）","电镀工艺已取消，无工业废水排放",null,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["白云区","广州市白云区新生实业有限公司","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级",20180919,"处理后排放口","/","/","/","ND(0.004)","/","/","达标","/",0.007,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":3,"d":"3.0"},"/"]
["白云区","广州大岭电子五金制品有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）","已关闭","含镍废水车间排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"废水总排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,"0.1",0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,1,2,"/"]
["白云区","广州本立电子有限公司","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",20180918,"处理后排放口","ND(0.009)","ND(0.00004)","ND(0.001)","ND(0.004)","ND(0.004)","ND(0.0003)","达标",0.235,{"v":0.04,"d":"0.040"},"ND(0.014)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,1,0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/",1,2,5,"/"]
["黄埔区","广元（广州）科技有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）",20180920,"处理设施排放口（总排口）","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.006,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,1,2,"/"]
["番禺区","广州市番禺同荣电子有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）",20180921,"生产废水处理后排放口","ND(0.05)","0.000022","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.07,"ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,1,2,"/"]
["番禺区","广州市番禺石基文边五金综合厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180919,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["番禺区","广州市番禺区小罗五金电镀综合厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值","永久性停产",null,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["番禺区","广州市曾本五金工业有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180921,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.02,0.01,0.142,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["南沙区","名幸电子（广州南沙）有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180920,"一期高镍车间处理后","/","/","/","/","/","/","/","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"总排口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["南沙区","广州市威万事五金有限公司(广州市番禺华粤实业有限公司)","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180921,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标",0.04,"/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后总排口","ND(0.05)",{"v":6.7e-05,"d":"0.000067"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.02,0.03,0.026,"达标"]
[{"$nulls":4},"生活水、生产废水处理后总排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.01,0.01,0.025,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["南沙区","广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）",20180925,"含镍废水车间排放口","/","/","/","/","/","/","/",0.01,"/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"废水总排放口","ND(0.05)",{"v":3.1e-05,"d":"0.000031"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.13,0.089,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,1,"/","/"]
["南沙区","广州番禺隆胜塑料五金有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180919,"废水总排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.01,"ND(0.01)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)",0.02,"/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,1,"/"]
["南沙区","番禺南丰塑料制品厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）",20180920,"废水总排口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,1,2,"/"]
["南沙区","番禺镀化研机械制造有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180926,"废水总排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,"/","/"]
["黄埔区","特普莱(广州)科技电池有限公司","《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013)+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","停产","总排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.7,"/",0.05,"/","/","/","/","/","/","/","/"]
["增城区","增城市中新特种工艺电镀厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180926,"含镍车间排放口","/","/","/","/","/","/","/","ND(0.05)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含铬车间排放口","/","/","/","ND(0.004)",0.006,"/","达标","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"总排放口","ND(0.01)","ND(0.00004)","ND(0.001)","ND(0.004)","ND(0.004)","ND(0.0003)","达标","ND(0.05)","ND(0.01)","ND(0.05)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["从化区","广州市启诚五金工艺有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180926,"总排口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.054,"达标"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间处理后","/","/","/","ND(0.004)",0.03,"/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间处理后","/","/","/","ND(0.004)",0.02,"/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["备注：1、表中有“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。2、2015年8月20日开始实施《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）。3、行业标准不覆盖的一类重金属污染物必测指标套用广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}