{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["3月废水","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3月废水","index":0,"n_rows":50,"n_cols":15,"rows_kept":50,"merged":[[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,14],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,11],[3,12,3,14],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[6,3,6,4],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[8,3,8,4],[9,0,12,0],[9,1,12,1],[9,2,12,2],[9,3,11,3],[12,3,12,4],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[13,2,16,2],[13,3,15,3],[16,3,16,4],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[18,3,18,4],[19,0,22,0],[19,1,22,1],[19,2,22,2],[19,3,21,3],[22,3,22,4],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[23,3,24,3],[25,3,25,4],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[27,3,27,4],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[28,2,30,2],[28,3,29,3],[30,3,30,4],[31,0,35,0],[31,1,35,1],[31,2,35,2],[31,3,34,3],[35,3,35,4],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[36,2,38,2],[36,3,37,3],[38,3,38,4],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[39,2,40,2],[40,3,40,4],[41,0,44,0],[41,1,44,1],[41,2,44,2],[41,3,43,3],[44,3,44,4],[45,0,48,0],[45,1,48,1],[45,2,48,2],[45,3,47,3],[48,3,48,4],[49,0,49,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["2018年广州市国控重金属重点监控企业(废水)监督性监测结果（第一季度3月）"]
["行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/L）"]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":6},"选测指标"]
[{"$nulls":5},"铅","汞","镉","六价铬","总铬","砷","达标评价","镍","铜","锌"]
["白云区","广州市白云区新生实业有限公司","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级",20180312,"处理后排放口","ND(0.05)",{"v":6.6e-05,"d":"0.000066"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.008]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":3,"d":"3.0"}]
["番禺区","广州市番禺同荣电子有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）",20180308,"生产废水处理后排放口","ND(0.05)",{"v":4.4e-05,"d":"0.000044"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.21,"ND(0.006)"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,1,2]
["番禺区","广州市番禺石基文边五金综合厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180306,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)",0.000278,"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)","ND(0.006)"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"}]
["番禺区","广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180312,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","0.05","/","达标","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":4},"总排放口","ND(0.05)",{"v":8.5e-05,"d":"0.000085"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.019]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"}]
["番禺区","番禺启利达电子有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180313,"生产废水物化处理后排放口","ND(0.05)",{"v":1.8e-05,"d":"0.000018"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.07,0.27,0.006]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"}]
["番禺区","广州市番祥五金电镀有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180315,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)",0.01,"/","达标","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)",{"v":3.6e-05,"d":"0.000036"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.02,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.015]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"}]
["番禺区","广州市曾本五金工业有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180314,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)",{"v":2.7e-05,"d":"0.000027"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.01,{"v":0.32,"d":"0.320"}]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"}]
["花都区","广州京华制管有限公司","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级",20180321,"处理设施排放口（回用）","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.032]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,"/",0.5,"/",{"v":1,"d":"1.0"},0.5,{"v":2,"d":"2.0"}]
["南沙区","名幸电子（广州南沙）有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180307,"一期高镍车间处理后","/","/","/","/","/","/","/","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":4},"总排口","ND(0.05)",{"v":2.2e-05,"d":"0.000022"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.11,"ND(0.006)"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"}]
["南沙区","广州市威万事五金有限公司(广州市番禺华粤实业有限公司)","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180313,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)",0.01,"/","达标","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标",0.08,"/","/"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后总排口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)",0.01,"ND(0.01)","达标",0.03,0.02,0.031]
[{"$nulls":4},"生活水、生产废水处理后总排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.012]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"}]
["南沙区","广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）",20180309,"含镍废水车间排放口","/","/","/","/","/","/","/",{"v":0.1,"d":"0.10"},"/","/"]
[{"$nulls":4},"废水总排放口","ND(0.05)",0.000108,"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.21,0.054]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,1,"/"]
["南沙区","广州博奥皮具有限公司","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级",20180315,"总排放口","ND(0.05)",{"v":1.6e-05,"d":"0.000016"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.028]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/","/","/","/"]
["南沙区","番禺南丰塑料制品厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）",20180313,"废水总排口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.01,"ND(0.01)",0.023]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,1,2]
["南沙区","番禺镀化研机械制造有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180314,"废水总排放口","ND(0.05)",{"v":2.3e-05,"d":"0.000023"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)","ND(0.006)"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,"/"]
["备注：1、表中有“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。2、2015年8月20日开始实施《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）。3、行业标准不覆盖的一类重金属污染物必测指标套用广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}