{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["废水","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":89,"n_cols":16,"rows_kept":89,"merged":[[1,0,1,15],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,15],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,11],[3,12,3,15],[5,3,5,4],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,7,3],[8,3,8,4],[9,0,12,0],[9,1,12,1],[9,2,12,2],[9,3,11,3],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[20,3,20,4],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[22,3,22,4],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[24,3,24,4],[25,0,28,0],[25,1,28,1],[25,2,28,2],[25,3,27,3],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[30,0,33,0],[30,1,33,1],[30,2,33,2],[30,3,32,3],[33,3,33,4],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[35,3,35,4],[36,0,39,0],[36,1,39,1],[36,2,39,2],[36,3,38,3],[39,3,39,4],[40,0,42,0],[40,1,42,1],[40,2,42,2],[40,3,41,3],[42,3,42,4],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[43,2,46,2],[43,3,45,3],[46,3,46,4],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[47,2,48,2],[48,3,48,4],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[49,2,51,2],[49,3,50,3],[51,3,51,4],[52,0,56,0],[52,1,56,1],[52,2,56,2],[52,3,55,3],[56,3,56,4],[57,0,59,0],[57,1,59,1],[57,2,59,2],[57,3,58,3],[59,3,59,4],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[60,2,61,2],[61,3,61,4],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[63,3,63,4],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[64,2,67,2],[64,3,66,3],[67,3,67,4],[68,0,69,0],[68,1,69,1],[68,2,69,2],[69,3,69,4],[70,0,73,0],[70,1,73,1],[70,2,73,2],[70,3,72,3],[73,3,73,4],[74,0,77,0],[74,1,77,1],[74,2,77,2],[74,3,76,3],[77,3,77,4],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[78,2,79,2],[79,3,79,4],[80,0,83,0],[80,1,83,1],[80,2,83,2],[80,3,82,3],[83,3,83,4],[84,0,87,0],[84,1,87,1],[84,2,87,2],[84,3,86,3],[87,3,87,4],[88,0,88,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5"]
["广州市2017年国控重金属重点监控企业（废水）监督性监测数据表（2017年第四季度12月）"]
["行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/L）"]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":6},"选测指标"]
[{"$nulls":5},"铅","汞","镉","六价铬","总铬","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
["白云区","广州市致鸿物流器材有限公司(原珠江五金厂）","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）","电镀生产线已拆除，无生产废水排放",null,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["白云区","广州腾达五金制品有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）",20171204,"含铬车间排放口","ND(0.009)",{"v":6e-05,"d":"0.00006"},"ND(0.001)","ND(0.004)","ND(0.004)",0.0006,"达标",0.003,"/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"处理后排放口","ND(0.009)",0.00018,"ND(0.001)","ND(0.004)","ND(0.004)","ND(0.0003)","达标",0.017,0.788,0.135,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"},"/"]
["白云区","广州市中利玩具五金有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20171207,"含镍废水车间排放口","ND(0.009)",{"v":0.0001,"d":"0.00010"},"ND(0.001)","ND(0.004)","ND(0.004)","ND(0.0003)","达标",0.038,"/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间排放口","ND(0.009)",0.00014,"ND(0.001)","ND(0.004)","ND(0.004)","ND(0.0003)","达标",0.074,"/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"处理后排放口","ND(0.009)",{"v":0.0002,"d":"0.00020"},"ND(0.001)","ND(0.004)","ND(0.004)",0.0003,"达标",0.236,0.131,0.036,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["白云区","广州市宇泰自行车有限公司（更名为广州市千里达车业有限公司）","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级","取消磷化工序，污水厂已停止运行",null,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["白云区","广州市新概念皮革制造有限公司","《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表1和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段二级标准","已关闭",null,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["白云区","广州市刚鸿五金塑料制品有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）","电镀工艺已取消，无工业废水排放",null,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["白云区","广州市白云区新生实业有限公司","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级",20171205,"处理后排放口","ND(0.009)",0.00011,"ND(0.001)","ND(0.004)","ND(0.004)",0.0007,"达标","/","ND(0.002)","/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":3,"d":"3.0"},"/"]
["白云区","广州大岭电子五金制品有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）","已关闭",null,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["白云区","广州本立电子有限公司","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",20171205,"处理后排放口","ND(0.009)",{"v":6e-05,"d":"0.000060"},"ND(0.001)","ND(0.004)","ND(0.004)",0.0003,"达标",0.066,0.161,"ND(0.008)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"},{"v":5,"d":"5.0"},"/"]
["黄埔区","广元（广州）科技有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）",20171220,"处理设施排放口（总排口）","ND(0.05)",0.000152,"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.01,0.061,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"},"/"]
["番禺区","广州市番禺同荣电子有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）",20171215,"生产废水处理后排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.033,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"},"/"]
["番禺区","广州市番禺石基文边五金综合厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20171214,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["番禺区","广州市番禺区小罗五金电镀综合厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值","已关闭",null,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["番禺区","广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20171220,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","0.07","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"总排放口","ND(0.05)",{"v":0.00019,"d":"0.000190"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.01,0.013,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["番禺区","番禺启利达电子有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20171206,"生产废水物化处理后排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.08,0.21,"ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["番禺区","广州市番祥五金电镀有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20171219,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)",{"v":1.4e-05,"d":"0.000014"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["番禺区","广州市曾本五金工业有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20171220,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)",0.03,"/","达标","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)",0.000187,"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.814,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["番禺区","广州海鸥卫浴用品股份有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20171218,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)",0.000148,"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.02,{"v":0.01,"d":"0.010"},"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["花都区","广州京华制管有限公司","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级",20171207,"处理设施排放口（回用）","ND(0.001)","ND(0.00001)","ND(0.0001)","ND(0.004)","/","ND(0.00002)","达标","ND(0.05)","ND(0.05)","ND(0.05)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,"/",0.5,"/",{"v":1,"d":"1.0"},0.5,{"v":2,"d":"2.0"},"/"]
["南沙区","名幸电子（广州南沙）有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20171212,"一期高镍车间处理后","/","/","/","/","/","/","/","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"总排口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.31,0.012,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["南沙区","广州市威万事五金有限公司(广州市番禺华粤实业有限公司)","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20171218,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)",0.01,"/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标",0.08,"/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后总排口","ND(0.05)",0.000243,"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.01,"ND(0.01)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":4},"生活水、生产废水处理后总排放口","ND(0.05)",{"v":0.00018,"d":"0.000180"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.02,0.01,{"v":0.01,"d":"0.010"},"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["南沙区","广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）",20171213,"含镍废水车间排放口","/","/","/","/","/","/","/",0.01,"/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"废水总排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.02,0.21,0.087,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,1,"/","/"]
["南沙区","广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级",20171206,"废水总排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",{"v":0.05,"d":"0.050"},"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/",{"v":1,"d":"1.0"},0.5,{"v":2,"d":"2.0"},"/"]
["南沙区","广州京写电路板有限公司","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级",20171219,"废水总排放口","ND(0.05)",0.000177,"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.28,0.062,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/",{"v":1,"d":"1.0"},0.5,{"v":2,"d":"2.0"},"/"]
["南沙区","广州番禺隆胜塑料五金有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20171218,"废水总排放口","ND(0.05)",0.000152,"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.031,"达标"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标",0.06,"/","/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["南沙区","广州博奥皮具有限公司","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级",20171207,"总排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)",0.04,"ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.024,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/","/","/","/","/"]
["南沙区","番禺南丰塑料制品厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）",20171207,"废水总排口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.03,"ND(0.01)",{"v":0.03,"d":"0.030"},"达标"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"},"/"]
["南沙区","番禺镀化研机械制造有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20171208,"废水总排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["黄埔区","特普莱(广州)科技电池有限公司","《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013)+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","停产","总排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.7,"/",0.05,"/","/","/","/","/","/","/","/"]
["增城区","增城市中新特种工艺电镀厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值","计划2018年1月采样","含镍车间排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"含铬车间排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"总排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["从化区","广州市启诚五金工艺有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20171207,"总排口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"达标"]
[{"$nulls":4},"含铬废水车间处理后","/","/","/","ND(0.004)",0.04,"/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间处理后","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["备注：1、表中有“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。2、2015年8月20日开始实施《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）。3、行业标准不覆盖的一类重金属污染物必测指标套用广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}