{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["9月废水","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"9月废水","index":0,"n_rows":28,"n_cols":16,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,15],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,15],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,11],[3,12,3,15],[5,0,8,0],[5,1,8,1],[5,2,8,2],[5,3,7,3],[8,3,8,4],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[10,3,10,4],[11,0,14,0],[11,1,14,1],[11,2,14,2],[11,3,13,3],[14,3,14,4],[15,0,18,0],[15,1,18,1],[15,2,18,2],[15,3,17,3],[18,3,18,4],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[20,3,20,4],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[22,3,22,4],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[24,3,24,4],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[26,3,26,4],[27,0,27,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5"]
["广州市2018年国控重金属重点监控企业（废水）监督性监测数据表（2018年9月）"]
["行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/L）"]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":6},"选测指标"]
[{"$nulls":5},"铅","汞","镉","六价铬","总铬","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
["番禺区","广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180927,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"总排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.03,"ND(0.01)",0.061,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["番禺区","番禺启利达电子有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180927,"生产废水物化处理后排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.14,0.62,0.079,"铜超标0.24倍"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["番禺区","广州市番祥五金电镀有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180928,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)",{"v":9.7e-05,"d":"0.000097"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.02,0.04,0.137,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["番禺区","广州海鸥住宅工业股份有限公司（原广州海鸥卫浴用品股份有限公司）","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20180925,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.09,0.008,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["花都区","广州京华制管有限公司","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级",20180912,"处理设施排放口（回用）","ND(0.001)","ND(0.00002)","ND(0.0001)","ND(0.004)","/","ND(0.007)","达标","ND(0.05)","ND(0.05)","ND(0.05)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,"/",0.5,"/",{"v":1,"d":"1.0"},0.5,{"v":2,"d":"2.0"},"/"]
["南沙区","广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级",20180925,"废水总排放口","ND(0.05)","ND(0.000009)","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.02,"ND(0.01)",{"v":0.01,"d":"0.010"},"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/",1,0.5,{"v":2,"d":"2.0"},"/"]
["南沙区","广州京写电路板有限公司","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级",20180927,"废水总排放口","ND(0.05)",{"v":3e-05,"d":"0.000030"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.09,0.263,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/","/","/","/","/"]
["南沙区","广州博奥皮具有限公司","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级","停产","总排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,1.5,0.5,"/","/","/","/","/"]
["备注：1、表中有“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。2、2015年8月20日开始实施《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）。3、行业标准不覆盖的一类重金属污染物必测指标套用广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}