{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["12月废气","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"12月废气","index":0,"n_rows":158,"n_cols":16,"rows_kept":158,"merged":[[1,0,1,15],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,15],[3,5,3,10],[3,11,3,15],[5,0,8,0],[5,1,8,1],[5,2,8,2],[5,3,7,3],[8,3,8,4],[9,0,14,0],[9,1,14,1],[9,2,14,2],[10,3,10,4],[11,3,13,3],[14,3,14,4],[15,0,20,0],[15,1,20,1],[15,2,20,2],[16,3,16,4],[17,3,19,3],[20,3,20,4],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[21,2,24,2],[21,3,23,3],[24,3,24,4],[25,0,30,0],[25,1,30,1],[25,2,30,2],[26,3,26,4],[27,3,29,3],[30,3,30,4],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[32,2,35,2],[32,3,34,3],[35,3,35,4],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[36,2,41,2],[37,3,37,4],[38,3,40,3],[41,3,41,4],[42,0,47,0],[42,1,47,1],[42,2,47,2],[43,3,43,4],[44,3,46,3],[47,3,47,4],[48,0,51,0],[48,1,51,1],[48,2,51,2],[48,3,50,3],[51,3,51,4],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[52,2,55,2],[52,3,54,3],[55,3,55,4],[56,0,61,0],[56,1,61,1],[56,2,61,2],[57,3,57,4],[58,3,60,3],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[63,0,66,0],[63,1,66,1],[63,2,66,2],[63,3,65,3],[66,3,66,4],[67,0,70,0],[67,1,70,1],[67,2,70,2],[67,3,69,3],[70,3,70,4],[71,0,74,0],[71,1,74,1],[71,2,74,2],[71,3,73,3],[74,3,74,4],[75,0,78,0],[75,1,78,1],[75,2,78,2],[75,3,77,3],[78,3,78,4],[79,0,91,0],[79,1,91,1],[79,2,91,2],[79,3,80,3],[81,3,82,3],[83,3,84,3],[85,3,86,3],[87,3,87,4],[88,3,90,3],[91,3,91,4],[92,0,98,0],[92,1,98,1],[92,2,98,2],[92,3,93,3],[94,3,94,4],[95,3,97,3],[98,3,98,4],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[99,2,102,2],[99,3,101,3],[102,3,102,4],[103,0,108,0],[103,1,108,1],[103,2,108,2],[104,3,104,4],[105,3,107,3],[108,3,108,4],[109,0,112,0],[109,1,112,1],[109,2,112,2],[109,3,111,3],[112,3,112,4],[113,0,118,0],[113,1,118,1],[113,2,114,2],[114,3,114,4],[115,2,118,2],[115,3,117,3],[118,3,118,4],[119,0,122,0],[119,1,122,1],[119,2,122,2],[119,3,121,3],[122,3,122,4],[123,0,128,0],[123,1,128,1],[123,2,128,2],[124,3,124,4],[125,3,127,3],[128,3,128,4],[129,0,132,0],[129,1,132,1],[129,2,132,2],[129,3,131,3],[132,3,132,4],[133,0,138,0],[133,1,138,1],[133,2,138,2],[134,3,134,4],[135,3,137,3],[138,3,138,4],[139,0,144,0],[139,1,144,1],[139,2,144,2],[140,3,140,4],[141,3,143,3],[144,3,144,4],[145,0,150,0],[145,1,150,1],[145,2,150,2],[146,3,146,4],[147,3,149,3],[150,3,150,4],[151,0,156,0],[151,1,156,1],[151,2,156,2],[152,3,152,4],[153,3,155,3],[156,3,156,4],[157,0,157,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["广州市2019年国控重金属重点监控企业（废气）监督性监测数据表（2018年12月）"]
["行政区","企业名单","评价标准","监测日期","监测点位名称","监测结果（mg/m3）"]
[{"$nulls":5},"必测指标",{"$nulls":5},"选测项目"]
[{"$nulls":5},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","锡","达标评价"]
["白云区","广州市致鸿物流器材有限公司(原珠江五金厂）","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","电镀生产线已拆除，无生产废气排放","厂界上风向","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向1#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向2#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["白云区","广州腾达五金制品有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准","停产","滚镀车间废气排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"停产","厂界上风向","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向1#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向2#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["白云区","广州市中利玩具五金有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","停产","电镀车间废气处理后排放口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"停产","厂界上风向边界点","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向边界点1#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向边界点2#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["白云区","广州市宇泰自行车有限公司（更名为广州市千里达车业有限公司）","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","取消磷化工序，无废气排放","厂界上风向","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向1#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向2#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/","/","/","/","/","/"]
["白云区","广州市新概念皮革制造有限公司","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准","已关闭","喷涂车间废气排气筒","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},{"v":2,"d":"2.0"},"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"已关闭","厂界上风向","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向1#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向2#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["白云区","广州市刚鸿五金塑料制品有限公司","/","电镀工艺已取消","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["白云区","广州市白云区新生实业有限公司","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20181213,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","ND(0.0001)","ND(0.0002)","ND(0.0009)","/","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","ND(0.0001)","ND(0.0002)","ND(0.0009)","/","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","ND(0.0001)","ND(0.0002)","ND(0.0009)","/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["白云区","广州大岭电子五金制品有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20190111,"车间线路板生产线酸雾废气排放口",0.0005,"ND(0.0025)",1.4e-05,"ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标",0.0065,"0.0060",0.028,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},{"v":2,"d":"2.0"},"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20190111,"厂界上风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","ND(0.0001)",0.0003,0.0025,"/","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","ND(0.0001)",0.0004,0.0026,"/","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向3#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","ND(0.0001)",0.0004,{"v":0.003,"d":"0.0030"},"/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["白云区","广州本立电子有限公司","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20181214,"酸雾废气排放口",0.0009,"ND(0.0025)",1.7e-05,"ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标",0.0013,"0.0058",0.023,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},{"v":2,"d":"2.0"},"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20181214,"厂界上风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","ND(0.0001)","ND(0.0002)","ND(0.0009)","/","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","ND(0.0001)",0.0003,"ND(0.0009)","/","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向3#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","ND(0.0001)",0.0004,"ND(0.0009)","/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["黄埔区","广元（广州）科技有限公司","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","停产","上风向","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向1#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向2#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["番禺区","广州市番禺同荣电子有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20181207,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["番禺区","广州市番禺石基文边五金综合厂","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20181207,"电镀车间废气排放口",0.0007,"ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},{"v":2,"d":"2.0"},"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20181207,"厂界上风向边界点","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向边界点1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向边界点2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["番禺区","广州市番禺区小罗五金电镀综合厂","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准","永久性停产",null,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["番禺区","广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20181206,"厂界外上风向",0.0004,"ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#",0.0003,"ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/",0.3,"/"]
["番禺区","番禺启利达电子有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20181212,"上风向边界点","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向边界点1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向边界点2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["番禺区","广州市番祥五金电镀有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20181206,"厂界外上风向",0.0003,"ND(0.000003)",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#",0.0004,"ND(0.000003)",{"v":8e-06,"d":"0.000008"},"ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#",0.0003,"ND(0.000003)",{"v":1.2e-05,"d":"0.000012"},"ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["番禺区","广州市曾本五金工业有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20181211,"厂界上风向边界点","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向边界点1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向边界点2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["番禺区","广州海鸥住宅工业股份有限公司（原广州海鸥卫浴用品股份有限公司）","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20181206,"铸造粉尘废气处理后排放口1#","ND(0.0002)","ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"铸造粉尘废气处理后排放口2#","ND(0.0002)","ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"停产","铸造粉尘废气处理后排放口3#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"铸造粉尘废气处理后排放口4#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"停产","拋磨粉尘处理后排放口1#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"拋磨粉尘处理后排放口2#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20181214,"拋磨粉尘处理后排放口3#","ND(0.0002)","ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"拋磨粉尘处理后排放口4#","ND(0.0002)","ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},{"v":2,"d":"2.0"},"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20181205,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["花都区","广州京华制管有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001第二时段二级标准",20181210,"热镀一车间废气排气筒","ND(0.01)","ND(0.0025)","ND(0.000003)","ND(0.005)","ND(0.000003)","达标","ND(0.00003)","/","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"热镀三车间废气排气筒","ND(0.01)","ND(0.0025)","ND(0.000003)","ND(0.005)","ND(0.000003)","达标","ND(0.00003)","/","/","/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20181210,"厂界外上风向","ND(0.000009)","ND(0.000003)","ND(0.000003)","ND(0.0005)","ND(0.0000024)","达标","ND(0.00003)","/","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.000009)","ND(0.000003)","ND(0.000003)","ND(0.0005)","ND(0.0000024)","达标","ND(0.00003)","/","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.000009)","ND(0.000003)","ND(0.000003)","ND(0.0005)","ND(0.0000024)","达标","ND(0.00003)","/","/","/","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["南沙区","名幸电子（广州南沙）有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准",20181211,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.0075,0.0015,{"v":0.05,"d":"0.050"},0.0075,0.015,"/",0.05,"/","/","/","/"]
["南沙区","广州市威万事五金有限公司(广州市番禺华粤实业有限公司)","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20181214,"含铬废气处理后排放口","ND(0.0002)","ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20181214,"上风向厂界外","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向厂界外1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向厂界外2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["南沙区","广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20181205,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#",0.0002,"ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#",0.0003,"ND(0.000003)",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["南沙区","广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司","《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)",20181214,"15t/d焚烧炉","ND(0.0002)","ND(0.0025)","ND(0.000008)",{"v":0.0055,"d":"0.006"},"ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,"1.0（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）",0.05,"0.1（以Cd+Tl计）","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[null,null,"《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20181212,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["南沙区","广州京写电路板有限公司","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20181204,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["南沙区","广州番禺隆胜塑料五金有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20181214,"酸雾废气排放口",0.0004,"ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20181214,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["南沙区","广州博奥皮具有限公司","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","停产","上风向厂界外1#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向厂界外2#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向厂界外3#","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/","/","/","/","/","/"]
["南沙区","番禺南丰塑料制品厂","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20181204,"酸雾废气排放口","ND(0.0002)","ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,0.05,1.5,"/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20181204,"厂界上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["南沙区","番禺镀化研机械制造有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20181213,"酸雾废气排放口","ND(0.0002)","ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20181213,"厂界外上风向","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界外下风向2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["黄埔区","特普莱(广州)科技电池有限公司","铅执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013)，其余项目执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准","停产","组立课D线废气排气口","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"停产","厂界上风向对照点","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向监测点1","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"厂界下风向监测点2","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["从化区","广州市启诚五金工艺有限公司","《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准",20181207,"二车间废气排放口",0.0003,"ND(0.0025)","ND(0.000008)","ND(0.005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"/",4.3,"/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},20181207,"上风向厂界外","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向厂界外1#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"下风向厂界外2#","ND(0.0002)","ND(0.000003)","ND(0.000008)","ND(0.0005)","ND(0.0002)","达标","/","/","/","/","/"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"/",0.04,"/","/","/","/"]
["备注：表中有“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}