{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":15,"n_cols":22,"rows_kept":15,"merged":[[1,0,1,14],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,21],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[5,3,5,4],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[7,3,7,4],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[9,3,9,4],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[11,3,11,4],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[13,3,13,4],[14,0,14,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5"]
["2018年广州市生活垃圾处理重点监控企业（废水）监督性监测结果（第二季度6月）"]
["行政区","企业名单","评价标准","                     　单　位：mg/L（除注明者外）           "]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","pH值","氨氮","粪大肠菌群数（个/L)","化学需氧量","六价铬","色度        （稀释倍数）","五日生化需氧量","悬浮物","总氮","总镉","总铬","总汞","总磷","总铅","总砷","达标评价","备注"]
["白云区","广州环投环境服务有限公司（兴丰生活垃圾卫生填埋场）","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值","2018-04-18","扩容工程处理后",7.03,1.36,"<10",37,"ND(0.004)",4,8.4,8,8.51,"ND(0.003)","ND(0.01)","1.08×10-4",0.24,"ND(0.05)","ND(0.01)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---",25,10000,100,0.05,40,30,30,40,0.01,0.1,0.001,3,0.1,0.1," ---"]
["从化市","从化市市容环境卫生管理所","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值","2018-04-23","污水站处理后","7.12",0.052,"<10",4,"ND(0.004)",4,{"v":1,"d":"1.0"},8,1.61,"ND(0.003)","ND(0.01)","1.18×10-4","ND(0.01)","ND(0.05)","ND(0.01)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---",25,10000,100,0.05,40,30,30,40,0.01,0.1,0.001,3,0.1,0.1," ---"]
["增城市","增城市棠夏垃圾填埋场","污水站治理设施停运，污水外运处理"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
["白云区","广州环保投资集团有限公司(广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂)","广东省《水污染物排放限值》 DB44/26-2001            第二时段 一级标准","2018-04-24","总口处理后",7.15,"ND(0.025)","<10",4,"ND(0.004)",4,0.9,9,1.07,"ND(0.003)","ND(0.01)","1.84×10-4","ND(0.01)","ND(0.05)","ND(0.01)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,"6-9",10," ---",90,0.5,40,20,60," ---",0.1,1.5,0.05,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},0.5," ---"]
["白云区","广州永兴环保能源有限公司","废水回用，不外排","2018-04-24","总排放口",7.21,"ND(0.025)","<10","ND(4)","ND(0.004)",4,0.7,9,1.24,"ND(0.003)","ND(0.01)","7.6×10-5",0.02,"ND(0.05)","ND(0.01)"," ---"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
["备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。     "]