{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["垃圾填埋场废气"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"垃圾填埋场废气","index":0,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"merged":[[1,0,1,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,12],[4,0,10,0],[4,1,10,1],[4,2,5,2],[5,3,5,4],[6,2,10,2],[6,3,8,3],[10,3,10,4],[11,0,17,0],[11,1,17,1],[11,2,12,2],[12,3,12,4],[13,2,17,2],[13,3,15,3],[17,3,17,4],[18,0,24,0],[18,1,24,1],[18,2,19,2],[19,3,19,4],[20,2,24,2],[20,3,22,3],[24,3,24,4],[25,0,25,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件8"]
["2018年广州市生活垃圾处理重点监控企业（垃圾填埋场废气）监督性监测结果（第二季度6月）"]
["行政区","企业名称","评价标准","                               单位：mg/m3 （除注明者外）"]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","甲烷   (%)","臭气浓度（无量纲）","硫化氢","甲硫醇","甲硫醚","二甲二硫","达标评价","备注"]
["白云区","广州环投环境服务有限公司（兴丰生活垃圾卫生填埋场）","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）","2018-04-18","填埋区内","8.39×10-4"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
[null,null,"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2018-04-17","厂界点1#"," ---",19," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界点2#"," ---",19," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界点3#"," ---",19," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"2018-04-18","下风向边界点"," ---"," ---","ND(3×10-4)","ND(6×10-4)","ND(4×10-4)","ND(4×10-4)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---",20,0.06,0.007,0.07,0.06," ---"]
["从化市","从化市市容环境卫生管理所","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）","2018-04-23","填埋气体排放口","4.59×10-3"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
[null,null,"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2018-05-11","厂界点1#"," ---",16," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界点2#"," ---",14," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界点3#"," ---",15," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"2018-04-23","下风向边界点"," ---"," ---","ND(3×10-4)","ND(6×10-4)","ND(4×10-4)","ND(4×10-4)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---",20,0.06,0.007,0.07,0.06," ---"]
["增城市","增城市棠夏垃圾填埋场","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）","2018-04-12","填埋区内","3.23×10-4"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
[null,null,"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2018-04-27","厂界点1#"," ---",15," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界点2#"," ---",14," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":4},"厂界点3#"," ---",15," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"2018-04-12","下风向边界点"," ---"," ---","ND(3×10-4)","ND(6×10-4)","ND(4×10-4)","ND(4×10-4)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---",20,0.06,0.007,0.07,0.06," ---"]
["备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。     "]