行政处罚决定文书号 :; 穗环法罚【2019】44号. 行政相对人类别:; 法人. 处罚类别:; 罚款. 违法事实:; 经我局执法监察支队2019年1月17日调查，通过查询“重点污染源自动监控与基础数据库系统”的废水自动监控数据，显示当事人2018年10月21日、28日、30日以及11月2日外排废水中化学需氧量（COD）在线自动监控数据日均值浓度分别为34.315毫克/升、32.433毫克/升、31.425毫克/升、32.95毫克/升，均超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准限值（≤30毫克/升）。. 处罚依据:; 《中华人民共和国水污染防治法》：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。. 处罚内容:; 详见处罚决定文书. 行政相对人名称:; 乐金显示（中国）有限公司. 行政相对人代码:; 统一社会信用代码; 组织机构代码; 工商登记码; 税务登记号; 事业单位证书号; 社会组织登记证号. 914401160545429210. 法人代表姓名:; YIN YUSEOUNG （印裕盛）. 法定代表人证件号码:. 证件类型:. 证件号码:. 违法行为类型:; 《中华人民共和国水污染防治法》：排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。. 罚款金额（万元）:; 40. 没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）:. 暂扣或吊销证照名称及编号:. 处罚决定日期:; 2019/12/03. 处罚有效期:; 2099/12/31. 公示截止期:; 2099/12/31. 处罚机关:; 广州市生态环境局. 处罚机关统一社会信用代码:; 11440100MB2C93184J. 数据来源单位:; 广州市生态环境局. 数据来源单位统一社会信用代码:; 11440100MB2C93184J. 备注:; /.

全文信息 穗环法罚〔2019〕 44号 行政处罚决定书 当事人：乐金显示（中国）有限公司 统一社会信用代码：914401160545429210 地 址：广州高新技术产业开发区科学城开达路88号 经我局执法监察支队2019年1月17日调查，通过查询“重点污染源自动监控与基础数据库系统”的废水自动监控数据，显示当事人2018年10月21日、28日、30日以及11月2日外排废水中化学需氧量（COD）在线自动监控数据日均值浓度分别为34.315毫克/升、32.433毫克/升、31.425毫克/升、32.95毫克/升，均超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准限值（≤30毫克/升）。 以上事实，有“重点污染源自动监控与基础数据库系统”相关数据截图、《调查询问笔录》、《国家重点监控企业污染源自动监控设施验收表》等证据为证。 当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 2019年6月6日，我局作出《行政处罚听证告知书》（穗环法告〔2019〕20号）并送达。当事人未在规定时限内提交听证申请，于2019年6月18日提交书面申辩意见如下：1.当事人排放标准非常严格，执行难度相当大，希望参考水污染物相关排放标准。2.对比广州市同类型企业，当事人标准更严格。3.当事人处理后废水排放至乌涌，对水体有一定净化作用。4.当事人执行的是地表水质量标准而不是水污染物排放标准，应不属于违反《中华人民共和国水污染防治法》相关规定的情形。经审查，我局不采纳当事人的申辩意见。现本案经我局审查结束。 我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项、《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.1.1.9项的规定，责令当事人立即改正违法行为，并作出处罚决定如下： 罚款40万元。 限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、浙商银行、渤海银行、珠海华润银行、九江银行），收入项目编码：3124。 如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。 逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。 广州市生态环境局 2019年12月3日 抄送：水处、监测处、执法支队，市生态环境局黄埔区分局。