{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":9,"n_cols":22,"rows_kept":9,"merged":[[1,0,1,14],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,21],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[5,3,5,4],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[7,3,7,4],[8,0,8,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4"]
["2018年第4季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果"]
["行政区","企业名单","评价标准","                     　单　位：mg/L（除注明者外）           "]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","pH值","氨氮","粪大肠菌群数（个/L)","化学需氧量","六价铬","色度        （稀释倍数）","五日生化需氧量","悬浮物","总氮","总镉","总铬","总汞","总磷","总铅","总砷","达标评价","备注"]
["白云区","广州环保投资集团有限公司(广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂)","广东省《水污染物排放限值》 DB44/26-2001            第二时段 一级标准","2018-10-29","总口处理后",7.21,"ND(0.025)","<10",4,"ND(0.004)",4,1.4,8,{"v":1.9,"d":"1.90"},"ND(0.003)","ND(0.01)","3.2×10-5",0.02,"ND(0.05)","ND(0.01)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,"6-9",10," ---",90,0.5,40,20,60," ---",0.1,1.5,0.05,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},0.5," ---"]
["白云区","广州永兴环保能源有限公司","废水回用，不外排","2018-11-19","总排放口",7.49,"ND(0.025)","<10",5,"ND(0.004)",4,1.2,8,1.97,"ND(0.003)","ND(0.01)","2.6×10-5","ND(0.01)","ND(0.05)","ND(0.01)"," ---"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
["备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。     "]