## Sheet1
广州市2019年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标
黄埔区 | 广东天海花边有限公司 | 污水站处理后 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值（间接排放）及修改单 | 2019-09-16 | pH值(无量纲) | 7.1 | 6～9 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 9.43 | 20 | 是
[5 empty] | 苯胺类(mg/L) | ND(0.03) | 1 | 是
[5 empty] | 二氧化氯(mg/L） | 0.11 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 87 | 200 | 是
[5 empty] | 硫化物(mg/L） | ND(0.005) | 0.5 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.5 | 是
[5 empty] | 色度（倍） | 4 | 80 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L） | ND(0.06) | / | /
[5 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | 12.5 | 50 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L） | 7 | 100 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L） | 13.4 | 30 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L） | 0.18 | 1.5 | 是
[5 empty] | 总锑(mg/L） | 8.6×10-3 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铜（mg/L） | 0.01 | / | /
黄埔区 | 广州市添利电子科技有限公司 | 总口处理后 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2019-09-09 | pH值(无量纲) | 7.09 | 6～9 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.037 | 15 | 是
[5 empty] | 氟化物(mg/L） | 0.17 | 10 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 14 | 80 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L） | 0.26 | 2 | 是
[5 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | 1 | 20 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L） | 5 | 30 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L） | 4.7 | 20 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[5 empty] | 总汞（mg/L） | 1.02×10-4 | 0.005 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L） | 0.32 | 1 | 是
[5 empty] | 总镍(mg/L） | 0.01 | 0.5 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[5 empty] | 总氰化物(mg/L） | 0.128 | 0.2 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[5 empty] | 总铜（mg/L） | 0.07 | 0.5 | 是
[5 empty] | 总锌(mg/L） | 0.011 | 1 | 是
|  | 含镍废水车间3楼排放口 |  |  | pH值（无量纲） | 5.65 | 6～9 | 是
[5 empty] | 镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
|  | 含镍废水车间4楼排放口 |  |  | pH值（无量纲） | 5.71 | 6～9 | 是
[5 empty] | 镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是