## 2020年4-6月入海河流
2020年7月广东省入海河流监测结果
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [26 empty] | 主要污染指标 | 综合水质类别
[5 empty] | 电导率 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 盐度
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 凤江桥 | 2020-07 | 16.5 | 9 | 8.7 | 3.9 | 19.3 | 1.8 | 0.41 | 0.09 | 1.57 | 0.003 | 0.002 | 0.308 | 0.0002 | 0.0022 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.572 | 0.084 | 0.1 | 化学需氧量(19.3mg/L) | Ⅲ类
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2020-07 | 30.2 | 7 | 4 | 3.5 | 11 | 1.2 | 0.12 | 0.108 | 2.48 | 0.002 | 0.003 | 0.29 | 0.0002 | 0.003 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0007 | 0.03 | 0.02 | 0.002 | 1.96 | 0.297 | 0.14 |  | Ⅳ类
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2020-07 | 28.1 | 7 | 5 | 2.4 | 9.6 | 0.9 | 0.04 | 0.104 | 3.71 | 0.003 | 0.002 | 0.292 | 0.0002 | 0.0025 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 2.09 | 0.086 | 0.13 |  | Ⅲ类
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥 | 2020-07 | 36 | 7 | 7.1 | 1.5 | 5.5 | 0.6 | 0.03 | 0.05 | 2.73 | 0.002 | 0.003 | 0.12 | 0.0002 | 0.0017 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 1.85 | 0.025 | 0.17 |  | Ⅱ类
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门 | 2020-07 | 28 | 8 | 6.8 | 1.9 | 6.3 | 0.8 | 0.02 | 0.042 | 2.75 | 0.003 | 0.002 | 0.13 | 0.0002 | 0.0011 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.58 | 0.03 | 0.13333 |  | Ⅱ类
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 虎爪断桥 | 2020-07 | 605 | 8 | 5.8 | 4.1 | 15 | 1.4 | 1.37 | 0.145 | 10.9 | 0.009 | 0.01 | 0.47 | 0.0002 | 0.0021 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0018 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 9.44 | 0.157 | 3.24 |  | Ⅳ类
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2020-07 | 31.2 | 7 | 6.4 | 1.1 | 7 | 0.9 | 0.05 | 0.138 | 1.13 | 0.001 | 0.0004 | 0.177 | 0.0002 | 0.0018 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.92 | 0.024 | 0.15 |  | Ⅲ类
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口 | 2020-07 | 1290 | 8 | 6 | 3.2 | 18 | 2.4 | 0.65 | 0.17 | 1.75 | 0.012 | 0.002 | 0.217 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.0005 | 0.0006 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.47 | 0.123 | 6 |  | Ⅲ类
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2020-07 | 11.6 | 7 | 6.5 | 1.7 | 8.3 | 0.6 | 0.06 | 0.023 | 1.42 | 0.003 | 0.002 | 0.253 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.884 | 0.01 | 0.1 |  | Ⅱ类
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂 | 2020-07 | 11.7 | 7 | 6.2 | 1.6 | 11.8 | 0.7 | 0.02 | 0.02 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 0.343 | 0.0002 | 0.0009 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 1.05 | 0.017 | 0.1 |  | Ⅱ类
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2020-07 | 42.6 | 7 | 7.4 | 2 | 14.3 | 0.9 | 0.86 | 0.14 | 2.66 | 0.002 | 0.001 | 0.393 | 0.0002 | 0.0009 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0004 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 1.11 | 0.024 | 0.23333 | 氨氮(0.86mg/L)、总磷(0.140mg/L) | Ⅲ类
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2020-07 | 1480 | 7 | 3 | 3.2 | 17.3 | 2.8 | 0.45 | 0.06 | 2.88 | 0.003 | 0.008 | 0.13 | 0.0002 | 0.0018 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.4 | 0.095 | 8.5367 | 化学需氧量(17.3mg/L)、溶解氧(3.00mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2020-07 | 85.2 | 8 | 4.7 | 8.8 | 26.7 | 5.9 | 0.69 | 0.156 | 4.32 | 0.002 | 0.001 | 0.807 | 0.0002 | 0.0016 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.02 | 0.02 | 0.063 | 1.45 | 0.989 | 0.41333 |  | Ⅳ类
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2020-07 | 1340 | 8 | 6.3 | 8.1 | 22.5 | 4.1 | 0.06 | 0.04 | 1.43 | 0.004 | 0.003 | 0.49 | 0.0002 | 0.003 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.0005 | 0.0002 | 0.03 | 0.02 | 0.002 | 0.15 | 0.025 | 7.6233 | 高锰酸盐指数(8.1mg/L)、化学需氧量(22.5mg/L)、生化需氧量(4.1mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2020-07 | 31.6 | 7 | 7.2 | 4.4 | 14.2 | 1.5 | 0.04 | 0.058 | 0.47 | 0.001 | 0.002 | 0.185 | 0.0002 | 0.0017 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 0.12 | 0.112 | 0.15 | 高锰酸盐指数(4.4mg/L) | Ⅲ类
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 陆丰半湾水闸 | 2020-07 |  | 7 | 6.7 | 1.7 | 9.7 | 1.1 | 0.03 | 0.028 | 1.29 | 0.001 | 0.005 | 0.189 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎 | 2020-07 | 2620 | 8 | 3 | 4 | 20 | 1.6 | 0.69 | 0.07 | 2.88 | 0.009 | 0.009 | 0.687 | 0.0002 | 0.0029 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.42 | 0.015 | 15.2167 | 溶解氧(3.00mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 深圳河口 | 2020-07 | 72.1 | 7 | 4.1 | 5 | 18.7 | 2.8 | 0.16 | 0.114 | 4.11 | 0.002 | 0.007 | 0.332 | 0.0002 | 0.0021 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.0005 | 0.0002 | 0.03 | 0.02 | 0.002 | 6.77 | 0.198 | 0.35 | 高锰酸盐指数(5.0mg/L)、化学需氧量(18.7mg/L)、总磷(0.114mg/L)、溶解氧(4.10mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场 | 2020-07 | 15.4 | 8 | 9.8 | 2.8 | 15.7 | 2.9 | 0.17 | 0.15 | 1.56 | 0.011 | 0.001 | 0.149 | 0.0002 | 0.0016 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0009 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.93 | 0.105 | 0.1 |  | Ⅲ类
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山 | 2020-07 | 13.3 | 7 | 5.3 | 3 | 14 | 2.7 | 0.37 | 0.14 | 1.41 | 0.001 | 0.002 | 0.262 | 0.0002 | 0.0012 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0009 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.82 | 0.206 | 0.033333 |  | Ⅲ类
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格 | 2020-07 | 11.9 | 7 | 6 | 2.6 | 17.7 | 2.8 | 0.51 | 0.137 | 1.85 | 0.018 | 0.004 | 0.13 | 0.0004 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.0005 | 0.0008 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.35 | 0.137 | 0 | 总磷(0.137mg/L)、化学需氧量(17.7mg/L)、氨氮(0.51mg/L) | Ⅲ类
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2020-07 | 16.3 | 7 | 7 | 6.3 | 28.7 | 2.2 | 0.03 | 0.092 | 0.78 | 0.0005 | 0.025 | 0.263 | 0.0002 | 0.0007 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0018 | 0.005 | 0.08 | 0.002 | 0.074 | 0.01 | 0.1 | 化学需氧量(28.7mg/L)、高锰酸盐指数(6.3mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2020-07 | 19.3 | 7 | 3 | 7.4 | 26 | 2.3 | 1.22 | 0.19 | 2.23 | 0.0005 | 0.025 | 0.274 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0007 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.363 | 0.145 | 0.1 | 化学需氧量(26.0mg/L)、高锰酸盐指数(7.4mg/L)、氨氮(1.22mg/L)、溶解氧(3.00mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2020-07 | 12.4 | 8 | 9 | 8 | 25 | 3.1 | 0.36 | 0.07 | 1.69 | 0.0005 | 0.025 | 0.196 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0012 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.373 | 0.051 | 0.1 |  | Ⅳ类
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2020-07 | 24.3 | 7 | 6.6 | 1.3 | 6 | 0.2 | 0.17 | 0.081 | 1.91 | 0.001 | 0.001 | 0.143 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.52 | 0.041 | 0.12 |  | Ⅱ类
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2020-07 | 28.1 | 8 | 7.3 | 1.5 | 4.3 | 0.2 | 0.02 | 0.053 | 1.96 | 0.001 | 0.002 | 0.117 | 0.0002 | 0.0016 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.006 | 1.83 | 0.011 | 0.13 |  | Ⅱ类
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2020-07 | 26.6 | 8 | 7.2 | 1.6 | 6.3 | 0.2 | 0.03 | 0.056 | 1.76 | 0.001 | 0.001 | 0.139 | 0.0002 | 0.0009 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.55 | 0.04 | 0.12667 |  | Ⅱ类
2020年8月广东省入海河流监测结果
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [26 empty] | 主要污染指标 | 综合水质类别
[5 empty] | 电导率 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 盐度
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 凤江桥 | 2020-08 | 15.4 | 7 | 5.3 | 3.8 | 18.7 | 2.6 | 0.14 | 0.09 | 2.01 | 0.011 | 0.002 | 0.367 | 0.0002 | 0.002 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.425 | 0.085 | 0.1 | 化学需氧量(18.7mg/L)、溶解氧(5.30mg/L) | Ⅲ类
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2020-08 | 27 | 7 | 2.9 | 4.1 | 9.7 | 2.5 | 0.35 | 0.105 | 2.89 | 0.002 | 0.002 | 0.337 | 0.0002 | 0.0024 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0013 | 0.09 | 0.02 | 0.002 | 1.44 | 0.306 | 0.12667 |  | Ⅴ类
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2020-08 | 39.6 | 7 | 4.9 | 2.7 | 9.6 | 0.9 | 0.03 | 0.107 | 3.9 | 0.002 | 0.006 | 0.318 | 0.0002 | 0.002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 2.74 | 0.328 | 0.188 |  | Ⅳ类
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥 | 2020-08 | 27.2 | 7 | 6.7 | 1.8 | 6.2 | 0.8 | 0.04 | 0.056 | 2.3 | 0.002 | 0.002 | 0.142 | 0.0005 | 0.0019 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0013 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.6 | 0.115 | 0.1275 |  | Ⅱ类
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门 | 2020-08 | 78.8 | 8 | 6.7 | 2.3 | 8 | 1.3 | 0.03 | 0.048 | 2.75 | 0.003 | 0.007 | 0.185 | 0.0002 | 0.0021 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0006 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.41 | 0.082 | 0.385 |  | Ⅱ类
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 虎爪断桥 | 2020-08 | 23.1 | 7 | 5 | 5.4 | 13 | 3 | 1.58 | 0.256 | 8.09 | 0.003 | 0.006 | 0.31 | 0.0005 | 0.0042 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0009 | 0.09 | 0.02 | 0.002 | 1.62 | 0.081 | 0.14 |  | Ⅴ类
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2020-08 | 37.4 | 7 | 6 | 1.3 | 7.2 | 1.4 | 0.03 | 0.126 | 1.27 | 0.002 | 0.001 | 0.223 | 0.0002 | 0.0013 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.025 | 1.6 | 0.047 | 0.15667 |  | Ⅲ类
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口 | 2020-08 | 390 | 7 | 4.7 | 3.6 | 20 | 3.3 | 0.87 | 0.175 | 2.64 | 0.027 | 0.011 | 0.242 | 0.0005 | 0.0004 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.78 | 0.088 | 2.2 |  | Ⅳ类
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2020-08 | 14.4 | 7 | 7.4 | 1.3 | 15 | 1.2 | 0.03 | 0.009 | 1.39 | 0.01 | 0.002 | 0.276 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.846 | 0.01 | 0.1 |  | Ⅱ类
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂 | 2020-08 | 14 | 7 | 7 | 1.6 | 10.3 | 0.9 | 0.03 | 0.016 | 1.28 | 0.003 | 0.0004 | 0.307 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 0.9 | 0.016 | 0.1 |  | Ⅱ类
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2020-08 | 60.1 | 7 | 6.8 | 3.5 | 8.7 | 1.1 | 0.49 | 0.145 | 2.83 | 0.002 | 0.0004 | 0.31 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.001 | 0.0002 | 0.03 | 0.02 | 0.002 | 0.93 | 0.053 | 0.26667 | 总磷(0.145mg/L) | Ⅲ类
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2020-08 | 531 | 7 | 3.9 | 5.8 | 23 | 2.2 | 0.14 | 0.095 | 3.88 | 0.003 | 0.022 | 0.443 | 0.0002 | 0.0017 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.04 | 0.02 | 0.002 | 0.29 | 0.024 | 2.8033 | 化学需氧量(23.0mg/L)、高锰酸盐指数(5.8mg/L)、溶解氧(3.90mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2020-08 | 338 | 7 | 4.3 | 9.1 | 28.5 | 7.9 | 2 | 0.146 | 5.05 | 0.003 | 0.0004 | 0.707 | 0.0002 | 0.0011 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.004 | 0.0002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 1.13 | 0.217 | 1.7433 | 氨氮(2.00mg/L)、生化需氧量(7.9mg/L) | Ⅴ类
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2020-08 | 58.9 | 7 | 7.3 | 4.9 | 23.3 | 3.1 | 0.4 | 0.077 | 1.51 | 0.002 | 0.0004 | 0.51 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.003 | 0.0002 | 0.03 | 0.02 | 0.007 | 0.2 | 0.047 | 0.28333 | 化学需氧量(23.3mg/L)、高锰酸盐指数(4.9mg/L)、生化需氧量(3.1mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2020-08 | 16.2 | 7 | 8.1 | 4.9 | 12 | 2.6 | 0.22 | 0.063 | 1.06 | 0.001 | 0.003 | 0.25 | 0.0002 | 0.0011 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.003 | 0.0002 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 0.31 | 0.097 | 0.07 | 高锰酸盐指数(4.9mg/L) | Ⅲ类
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 陆丰半湾水闸 | 2020-08 | 6.5 | 7 | 7.2 | 2.3 | 14 | 2.4 | 0.08 | 0.036 | 1.83 | 0.001 | 0.005 | 0.168 | 0.0002 | 0.0007 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.73 | 0.077 | 0.03 |  | Ⅱ类
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎 | 2020-08 | 2810 | 8 | 6.8 | 8.6 |  | 3.4 | 0.09 | 0.047 | 2.66 | 0.01 | 0.003 | 0.703 | 0.0002 | 0.0019 | 2e-05 | 7e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.02 | 0.02 | 0.011 | 0.69 | 0.035 | 16.3733 | 高锰酸盐指数(8.6mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 深圳河口 | 2020-08 | 47.8 | 7 | 1.1 | 3.6 | 18 | 4.2 | 1.19 | 0.159 | 4 | 0.002 | 0.01 | 0.197 | 0.0002 | 0.002 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0016 | 0.03 | 0.02 | 0.002 | 2.02 | 0.21 | 0.22667 | 氨氮(1.19mg/L)、生化需氧量(4.2mg/L)、总磷(0.159mg/L)、化学需氧量(18.0mg/L)、溶解氧(1.10mg/L) | 劣Ⅴ类
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场 | 2020-08 | 15.7 | 7 | 4.2 | 4.5 | 13.7 | 2.3 | 0.46 | 0.224 | 2.43 | 0.004 | 0.006 | 0.193 | 0.0002 | 0.0015 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.26 | 0.253 | 0.1 | 总磷(0.224mg/L)、溶解氧(4.20mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山 | 2020-08 | 52 | 7 | 5.1 | 5.2 | 22.7 | 2.1 | 1.01 | 0.163 | 2.32 | 0.003 | 0.042 | 0.342 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 9e-05 | 0.002 | 0.0004 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 0.416 | 0.038 | 0.26667 | 化学需氧量(22.7mg/L)、氨氮(1.01mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格 | 2020-08 | 15.6 | 7 | 5.3 | 3.4 | 14.5 | 3.5 | 0.48 | 0.167 | 1.26 | 0.003 | 0.006 | 0.167 | 0.0006 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.0005 | 0.0009 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.3 | 0.106 | 0.033333 | 总磷(0.167mg/L)、生化需氧量(3.5mg/L)、溶解氧(5.30mg/L) | Ⅲ类
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2020-08 | 23.9 | 6 | 5.4 | 5.2 | 17.5 | 4.3 | 0.23 | 0.083 | 1.77 | 0.002 | 0.025 | 0.307 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.473 | 0.137 | 0.1 | 生化需氧量(4.3mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2020-08 | 18.2 | 7 | 6 | 5.5 | 17 | 2.4 | 0.27 | 0.147 | 2.46 | 0.002 | 0.025 | 0.317 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.399 | 0.059 | 0.1 |  | Ⅲ类
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2020-08 | 16.8 | 7 | 4.8 | 6.2 | 23 | 2 | 0.32 | 0.083 | 1.98 | 0.0005 | 0.025 | 0.219 | 0.0002 | 0.0011 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0011 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.07 | 0.211 | 0 |  | Ⅳ类
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2020-08 | 29.1 | 7 | 5.7 | 1.6 | 5.7 | 0.7 | 0.23 | 0.078 | 2.11 | 0.001 | 0.005 | 0.159 | 0.0002 | 0.0016 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.3 | 0.06 | 0.13333 |  | Ⅲ类
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2020-08 | 34.4 | 8 | 6.6 | 1.6 | 7.3 | 2 | 0.07 | 0.071 | 1.91 | 0.002 | 0.001 | 0.113 | 0.0002 | 0.0016 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 0.056 | 0.16 |  | Ⅱ类
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2020-08 | 35.7 | 7 | 6.3 | 2 | 6 | 0.2 | 0.13 | 0.066 | 1.81 | 0.001 | 0.003 | 0.136 | 0.0002 | 0.0015 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.32 | 0.059 | 0.13667 |  | Ⅱ类
2020年9月广东省入海河流监测结果
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [26 empty] | 主要污染指标 | 综合水质类别
[5 empty] | 电导率 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 盐度
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 凤江桥 | 2020-09 |  | 7 | 5 | 4.1 | 18.7 | 2.6 | 0.1 | 0.133 | 2.58 | 0.011 | 0.002 | 0.367 | 0.0002 | 0.002 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 总磷(0.133mg/L)、化学需氧量(18.7mg/L)、高锰酸盐指数(4.1mg/L)、溶解氧(5.00mg/L) | Ⅲ类
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2020-09 | 52.4 | 7 | 2.5 | 4.4 | 10.3 | 2.4 | 0.52 | 0.113 | 3.08 | 0.002 | 0.002 | 0.392 | 0.0004 | 0.0032 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0009 | 0.05 | 0.02 | 0.002 | 2.3 | 0.566 | 0.22 |  | Ⅴ类
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2020-09 | 42.1 | 7 | 6.3 | 2.8 | 12.8 | 1 | 0.04 | 0.1 | 3.65 | 0.002 | 0.007 | 0.366 | 0.0002 | 0.003 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 2.89 | 0.068 | 0.2 |  | Ⅱ类
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥 | 2020-09 | 34.9 | 7 | 6.1 | 1.6 | 6.8 | 1.2 | 0.03 | 0.057 | 2.39 | 0.003 | 0.003 | 0.172 | 0.0009 | 0.002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0011 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.8 | 0.096 | 0.1625 |  | Ⅱ类
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门 | 2020-09 | 436 | 8 | 6.3 | 3 | 18.7 | 0.2 | 0.03 | 0.07 | 3.21 | 0.001 | 0.004 | 0.265 | 0.0002 | 0.0022 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.63 | 0.264 | 2.2967 |  | Ⅲ类
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 虎爪断桥 | 2020-09 | 72.2 | 7 | 5.3 | 4.9 | 12 | 2.8 | 1.19 | 0.279 | 8.6 | 0.003 | 0.017 | 0.54 | 0.0005 | 0.0028 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 4.66 | 0.165 | 0.35 |  | Ⅳ类
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2020-09 | 36.9 | 7 | 5.3 | 1.4 | 11.3 | 1.4 | 0.04 | 0.107 | 1.39 | 0.002 | 0.003 | 0.26 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0004 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.006 | 1.58 | 0.052 | 0.17333 |  | Ⅲ类
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口 | 2020-09 | 456 | 7 | 4.7 | 7.3 | 20 | 4.6 | 6.79 | 0.66 | 11.7 | 0.0005 | 0.025 | 0.288 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0008 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.58 | 0.171 | 2.5 | 氨氮(6.79mg/L)、总磷(0.660mg/L) | 劣Ⅴ类
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2020-09 | 13.8 | 7 | 7.4 | 1.7 | 2 | 1.2 | 0.02 | 0.005 | 1.86 | 0.003 | 0.001 | 0.4 | 0.0002 | 0.0012 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.0005 | 0.0002 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 0.9 | 0.027 | 0.1 |  | Ⅱ类
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂 | 2020-09 |  | 7 | 6.6 | 2.1 | 10.3 | 0.9 | 0.03 | 0.027 | 1.81 | 0.003 | 0.0004 | 0.307 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.02 | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2020-09 | 109 | 7 | 6.9 | 3.7 | 7.3 | 1.4 | 0.26 | 0.115 | 3 | 0.002 | 0.002 | 0.392 | 0.0002 | 0.0011 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.03 | 0.02 | 0.009 | 0.92 | 0.054 | 0.56667 | 总磷(0.115mg/L) | Ⅲ类
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2020-09 | 56.3 | 7 | 3.9 | 4.7 | 17.3 | 3.1 | 0.09 | 0.073 | 2.99 | 0.001 | 0.006 | 0.548 | 0.0002 | 0.0016 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.03 | 0.02 | 0.016 | 2.1 | 0.007 | 0.26667 | 高锰酸盐指数(4.7mg/L)、化学需氧量(17.3mg/L)、生化需氧量(3.1mg/L)、溶解氧(3.90mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2020-09 | 120 | 8 | 8.5 | 5 | 20.3 | 2.8 | 1.81 | 0.127 | 3.83 | 0.002 | 0.002 | 0.647 | 0.0002 | 0.0016 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.0005 | 0.0002 | 0.03 | 0.02 | 0.015 | 0.87 | 0.702 | 0.58667 | 氨氮(1.81mg/L) | Ⅴ类
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2020-09 | 52 | 7 | 6.3 | 5.8 | 17.7 | 2.5 | 0.99 | 0.1 | 1.5 | 0.003 | 0.007 | 0.357 | 0.0002 | 0.0025 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.26 | 0.05 | 0.24667 | 氨氮(0.99mg/L)、高锰酸盐指数(5.8mg/L)、化学需氧量(17.7mg/L) | Ⅲ类
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2020-09 | 14.6 | 7 | 5.7 | 3.5 | 11 | 1.2 | 0.26 | 0.062 | 1.05 | 0.003 | 0.006 | 0.11 | 0.0002 | 0.0017 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.35 | 0.04 | 0.06 | 溶解氧(5.70mg/L) | Ⅲ类
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 陆丰半湾水闸 | 2020-09 | 7 | 7 | 7.9 | 1.6 | 11.7 | 2 | 0.03 | 0.025 | 1.28 | 0.001 | 0.003 | 0.111 | 0.0002 | 0.0006 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.03 | 0.02 | 0.002 | 0.7 | 0.002 | 0.026667 |  | Ⅱ类
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎 | 2020-09 | 1310 | 8 | 6 | 3.7 |  | 1 | 0.35 | 0.07 | 1.59 | 0.003 | 0.006 | 0.367 | 0.0002 | 0.0032 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.47 | 0.048 | 7.4767 |  | Ⅱ类
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 深圳河口 | 2020-09 | 180 | 7 | 1.2 | 5.2 | 21.5 | 3.7 | 1.16 | 0.156 | 3.73 | 0.001 | 0.004 | 0.193 | 0.0002 | 0.0018 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0007 | 0.03 | 0.02 | 0.002 | 3.19 | 0.348 | 0.91 | 氨氮(1.16mg/L)、化学需氧量(21.5mg/L)、总磷(0.156mg/L)、高锰酸盐指数(5.2mg/L)、生化需氧量(3.7mg/L)、溶解氧(1.20mg/L) | 劣Ⅴ类
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场 | 2020-09 | 16.6 | 7 | 3.3 | 3.7 | 10.7 | 2.6 | 0.41 | 0.21 | 2.43 | 0.005 | 0.008 | 0.213 | 0.0002 | 0.0046 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.0005 | 0.0007 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.8 | 0.161 | 0 | 总磷(0.210mg/L)、溶解氧(3.30mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山 | 2020-09 | 37.9 | 6 | 3.8 | 4.1 | 8.3 | 3.5 | 0.83 | 0.152 | 2.29 | 0.0005 | 0.025 | 0.214 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.857 | 0.15 | 0.2 | 溶解氧(3.80mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格 | 2020-09 | 15.3 | 7 | 2.9 | 3 | 7.3 | 3.2 | 0.39 | 0.2 | 2.84 | 0.0005 | 0.025 | 0.116 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.15 | 0.157 | 0.033333 | 总磷(0.200mg/L)、生化需氧量(3.2mg/L)、溶解氧(2.90mg/L) | Ⅴ类
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2020-09 | 19.4 | 6 | 5.7 | 5.2 | 20.7 | 2.8 | 0.15 | 0.093 | 1.71 | 0.0005 | 0.025 | 0.252 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0011 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.06 | 0.196 | 0.1 | 化学需氧量(20.7mg/L) | Ⅳ类
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2020-09 | 16.4 | 7 | 5.1 | 5.2 | 17.5 | 3.7 | 0.16 | 0.191 | 2.15 | 0.0005 | 0.025 | 0.198 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.637 | 0.082 | 0.1 |  | Ⅲ类
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2020-09 | 17.7 | 7 | 5.4 | 5.5 | 22 | 2.9 | 0.24 | 0.078 | 1.41 | 0.0005 | 0.025 | 0.185 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0022 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.602 | 0.059 | 0 |  | Ⅳ类
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2020-09 | 28.1 | 7 | 5.6 | 1.4 | 10 | 1.8 | 0.25 | 0.07 | 2.24 | 0.002 | 0.007 | 0.17 | 0.0002 | 0.0017 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0004 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.49 | 0.068 | 0.13 |  | Ⅲ类
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2020-09 | 36.2 | 7 | 5.6 | 1.7 | 5.8 | 0.7 | 0.1 | 0.081 | 1.93 | 0.001 | 0.004 | 0.148 | 0.0002 | 0.0019 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0004 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.69 | 0.049 | 0.1725 |  | Ⅲ类
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2020-09 | 32.8 | 7 | 5.4 | 1.7 | 5.2 | 0.2 | 0.07 | 0.059 | 1.67 | 0.001 | 0.003 | 0.145 | 0.0002 | 0.0019 | 2e-05 | 8e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 1.75 | 0.055 | 0.15333 |  | Ⅲ类
备注：电导率单位为ms/m,盐度单位为‰，其它为mg/L。
汇总： | [6 empty] | 复核： |  |  |  | 铜: 审核：; 六价铬: 审定：