## Sheet1
附件
2022年9月国控企业监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 重点属性 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标
天河区 | 广州市净水有限公司猎德分公司 | 国控企业 | 一二期排水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 2022-09-08 | pH（无量纲） | 6.9 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.926 | 5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 40 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 1.59 | 15 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 未检出 | 1 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 未检出 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 未检出 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 0.5 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度(倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN/L) | 3.3×102 | 1000个/L | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.00084 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.00038 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.00129 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞（ng/L） | 未检出 | 不得检出 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.09 | 0.5 | 是
天河区 | 广州市净水有限公司猎德分公司 | 国控企业 | 三期排水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 2022-09-08 | pH（无量纲） | 6.9 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.051 | 5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 40 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 2 | 15 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 未检出 | 1 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 未检出 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 未检出 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 未检出 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度(倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN/L) | 20 | 1000个/L | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.00091 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.00043 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.00166 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞（ng/L） | 未检出 | 不得检出 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.07 | 0.5 | 是
天河区 | 广州市净水有限公司猎德分公司 | 国控企业 | 四期排水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 2022-09-08 | pH（6-9） | 6.9 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.14 | 5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 28 | 40 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 1.31 | 15 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 未检出 | 1 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.07 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 未检出 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 0.6 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度(倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN/L) | 40 | 1000个/L | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.00087 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.00052 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.00166 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞（ng/L） | 未检出 | 不得检出 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.05 | 0.5 | 是
备注：