## 12_gas
监测日期：2022年10月9日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 锅炉废气排放口 | 155831.843 |  | 46.1687 | 100 | 0.015 | 50 | 0 | 20 | 停机
|  | 锅炉废气排放口2 | 704162.91 |  | 29.5167 | 100 | 0.7885 | 50 | 2.6532 | 20 | 正常
2 | 广州造纸股份有限公司 | 废气排放口 | [8 empty] | 正常
|  | 广纸350t炉烟囱 | 7526304 |  | 34.91 | 100 | 0.39 | 50 | 1.6 | 20 | 正常
|  | 500吨脱墨渣焚烧炉 | [8 empty] | 停机
|  | 350吨锅炉氮 | [8 empty] | 正常
3 | 广东粤华发电有限责任公司 | 6号炉脱硫出口 |  |  |  | 100 |  | 50 |  | 20 | 正常
|  | 5号炉脱硫出口 | [8 empty] | 正常
|  | 5炉烟囱A侧脱硝前 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 正常
|  | 5炉烟囱B侧脱硝前 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 正常
|  | 6炉烟囱A侧脱硝前 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 正常
|  | 6炉烟囱B侧脱硝前 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 正常
|  | 1号烟囱出口 | 2105017.378 |  | -5.773 | 50 | -2.832 | 20 | -2.569 | 5 | 00:00-14:00停机
|  | 1号烟囱出口 | 2105017.378 |  | -5.773 | 50 | -2.832 | 20 | -2.569 | 5 | 正常
|  | 2号烟囱出口 | 81846.672 |  | 10.929 | 50 | 21.95 | 20 | 2.901 | 5 | 停机
4 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 动力3号煤粉炉外排烟气 | 939333.536 |  | 227.939 |  | 168.587 |  | 219.414 |  | 停机
|  | 动力4号煤粉炉外排烟气 | 5313825.462 |  | 14.347 | <=100 | 0.133 | 50 | 1.877 | <=20 | 正常
|  | CFB锅炉烟气 | 20275932 |  | 12.5084 | 100 | 0.6263 | 50 | 0.4091 | 20 | 正常
|  | 7万吨/年硫磺尾气炉 | 348757.3125 |  |  |  | 0.079 | 100 |  |  | 正常
|  | 轻催烟气脱硫后 | 4326502.5 |  | 41.9033 | 100 | 11.1873 | 50 | 0.1762 | 30 | 正常
5 | 广州中电荔新热电有限公司（原广州中电荔新电力实业有限公司） | 1号废气排放口 | 17444652 |  | 40.267 | <=100 | 19.164 | 50 | 1.971 | <=20 | 正常
|  | 2号废气排放口 | 18269934 |  | 44.118 | <=100 | 19.999 | 50 | 3.602 | <=20 | 正常
6 | 广州越威纸业有限公司 | 越威130t炉烟囱 | 1051488 |  | 3.07 | 100 | 1.75 | 50 | 0.83 | 20 | 停机
7 | 乐金显示（中国）有限公司 | 锅炉尾气排放口 | 111339 |  | 87.64 | 150 | 11.54 |  |  |  | 正常
8 | 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 涂装废气排放口 | [8 empty] | 正常
9 | 广州市富盛达染整有限公司 | 烟气排放口-01 | 5683.6059 |  | 56.2929 | 150 | 3.1778 | 35 | 4.2171 | 20 | 正常
|  | 烟气排放口-02 | 286848 |  | 12.78 | 150 | 2.3 | 35 | 2.91 | 20 | 正常
10 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 玻璃窑炉 | 571090.5 |  | -43.9262 | 550 | -14.1483 | 400 | -1.643 | 30 | 停机
11 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 大气排放口 | 188352 |  | 30.66 | 150 | 1.28 | 50 | 2.53 | 20 | 正常
12 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 |  | 0.61 | 150 | 0.98 | 35 | 0.11 | 20 | 停机
13 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 印刷废气排放口 | 0 | [7 empty] | 正常
|  | 处理机废气排放口 | 197513.78 | [7 empty] | 正常
|  | 烟囱2 | 19987.91 |  | 114.1 | 150 |  |  |  |  | 正常
|  | 烟囱1 | 77449.4 |  | 136.09 | 150 |  |  |  |  | 正常
14 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 气放排口#1 |  |  |  | 200 |  | 300 |  | 30 | 正常
|  | 气放排口#2 |  |  |  | 200 |  | 300 |  | 30 | 正常
15 | 增城市伟利纸品包装有限公司 | 烟气总排口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 停机
16 | 广州龙沙制药有限公司 | 三期烟酰胺废气排放口 | 21.2109 |  |  | 120 |  |  |  |  | 停机
|  | 焚烧炉废气排放口 | 337379.0937 |  | 65.9296 | 300 | 0 | 100 | 11.4642 | 30 | 正常
17 | 广州溢成印花有限公司 | 废气排口 | [8 empty] | 正常
18 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | VOCs总排放口 | 22074.1328 | [7 empty] | 正常
19 | 广州市雅宝印花有限公司 | 废气排放口 | 14365.616 |  | 40.557 | 150 |  | 50 |  | 20 | 正常
20 | 广州忠信世纪玻纤有限公司 | 1号排放口 | 240948.016 |  | 273.953 | 700 | 26.926 | 400 | 2.273 | 200 | 正常
|  | 2号排放口 |  |  |  | 700 |  | 400 |  | 200 | 停机
21 | 广州市大川饲料有限公司 | 气放排口（烟气） |  |  |  | 150 |  | 50 |  | 20 | 正常
22 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 气-01 | 249407.468 |  | 25.017 | 150 |  | 50 |  | 20 | 正常
23 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 锅炉废气 | 737530.621 |  | 88.378 | 150 | 10.067 | 35 | 14.428 | 20 | 正常
24 | 广州JFE钢板有限公司 | PL-TCM轧机油雾废气排放口 | 1864876.75 | [7 empty] | 正常
|  | GAL平整废气排放口 | 873897.31 | [7 empty] | 正常
25 | 广州市南沙区南沙华实纸品厂 | 气放排放口（烟气） | [8 empty] | 正常
26 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 气放排口（烟气） |  |  |  | 150 |  | 50 |  | 20 | 正常
27 | 广州南沙经济技术开发区冠丽印花有限公司 | 气放排口 | [8 empty] | 正常
28 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 排气口1 | 22860956 |  | 20.289 | 50 | 0.178 | 35 | 0 | 5 | 正常
|  | 排气口2 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 00:00-23:00停机
29 | 广州三和管桩有限公司 | 烟气排放口 | 418176 |  | 77.24 | 150 | 4.42 | 35 | 5.82 | 20 | 正常
30 | 广州风行乳业股份有限公司 | 风行废气监控点 |  |  |  | 200 |  | 50 |  |  | 正常
31 | 广汽乘用车有限公司 | RTO（A）炉焚烧废气 | 259861.118 | [7 empty] | 正常
|  | RTO（B）炉焚烧废气 | 228374.455 | [7 empty] | 正常
|  | 二线（RTO1号炉）废气排气筒 | 487535.167 | [7 empty] | 正常
|  | 二线（RTO2号炉）废气排气筒 | 144721.9 | [7 empty] | 正常
32 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 天普废气监控点 |  |  |  | 200 |  | 50 |  |  | 正常
33 | 广州佰龙服饰有限公司 | 废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 100 |  | 30 | 正常
34 | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 | 锅炉烟囱 | 273024 |  | 28.27 | 150 | 4.33 | 35 | 4.28 | 20 | 正常
35 | 广州市隆和木业有限公司 | 废气总排口 | 521059.718 |  | 45.49 | 150 | 7.02 | 50 | 10.47 | 20 | 正常
36 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 废气总排口 | 411948.187 |  | 10.41 | 200 | 14.97 | 50 | 5.09 | 30 | 00:00-07:00停机
|  | 废气总排口 | 411948.187 |  | 10.41 | 200 | 14.97 | 50 | 5.09 | 30 | 正常
37 | 广州中滔绿由环保科技有限公司 | 15吨焚烧炉烟气排放口 |  |  |  | 500 |  | 300 |  | 80 | 正常
|  | 100吨焚烧炉烟气排放口 |  |  |  | 500 |  | 200 |  | 65 | 正常
38 | 广州美维电子有限公司 | 气25 | [8 empty] | 正常
|  | 气21 | [8 empty] | 正常
39 | 亨斯迈先进化工材料（广东）有限公司 | 有机废气排放口 | 90598.2265 | [7 empty] | 正常
40 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 气01 | 303085.093 |  | 64.66 | 150 | 16.73 | 35 | 25.59 | 20 | 正常
41 | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 1#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 3347740 |  | 65.7843 | 150 | 10.1784 | 100 | 28.173 | 10 | 停机
|  | 2#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 2642176 |  | 68.7148 | 150 | 18.0021 | 100 | 5.3715 | 10 | 正常
|  | 3#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 2372872.25 |  | 74.2317 | 150 | 20.7916 | 100 | 5.6288 | 10 | 正常
|  | 4#生活垃圾焚烧炉排气筒 | -100309.8438 |  | 99.9917 | 150 | 11.6615 | 100 | 20.1556 | 20 | 停机
|  | 6#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 2543986.25 |  | 46.681 | 150 | 1.4052 | 100 | 2.2845 | 20 | 正常
42 | 广汽本田汽车有限公司 | 气-02 | [8 empty] | 正常
|  | 气-03 | [8 empty] | 正常
|  | 气-04 | [8 empty] | 正常
|  | 气-05 | [8 empty] | 正常
|  | 气-06 | [8 empty] | 正常
|  | 气-07 | [8 empty] | 正常
|  | 气-08 | [8 empty] | 正常
43 | 广州环投花城环保能源有限公司（广州市第五资源热力电厂） | 1号锅炉燃烧废气排放口 | 2911796.5 |  | 80.2021 | 200 | 2.0472 | 100 | 1.0166 | 10 | 正常
|  | 2号锅炉燃烧废气排放口 | 1554413 |  | -13713.5566 | 200 | -352.6992 | 100 | -542.0843 | 10 | 停机
|  | 3号锅炉燃烧废气排放口 | 0 |  | 132.2164 | 200 | 49.7205 | 100 | 22.2007 | 10 | 停机
44 | 广州环投从化环保能源有限公司 | 废气排口01 | 2380281.25 |  | 95.6542 | 150 | 34.5251 | 100 | 4.0951 | 10 | 正常
|  | 废气排口02 | 107725.1484 |  | 747.2792 | 150 | 12.8453 | 100 | 97.7391 | 10 | 停机
|  | 二期废气排放口05 | 2668386.75 |  | 9.449 | 150 | 8.347 | 100 | 1.312 | 20 | 正常
|  | 二期废气排放口06 | 2976360.25 |  | 27.724 | 150 | 5.756 | 100 | 1.104 | 20 | 正常
|  | 二期废气排放口03 |  |  |  | 150 |  | 100 |  | 20 | 停机
|  | 二期废气排放口04 | 197531.34 |  | 107.555 | 150 | 0 | 100 | 20.724 | 20 | 停机
45 | 广州环投增城环保能源有限公司 | 气-01 | 2485342.75 |  | 53.3798 | 110 | 12.8414 | 50 | 5.7931 | 10 | 正常
|  | 气-02 | 0.2967 |  | 141.9788 | 110 | 144.0257 | 50 | 3.5511 | 10 | 停机
|  | 气-03 | 2782776.75 |  | 49.1378 | 110 | 11.1008 | 50 | 3.7821 | 10 | 正常
|  | #4炉废气排放口 | 249258.34 |  | -101.045 | 115 | -9.037 | 100 | 0 | 20 | 停机
|  | #5炉烟囱废气排放口 | 556863.19 |  | -168.886 | 115 | -11.978 | 100 | -29.196 | 20 | 停机
|  | #6炉烟囱废气排放口 | 3311162.5 |  | 41.418 | 115 | 10.906 | 100 | 1.095 | 20 | 正常
|  | #7炉烟囱废气排放口 | 3303583.5 |  | 43.69 | 115 | 18.898 | 100 | 2.685 | 20 | 正常
46 | 广州环投福山环保能源有限公司（第三资源热力电厂） | 1#垃圾焚烧炉 | 2756111 |  | 93.9726 | 200 | 10.1409 | 100 | 1.4298 | 10 | 正常
|  | 2#垃圾焚烧炉 | 3130506 |  | 89.0033 | 200 | 4.7034 | 100 | 1.9009 | 10 | 正常
|  | 3#垃圾焚烧炉 | 3255467.25 |  | 103.2647 | 200 | 0.6972 | 100 | 4.1436 | 10 | 正常
|  | 4#垃圾焚烧炉 | 2866160.75 |  | 102.4922 | 200 | 9.2944 | 100 | 2.241 | 10 | 正常
|  | 5#垃圾焚烧炉 | 2943088.25 |  | 105.1604 | 200 | 1.4842 | 100 | 3.1037 | 10 | 正常
|  | 6#垃圾焚烧炉 | 2914479 |  | 33.5152 | 200 | 33.793 | 100 | 73.5242 | 10 | 停机
47 | 广东广铝铝型材有限公司 | 有机废气排放口 | 661366.3 | [7 empty] | 正常
48 | 广州市白云区东联实业有限公司 | 锅炉废气排气口002 | 362206.343 |  | 75.52 | 150 |  |  |  |  | 正常
49 | 广州市风华正茂包装材料有限公司 | 废气排放口 | 84528.945 |  | 41.1842 | 150 |  | 35 |  | 20 | 正常
50 | 广州育龙洗衣洗涤有限公司 | 锅炉排放口 | 112850.039 |  | 33.694 | 150 | 1.311 | 35 | 1.955 | 20 | 正常
51 | 广州市金水牛洗衣洗涤服务有限公司 | 废气排放口 | 34462.269 |  | 44.6075 | 150 | 1.2924 | 35 | 2.2384 | 20 | 正常
52 | 广州白云面业有限责任公司 | 废气排放口01 |  |  |  | 150 |  | 50 |  | 20 | 停机
53 | 广州市富虹食品有限公司 | 锅炉 | 338982.375 |  | 25.5118 | 150 | 0.4463 | 35 | 1.7259 | 20 | 正常
54 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 锅炉废气排放口 | 479830.093 |  | 79.285 | 150 | 7.306 | 35 | 5.899 | 20 | 正常
55 | 广州市东朗糖业有限公司 | 锅炉废气排放口 | 87093.171 |  | 86.432 | 150 | 10.567 | 35 | 7.541 | 20 | 正常
56 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 废气排放口 | 882163.56 |  | 25.9487 | 150 | 3.1547 | 35 | 6.6005 | 20 | 正常
57 | 长兴（广州）电子材料有限公司 | 有机废气排放口03 |  |  |  | 200 |  | 100 |  | 20 | 正常
|  | 废气排放口08 | [8 empty] | 正常
|  | 废气排放口09 | [8 empty] | 正常
58 | 广州广合科技股份有限公司 | 一厂SCR4 | 170148.52 | [7 empty] | 正常
|  | 一厂SCR15 | 284353.73 | [7 empty] | 正常
|  | 一厂SCR9 | [8 empty] | 正常
|  | 二厂SCR6 | [8 empty] | 正常
59 | 广州市致丰纺织服装有限公司 | 锅炉废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 正常
60 | 广州市增城奥诗诚纺织服装有限公司 | 锅炉废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 正常
61 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 气-10 | [8 empty] | 正常
|  | 气-22 | [8 empty] | 正常
62 | 广州市穗福建材有限公司 | 锅炉废气排放口 | 617760 |  | 78 | 150 | 1.45 | 35 | 6.34 | 20 | 正常
63 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 集中排气筒 | [8 empty] | 正常
|  | RTO1#炉排气筒 | [8 empty] | 正常
64 | 广州兴南华建材有限公司 | 锅炉废气排放口 | 467889.594 |  | 49.574 | 150 | 1.687 | 35 | 2.774 | 20 | 正常
65 | 广州增城市广英服装有限公司 | 锅炉废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 停机
66 | 广东申星化工有限公司 | 储罐有机废气排放口 | 126728.421 | [7 empty] | 正常
67 | 东方国际集装箱（广州）有限公司 | 气放排口05 | [8 empty] | 停机
68 | 广东大翔制药有限公司 | 锅炉废气排放口 | 290831.0312 |  | 72.1024 | 150 | 4.8895 | 35 | 6.2809 | 20 | 正常
69 | 广州文冲船舶修造有限公司 | 无组织废气排放口 | [8 empty] | 正常
70 | 广州伟峻木制品有限公司 | 气放排口 | [8 empty] | 正常
71 | 广州中酒洗衣有限公司白云分公司 | 废气排放口 | 10986.0966 |  | 20.45 | 150 |  | 50 |  |  | 正常
72 | 捷普电子（广州）有限公司 | 废气排放口-01 | 633970 | [7 empty] | 正常
|  | 废气排放口-02 | 86364.5 | [7 empty] | 正常
73 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 废气排放口 | 1074940 | [7 empty] | 正常
74 | 华电福新广州能源有限公司 | 1号余热锅炉烟囱CEMS | 40293216 |  | 16.0639 | 50 |  | 35 | 0.089 | 5 | 正常
|  | 2号余热锅炉烟囱CEMS | 155488.9062 |  | 23.818 | 50 |  | 35 | 23.9227 | 5 | 正常
|  | 2号余热锅炉烟囱CEMS | 155488.9062 |  | 23.818 | 50 |  | 35 | 23.9227 | 5 | 00:00-18:00停机
75 | 广州市恒远彩印有限公司 | 1#废气排放口 | 1190592 | [7 empty] | 正常
|  | 二号微生物设备 | [8 empty] | 正常
|  | 2#废气排放口 | 738497.28 | [7 empty] | 正常
76 | 广州番禺宝得钟表有限公司 | 苯类废气排放口01 | 241920 | [7 empty] | 正常
|  | 苯类废气排放口03 | 19872 | [7 empty] | 正常
|  | 苯类废气排放口05 | 355968 | [7 empty] | 正常
|  | 苯类废气排放口07 | 354240 | [7 empty] | 正常
77 | 广汽本田汽车有限公司（开发区工厂） | RTO炉内排气口 | 224269.546 | [7 empty] | 正常
|  | 集中排气口 | [8 empty] | 正常
78 | 广州泛亚聚酯有限公司 | 氮氧化物监控点 | 47760.4 |  | 4.2 | 150 | 0.82 |  | 0 |  | 正常
|  | 非甲烷总烃监控点 | 20844.1 | [7 empty] | 正常
79 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 涂装排放口 | 131887.265 | [7 empty] | 正常
|  | RTO排放口 | 234748.171 | [7 empty] | 正常
|  | 闪干排放口 | 203608.046 | [7 empty] | 正常
80 | 广州雷诺丽特塑料有限公司 | 气-06 | 489510 | [7 empty] | 正常
81 | 广州双桥股份有限公司 | 烟囱平台处 | 705024 |  | 29.92 | 200 | 2.21 | 50 |  | 30 | 停机信息异常
82 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 总排放口气 | 310176 |  | 75.12 | 150 | 14.44 | 35 | 3.22 | 20 | 正常
83 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 废气排放口01 | 1576.855 |  | -101.592 | 50 |  | 20 |  | 5 | 00:00-23:00停机
|  | 废气排放口02 | 9565200.621 |  | 42.525 | 50 |  | 20 |  | 5 | 正常
84 | 广州华润热电有限公司 | #1烟囱 | 18543604 |  | 45.1994 | <=100 | 16.1115 | 50 | 1.9781 | <=20 | 正常
|  | #2烟囱 | 12650975 |  | 43.1112 | <=100 | 19.2416 | 50 | 2.1406 | <=20 | 正常
说明：根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（厅字〔2017〕35号）中环境保护部门负责的有效性审核已取消。