## 12_gas
监测日期：2022年11月18日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 锅炉废气排放口 | 259523.359 |  | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
|  | 锅炉废气排放口2 | 2294784 |  | 34.1419 | 100 | 3.5403 | 50 | 2.04 | 20 | 正常
2 | 广州造纸股份有限公司 | 废气排放口 | [8 empty] | 正常
|  | 广纸350t炉烟囱 | 9633600 |  | 36.42 | 100 | 0.26 | 50 | 3.71 | 20 | 正常
|  | 500吨脱墨渣焚烧炉 | [8 empty] | 停机
|  | 350吨锅炉氮 | [8 empty] | 正常
3 | 广东粤华发电有限责任公司 | 6号炉脱硫出口 |  |  |  | 100 |  | 50 |  | 20 | 正常
|  | 5号炉脱硫出口 | [8 empty] | 正常
|  | 5炉烟囱A侧脱硝前 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 正常
|  | 5炉烟囱B侧脱硝前 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 正常
|  | 6炉烟囱A侧脱硝前 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 正常
|  | 6炉烟囱B侧脱硝前 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 正常
|  | 1号烟囱出口 | 10505660.396 |  | -23.571 | 50 | -99.862 | 20 | -3.345 | 5 | 正常
|  | 1号烟囱出口 | 10505660.396 |  | -23.571 | 50 | -99.862 | 20 | -3.345 | 5 | 00:00-14:00停机
|  | 2号烟囱出口 | 9963404.933 |  | 2.552 | 50 | -3.875 | 20 | -4.309 | 5 | 00:00-14:00停机
|  | 2号烟囱出口 | 9963404.933 |  | 2.552 | 50 | -3.875 | 20 | -4.309 | 5 | 正常
4 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 动力3号煤粉炉外排烟气 | 684176.369 |  | 380.292 |  | 189.707 |  | 221.43 |  | 停机
|  | 动力4号煤粉炉外排烟气 | 5421628.823 |  | 16.273 | <=100 | 0.031 | 50 | 2.079 | <=20 | 正常
|  | CFB锅炉烟气 | 19629880 |  | 19.7356 | 100 | 1.268 | 50 | 0.4053 | 20 | 正常
|  | 7万吨/年硫磺尾气炉 | 395231.9375 |  |  |  | 0.1914 | 100 |  |  | 正常
|  | 轻催烟气脱硫后 | 4379615.5 |  | 41.8828 | 100 | 3.3091 | 50 | 4.3927 | 30 | 正常
5 | 广州中电荔新热电有限公司（原广州中电荔新电力实业有限公司） | 1号废气排放口 | 23759910 |  | 39.994 | <=100 | 21.668 | 50 | 2.306 | <=20 | 正常
|  | 2号废气排放口 | 12018428 |  | 42.368 | <=100 | 21.64 | 50 | 3.324 | <=20 | 正常
6 | 广州越威纸业有限公司 | 越威130t炉烟囱 | 2769984 |  | 4.06 | 100 | 1.68 | 50 | 0.22 | 20 | 停机
7 | 乐金显示（中国）有限公司 | 锅炉尾气排放口 | 138522 |  | 97.53 | 150 | 11.65 |  |  |  | 正常
8 | 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 涂装废气排放口 | [8 empty] | 正常
9 | 广州市富盛达染整有限公司 | 烟气排放口-01 | 5525.3066 |  | 37.0683 | 150 | 7.4372 | 35 | 5.4115 | 20 | 正常
|  | 烟气排放口-02 | 346464 |  | 10.74 | 150 | 4.07 | 35 | 8.53 | 20 | 正常
10 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 玻璃窑炉 | 534637.12 |  | 36.2403 | 550 | 23.1693 | 400 | 2.5328 | 30 | 停机
11 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 大气排放口 | 137376 |  | 31.03 | 150 | 3.26 | 50 | 3.77 | 20 | 正常
12 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 35 | 0 | 20 | 停机
13 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 印刷废气排放口 | 368563.94 | [7 empty] | 正常
|  | 处理机废气排放口 | 248207.48 | [7 empty] | 正常
|  | 烟囱2 | 30071.83 |  | 111.79 | 150 |  |  |  |  | 正常
|  | 烟囱1 | 0 |  | 0 | 150 |  |  |  |  | 停机
14 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 气放排口#1 |  |  |  | 200 |  | 300 |  | 30 | 正常
|  | 气放排口#2 |  |  |  | 200 |  | 300 |  | 30 | 正常
15 | 增城市伟利纸品包装有限公司 | 烟气总排口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 停机
16 | 广州龙沙制药有限公司 | 三期烟酰胺废气排放口 | 183259.031 |  |  | 120 |  |  |  |  | 正常
|  | 焚烧炉废气排放口 | 228596.6875 |  | 146.7259 | 300 | 0.0023 | 100 | 6.3468 | 30 | 正常
17 | 广州溢成印花有限公司 | 废气排口 | [8 empty] | 正常
18 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | VOCs总排放口 | 27070.8242 | [7 empty] | 正常
19 | 广州市雅宝印花有限公司 | 废气排放口 | 4444.165 |  | 0.465 | 150 |  | 50 |  | 20 | 停机
20 | 广州忠信世纪玻纤有限公司 | 1号排放口 | 223733.703 |  | 343.419 | 700 | 30.742 | 400 | 8.312 | 200 | 正常
|  | 2号排放口 |  |  |  | 700 |  | 400 |  | 200 | 停机
21 | 广州市大川饲料有限公司 | 气放排口（烟气） |  |  |  | 150 |  | 50 |  | 20 | 正常
22 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 气-01 | 225131.046 |  | 24.431 | 150 |  | 50 |  | 20 | 正常
23 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 锅炉废气 | 1169029.404 |  | 67.375 | 150 | 6.103 | 35 | 6.418 | 20 | 正常
24 | 广州JFE钢板有限公司 | PL-TCM轧机油雾废气排放口 | 1091.337 | [7 empty] | 正常
|  | GAL平整废气排放口 | 354.155 | [7 empty] | 正常
25 | 广州市南沙区南沙华实纸品厂 | 气放排放口（烟气） | [8 empty] | 正常
26 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 气放排口（烟气） |  |  |  | 150 |  | 50 |  | 20 | 正常
27 | 广州南沙经济技术开发区冠丽印花有限公司 | 气放排口 | [8 empty] | 正常
28 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 排气口1 | 2329937.75 |  | 0.386 | 50 | 0.01 | 35 | 0 | 5 | 停机信息异常
|  | 排气口2 | 22598326 |  | 15.718 | 50 | 0.001 | 35 | 0 | 5 | 正常
29 | 广州三和管桩有限公司 | 烟气排放口 | 518400 |  | 85.02 | 150 | 18.59 | 35 | 383.95 | 20 | 00:00-01:00停机
|  | 烟气排放口 | 518400 |  | 85.02 | 150 | 18.59 | 35 | 383.95 | 20 | 正常
30 | 广州风行乳业股份有限公司 | 风行废气监控点 |  |  |  | 200 |  | 50 |  |  | 正常
31 | 广汽乘用车有限公司 | RTO（A）炉焚烧废气 | 260816.773 | [7 empty] | 正常
|  | RTO（B）炉焚烧废气 | 239518.067 | [7 empty] | 正常
|  | 二线（RTO1号炉）废气排气筒 | 615284.558 | [7 empty] | 正常
|  | 二线（RTO2号炉）废气排气筒 | 158210.84 | [7 empty] | 正常
32 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 天普废气监控点 |  |  |  | 200 |  | 50 |  |  | 正常
33 | 广州佰龙服饰有限公司 | 废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 100 |  | 30 | 正常
34 | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 | 锅炉烟囱 | 149472 |  | 19.01 | 150 | 4.61 | 35 | 8.83 | 20 | 正常
35 | 广州市隆和木业有限公司 | 废气总排口 |  |  |  | 150 |  | 50 |  | 20 | 停机
36 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 废气总排口 | 362894.656 |  | 11.25 | 200 | 14.79 | 50 | 5.99 | 30 | 正常
|  | 废气总排口 | 362894.656 |  | 11.25 | 200 | 14.79 | 50 | 5.99 | 30 | 00:00-07:00停机
37 | 广州中滔绿由环保科技有限公司 | 15吨焚烧炉烟气排放口 |  |  |  | 500 |  | 300 |  | 80 | 正常
|  | 100吨焚烧炉烟气排放口 |  |  |  | 500 |  | 200 |  | 65 | 正常
38 | 广州美维电子有限公司 | 气25 | [8 empty] | 正常
|  | 气21 | [8 empty] | 正常
39 | 亨斯迈先进化工材料（广东）有限公司 | 有机废气排放口 | 87564.3203 | [7 empty] | 正常
40 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 气01 | 173814.968 |  | 42.13 | 150 | 49.9 | 35 | 68.03 | 20 | 正常
41 | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 1#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 0 |  | 102.7751 | 150 | 5.8834 | 100 | 39.4329 | 10 | 停机
|  | 2#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 2530731.75 |  | 78.1194 | 150 | 23.9846 | 100 | 5.2023 | 10 | 正常
|  | 3#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 2788994.5 |  | 79.6857 | 150 | 32.0053 | 100 | 4.9971 | 10 | 正常
|  | 4#生活垃圾焚烧炉排气筒 | -62052.9258 |  | 11.9598 | 150 | 10.9933 | 100 | 6.8166 | 20 | 停机
|  | 6#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 926083.3125 |  | 135.9532 | 150 | 0.0947 | 100 | 5.4801 | 20 | 停机
42 | 广汽本田汽车有限公司 | 气-02 | [8 empty] | 正常
|  | 气-03 | [8 empty] | 正常
|  | 气-04 | [8 empty] | 正常
|  | 气-05 | [8 empty] | 正常
|  | 气-06 | [8 empty] | 正常
|  | 气-07 | [8 empty] | 正常
|  | 气-08 | [8 empty] | 正常
43 | 广州环投花城环保能源有限公司（广州市第五资源热力电厂） | 1号锅炉燃烧废气排放口 | 2513.7194 |  | 184.3625 | 200 | 44.171 | 100 | 15.3076 | 10 | 停机
|  | 2号锅炉燃烧废气排放口 | 0 |  | 211.3816 | 200 | 14.4913 | 100 | 7.2856 | 10 | 停机
|  | 3号锅炉燃烧废气排放口 | 0 |  | 105.6498 | 200 | 27.2186 | 100 | 10.1616 | 10 | 停机
44 | 广州环投从化环保能源有限公司 | 废气排口01 | 2218023.75 |  | 94.0173 | 150 | 26.0323 | 100 | 3.7429 | 10 | 正常
|  | 废气排口02 | 33345.8359 |  | 29.9238 | 150 | 0.9923 | 100 | 3.9361 | 10 | 停机
|  | 二期废气排放口05 | 3038388.25 |  | 33.887 | 150 | 7.862 | 100 | 1.747 | 20 | 停机
|  | 二期废气排放口06 | 1837559.13 |  | -530.115 | 150 | -5.294 | 100 | -42.225 | 20 | 停机
|  | 二期废气排放口03 | 176117.23 |  | -304.624 | 150 | -14.381 | 100 | -83.925 | 20 | 停机
|  | 二期废气排放口04 | 123077.6 |  | 165.985 | 150 | 9.301 | 100 | 5.659 | 20 | 停机
45 | 广州环投增城环保能源有限公司 | 气-01 | 2196104.5 |  | 37.81 | 110 | 11.5126 | 50 | 5.0342 | 10 | 正常
|  | 气-02 | 112.4639 |  | -78.9254 | 110 | -336.4877 | 50 | -7.8287 | 10 | 停机
|  | 气-03 | 2996133 |  | 45.9561 | 110 | 3.5135 | 50 | 1.5631 | 10 | 正常
|  | #4炉废气排放口 | 894235.13 |  | -104.512 | 115 | -17.583 | 100 | -38.952 | 20 | 停机
|  | #5炉烟囱废气排放口 | 950894.25 |  | -354.144 | 115 | -69.281 | 100 | -53.729 | 20 | 停机
|  | #6炉烟囱废气排放口 | 3351233 |  | 46.428 | 115 | 10.139 | 100 | 1.534 | 20 | 停机
|  | #7炉烟囱废气排放口 | 3328681.25 |  | 50.145 | 115 | 6.621 | 100 | 0.575 | 20 | 正常
46 | 广州环投福山环保能源有限公司（第三资源热力电厂） | 1#垃圾焚烧炉 | 2198669.75 |  | 122.8852 | 200 | 56.4096 | 100 | 121.6709 | 10 | 停机
|  | 2#垃圾焚烧炉 | 1565857.625 |  | 531.5656 | 200 | 19.7586 | 100 | 77.6849 | 10 | 停机
|  | 3#垃圾焚烧炉 | 1679748 |  | 122.3108 | 200 | 10.1082 | 100 | 35.9507 | 10 | 停机
|  | 4#垃圾焚烧炉 | 2293998.75 |  | 147.4574 | 200 | 4.7697 | 100 | 64.5642 | 10 | 停机
|  | 5#垃圾焚烧炉 | 3021591.75 |  | 109.8945 | 200 | 0.7365 | 100 | 6.0328 | 10 | 正常
|  | 6#垃圾焚烧炉 | 2457714.75 |  | 113.9278 | 200 | 0.3174 | 100 | 4.7935 | 10 | 正常
47 | 广东广铝铝型材有限公司 | 有机废气排放口 | 382599.2 | [7 empty] | 正常
48 | 广州市白云区东联实业有限公司 | 锅炉废气排气口002 | 295255.031 |  | 59.07 | 150 |  |  |  |  | 正常
49 | 广州市风华正茂包装材料有限公司 | 废气排放口 | 81571.195 |  | 70.0195 | 150 |  | 35 |  | 20 | 正常
50 | 广州育龙洗衣洗涤有限公司 | 锅炉排放口 | 21409.682 |  | 6.827 | 150 | 1.296 | 35 | 1.025 | 20 | 正常
51 | 广州市金水牛洗衣洗涤服务有限公司 | 废气排放口 | 20147.496 |  | 21.1533 | 150 | 3.984 | 35 | 0.6077 | 20 | 正常
52 | 广州白云面业有限责任公司 | 废气排放口01 |  |  |  | 150 |  | 50 |  | 20 | 停机
53 | 广州市富虹食品有限公司 | 锅炉 | 294350.437 |  | 4.4605 | 150 | 0.8238 | 35 | 2.3911 | 20 | 正常
54 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 锅炉废气排放口 | 455794.187 |  | 79.396 | 150 | 3.784 | 35 | 9.083 | 20 | 正常
55 | 广州市东朗糖业有限公司 | 锅炉废气排放口 | 88992.773 |  | 83.649 | 150 | 1.802 | 35 | 1.387 | 20 | 正常
56 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 废气排放口 | 1040007.62 |  | 43.7714 | 150 | 4.6444 | 35 | 6.3571 | 20 | 正常
57 | 长兴（广州）电子材料有限公司 | 有机废气排放口03 |  |  |  | 200 |  | 100 |  | 20 | 正常
|  | 废气排放口08 | [8 empty] | 正常
|  | 废气排放口09 | [8 empty] | 正常
58 | 广州广合科技股份有限公司 | 一厂SCR4 | 171072 | [7 empty] | 正常
|  | 一厂SCR15 | 329184 | [7 empty] | 正常
|  | 一厂SCR9 | [8 empty] | 正常
|  | 二厂SCR6 | [8 empty] | 正常
59 | 广州市致丰纺织服装有限公司 | 锅炉废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 正常
60 | 广州市增城奥诗诚纺织服装有限公司 | 锅炉废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 正常
61 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 气-10 | [8 empty] | 正常
|  | 气-22 | [8 empty] | 正常
62 | 广州市穗福建材有限公司 | 锅炉废气排放口 | 779328 |  | 72.55 | 150 | 0.08 | 35 | 10.2 | 20 | 正常
63 | 广汽埃安新能源汽车有限公司（第二工厂） | 集中排气筒 | [8 empty] | 正常
|  | RTO1#炉排气筒 | [8 empty] | 正常
64 | 广州兴南华建材有限公司 | 锅炉废气排放口 | 470158 |  | 44.122 | 150 | 6.103 | 35 | 3.429 | 20 | 正常
65 | 广州增城市广英服装有限公司 | 锅炉废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 停机
66 | 广东申星化工有限公司 | 储罐有机废气排放口 | 47874.644 | [7 empty] | 正常
67 | 东方国际集装箱（广州）有限公司 | 气放排口05 | [8 empty] | 停机
68 | 广东大翔制药有限公司 | 锅炉废气排放口 | 314647.5937 |  | 56.6307 | 150 | 3.1759 | 35 | 5.9398 | 20 | 正常
69 | 广州文冲船舶修造有限公司 | 无组织废气排放口 | [8 empty] | 正常
70 | 广州伟峻木制品有限公司 | 气放排口 | [8 empty] | 正常
71 | 广州中酒洗衣有限公司白云分公司 | 废气排放口 | 12751.8427 |  | 19.12 | 150 |  | 50 |  |  | 正常
72 | 捷普电子（广州）有限公司 | 废气排放口-01 | 515665 | [7 empty] | 正常
|  | 废气排放口-02 | 75251.9 | [7 empty] | 正常
73 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 废气排放口 | [8 empty] | 停机
74 | 华电福新广州能源有限公司 | 1号余热锅炉烟囱CEMS | 37315268 |  | 10.974 | 50 | 0.1184 | 35 | 0.6547 | 5 | 00:00-08:00停机
|  | 2号余热锅炉烟囱CEMS | 37463700 |  | 11.8477 | 50 | 0.2997 | 35 | 1.1385 | 5 | 正常
75 | 广州市恒远彩印有限公司 | 1#废气排放口 | 1170720 | [7 empty] | 正常
|  | 二号微生物设备 | [8 empty] | 正常
|  | 2#废气排放口 | 1114419.12 | [7 empty] | 正常
76 | 广州番禺宝得钟表有限公司 | 苯类废气排放口01 | 298080 | [7 empty] | 正常
|  | 苯类废气排放口03 | 85536 | [7 empty] | 正常
|  | 苯类废气排放口05 | 436320 | [7 empty] | 正常
|  | 苯类废气排放口07 | 508896 | [7 empty] | 正常
77 | 广汽本田汽车有限公司（开发区工厂） | RTO炉内排气口 | 554401.87 | [7 empty] | 正常
|  | 集中排气口 | [8 empty] | 正常
78 | 广州泛亚聚酯有限公司 | 氮氧化物监控点 | 304374.6 |  | 113.7 | 150 | 0.26 |  | 0.003 |  | 正常
|  | 非甲烷总烃监控点 | [8 empty] | 正常
79 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 涂装排放口 | 126816.679 | [7 empty] | 正常
|  | RTO排放口 | 249739.453 | [7 empty] | 正常
|  | 闪干排放口 | 187701.359 | [7 empty] | 正常
80 | 广州雷诺丽特塑料有限公司 | 气-06 | 466332 | [7 empty] | 正常
81 | 广州双桥股份有限公司 | 烟囱平台处 | 746496 |  | 14.86 | 200 | 0.07 | 50 |  | 30 | 正常
82 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 总排放口气 | 161568 |  | 76.7 | 150 | 7.06 | 35 | 3.19 | 20 | 正常
83 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 废气排放口01 | 3731186.455 |  | 24.825 | 50 |  | 20 |  | 5 | 正常
|  | 废气排放口02 | 2494455.366 |  | 103.391 | 50 |  | 20 |  | 5 | 停机
84 | 广州华润热电有限公司 | #1烟囱 | 21898064 |  | 46.1424 | <=100 | 18.953 | 50 | 3.8523 | <=20 | 正常
|  | #2烟囱 | 19790460 |  | 43.7218 | <=100 | 16.5719 | 50 | 1.4732 | <=20 | 正常
说明：根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（厅字〔2017〕35号）中环境保护部门负责的有效性审核已取消。