## 12_gas
监测日期：2022年12月20日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 锅炉废气排放口 | 474983.968 |  | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
|  | 锅炉废气排放口2 | 1938689.37 |  | 44.1554 | 100 | 0.0027 | 50 | 2.136 | 20 | 正常
2 | 广州造纸股份有限公司 | 废气排放口 | [8 empty] | 正常
|  | 广纸350t炉烟囱 | 120096 |  | 0.17 | 100 | 0.16 | 50 | 2.57 | 20 | 停机
|  | 500吨脱墨渣焚烧炉 | [8 empty] | 停机
|  | 350吨锅炉氮 | [8 empty] | 正常
3 | 广东粤华发电有限责任公司 | 6号炉脱硫出口 |  |  |  | 100 |  | 50 |  | 20 | 正常
|  | 5号炉脱硫出口 | [8 empty] | 正常
|  | 5炉烟囱A侧脱硝前 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 正常
|  | 5炉烟囱B侧脱硝前 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 正常
|  | 6炉烟囱A侧脱硝前 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 正常
|  | 6炉烟囱B侧脱硝前 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 正常
|  | 1号烟囱出口 | 1653573.67 |  | 16.425 | 50 | 10.298 | 20 | 2.773 | 5 | 00:00-23:00停机
|  | 2号烟囱出口 | 12272402.727 |  | 20.841 | 50 | 19.21 | 20 | 0.358 | 5 | 00:00-17:00停机
4 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 动力3号煤粉炉外排烟气 | 5614494.207 |  | 15.96 |  | 0.565 |  | 1.318 |  | 正常
|  | 动力4号煤粉炉外排烟气 | 1023199.673 |  | 406.737 | <=100 | 32.193 | 50 | 1451.058 | <=20 | 停机
|  | CFB锅炉烟气 | 20395446 |  | 18.0068 | 100 | 1.7256 | 50 | 0.4139 | 20 | 正常
|  | 7万吨/年硫磺尾气炉 | 356743.5 |  |  |  | 0.3788 | 100 |  |  | 正常
|  | 轻催烟气脱硫后 | 4609531 |  | 27.062 | 100 | 7.6873 | 50 | 4.1946 | 30 | 正常
5 | 广州中电荔新热电有限公司（原广州中电荔新电力实业有限公司） | 1号废气排放口 | 19397684 |  | 40.231 | <=100 | 18.77 | 50 | 3.035 | <=20 | 正常
|  | 2号废气排放口 | 19025134 |  | 41.268 | <=100 | 20.235 | 50 | 2.592 | <=20 | 正常
6 | 广州越威纸业有限公司 | 越威130t炉烟囱 | 769824 |  | 2.1 | 100 | 2.2 | 50 | 0.27 | 20 | 停机
7 | 乐金显示（中国）有限公司 | 锅炉尾气排放口 | 440161 |  | 109.23 | 150 | 17.01 |  |  |  | 正常
8 | 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 涂装废气排放口 | [8 empty] | 正常
9 | 广州市富盛达染整有限公司 | 烟气排放口-01 | 5694.0566 |  | 22.9427 | 150 | 4.1822 | 35 | 4.3759 | 20 | 正常
|  | 烟气排放口-02 | 6048 |  | 2.67 | 150 | 0 | 35 | 1.96 | 20 | 正常
10 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 玻璃窑炉 | 86444.328 |  | -96385.32 | 550 | -29866.7597 | 400 | -3899.157 | 30 | 停机
11 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 大气排放口 | 31968 |  | 0 | 150 | 0 | 50 | 1.18 | 20 | 停机
12 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 35 | 0 | 20 | 停机
13 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 印刷废气排放口 | 8176.55 | [7 empty] | 正常
|  | 处理机废气排放口 | 219972.44 | [7 empty] | 正常
|  | 烟囱2 | 30677.01 |  | 119.84 | 150 |  |  |  |  | 正常
|  | 烟囱1 | 88755.81 |  | 137.82 | 150 |  |  |  |  | 正常
14 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 气放排口#1 |  |  |  | 200 |  | 300 |  | 30 | 正常
|  | 气放排口#2 |  |  |  | 200 |  | 300 |  | 30 | 正常
15 | 增城市伟利纸品包装有限公司 | 烟气总排口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 停机
16 | 广州龙沙制药有限公司 | 三期烟酰胺废气排放口 | 2262.9099 |  |  | 120 |  |  |  |  | 停机
|  | 焚烧炉废气排放口 | 248148.1875 |  | 100.8889 | 300 | 0 | 100 | 9.6342 | 30 | 正常
17 | 广州溢成印花有限公司 | 废气排口 | [8 empty] | 正常
18 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | VOCs总排放口 | 38838.484 | [7 empty] | 正常
19 | 广州市雅宝印花有限公司 | 废气排放口 | 12042.878 |  | 31.077 | 150 |  | 50 |  | 20 | 正常
20 | 广州忠信世纪玻纤有限公司 | 1号排放口 | 276884.688 |  | 337.838 | 700 | 52.642 | 400 | 48.911 | 200 | 正常
|  | 2号排放口 | 218279.177 |  | 323.106 | 700 | 36.276 | 400 | 144.896 | 200 | 停机
21 | 广州市大川饲料有限公司 | 气放排口（烟气） |  |  |  | 150 |  | 50 |  | 20 | 正常
22 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 气-01 | 305638.031 |  | 26.106 | 150 |  | 50 |  | 20 | 正常
23 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 锅炉废气 |  |  |  | 150 |  | 35 |  | 20 | 停机
24 | 广州JFE钢板有限公司 | PL-TCM轧机油雾废气排放口 | 13392.479 | [7 empty] | 正常
|  | GAL平整废气排放口 | 131553.296 | [7 empty] | 正常
25 | 广州市南沙区南沙华实纸品厂 | 气放排放口（烟气） | [8 empty] | 正常
26 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 气放排口（烟气） |  |  |  | 150 |  | 50 |  | 20 | 正常
27 | 广州南沙经济技术开发区冠丽印花有限公司 | 气放排口 | [8 empty] | 正常
28 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 排气口1 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
|  | 排气口2 | 23520058 |  | 21.3 | 50 | 0.023 | 35 | 0 | 5 | 正常
29 | 广州三和管桩有限公司 | 烟气排放口 | 332640 |  | 100.3 | 150 | 0.82 | 35 | 2.27 | 20 | 正常
30 | 广州风行乳业股份有限公司 | 风行废气监控点 |  |  |  | 200 |  | 50 |  |  | 正常
31 | 广汽乘用车有限公司 | RTO（A）炉焚烧废气 | 251158.788 | [7 empty] | 正常
|  | RTO（B）炉焚烧废气 | 232706.299 | [7 empty] | 正常
|  | 二线（RTO1号炉）废气排气筒 | 492942.22 | [7 empty] | 正常
|  | 二线（RTO2号炉）废气排气筒 | 114933.967 | [7 empty] | 正常
32 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 天普废气监控点 |  |  |  | 200 |  | 50 |  |  | 正常
33 | 广州佰龙服饰有限公司 | 废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 100 |  | 30 | 正常
34 | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 | 锅炉烟囱 | 95904 |  | 19.62 | 150 | 3.45 | 35 | 3.11 | 20 | 正常
35 | 广州市隆和木业有限公司 | 废气总排口 | 27190.096 |  | 1.76 | 150 | 1.55 | 50 | 0.82 | 20 | 停机
36 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 废气总排口 | 325394.468 |  | 9.31 | 200 | 15.59 | 50 | 5.62 | 30 | 00:00-07:00停机
|  | 废气总排口 | 325394.468 |  | 9.31 | 200 | 15.59 | 50 | 5.62 | 30 | 正常
37 | 广州中滔绿由环保科技有限公司 | 15吨焚烧炉烟气排放口 |  |  |  | 500 |  | 300 |  | 80 | 正常
|  | 100吨焚烧炉烟气排放口 |  |  |  | 500 |  | 200 |  | 65 | 正常
38 | 广州美维电子有限公司 | 气25 | [8 empty] | 正常
|  | 气21 | [8 empty] | 正常
39 | 亨斯迈先进化工材料（广东）有限公司 | 有机废气排放口 | 100115.8281 | [7 empty] | 正常
40 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 气01 | 196075.5 |  | 40.38 | 150 | 115.02 | 35 | 74.08 | 20 | 00:00-02:00停机
41 | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 1#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 0 |  | 1482.1739 | 150 | 35.3218 | 100 | 224.9443 | 10 | 停机
|  | 2#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 1536077 |  | 180.2721 | 150 | 0.0248 | 100 | 66.1886 | 10 | 停机
|  | 3#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 2844676.25 |  | 79.0475 | 150 | 22.1948 | 100 | 3.7602 | 10 | 正常
|  | 4#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 230.394 |  | 26.5394 | 150 | 2.5912 | 100 | 6.2967 | 20 | 停机
|  | 6#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 105235.5156 |  | 63.8571 | 150 | 0.37 | 100 | 1.1598 | 20 | 停机
42 | 广汽本田汽车有限公司 | 气-02 | [8 empty] | 正常
|  | 气-03 | [8 empty] | 正常
|  | 气-04 | [8 empty] | 正常
|  | 气-05 | [8 empty] | 正常
|  | 气-06 | [8 empty] | 正常
|  | 气-07 | [8 empty] | 正常
|  | 气-08 | [8 empty] | 正常
43 | 广州环投花城环保能源有限公司（广州市第五资源热力电厂） | 1号锅炉燃烧废气排放口 | 3104663.5 |  | 66.7478 | 200 | 4.1184 | 100 | 3.802 | 10 | 正常
|  | 2号锅炉燃烧废气排放口 | 0 |  | -383.8318 | 200 | -21.3692 | 100 | -47.4961 | 10 | 停机
|  | 3号锅炉燃烧废气排放口 | 2337148 |  | 30.2423 | 200 | 23.7121 | 100 | 23.7814 | 10 | 停机
44 | 广州环投从化环保能源有限公司 | 废气排口01 | 1812590.75 |  | 90.6677 | 150 | 20.4257 | 100 | 3.0885 | 10 | 正常
|  | 废气排口02 | 2572400.5 |  | 57.7952 | 150 | 12.1542 | 100 | 2.93 | 10 | 正常
|  | 二期废气排放口05 | 3009008.5 |  | 33.923 | 150 | 13.767 | 100 | 1.656 | 20 | 正常
|  | 二期废气排放口06 | 217806.41 |  | 3899.068 | 150 | 0.057 | 100 | 116.193 | 20 | 停机
|  | 二期废气排放口03 | 210639.45 |  | 462.846 | 150 | 0.255 | 100 | 171.332 | 20 | 停机
|  | 二期废气排放口04 | 898769.56 |  | 136.359 | 150 | 0.233 | 100 | 3.812 | 20 | 停机
45 | 广州环投增城环保能源有限公司 | 气-01 | 3039189.5 |  | 47.1021 | 110 | 13.6781 | 50 | 4.982 | 10 | 正常
|  | 气-02 |  |  |  | 110 |  | 50 |  | 10 | 停机
|  | 气-03 | 219178.5937 |  | 71.2543 | 110 | 41.3901 | 50 | 2.787 | 10 | 停机
|  | #4炉废气排放口 | 152617.73 |  | -191.293 | 115 | -0.36 | 100 | -10.742 | 20 | 停机
|  | #5炉烟囱废气排放口 | 193226.39 |  | -570.839 | 115 | -42.839 | 100 | -65.181 | 20 | 停机
|  | #6炉烟囱废气排放口 | 3657339 |  | 39.31 | 115 | 2.118 | 100 | 2.526 | 20 | 正常
|  | #7炉烟囱废气排放口 | 858340.44 |  | -254.98 | 115 | -1.692 | 100 | -13.911 | 20 | 停机
46 | 广州环投福山环保能源有限公司（第三资源热力电厂） | 1#垃圾焚烧炉 | 0 |  | 127.67 | 200 | 16.2523 | 100 | 59.6116 | 10 | 停机
|  | 2#垃圾焚烧炉 | 3034673 |  | 91.2382 | 200 | 0.568 | 100 | 2.0081 | 10 | 正常
|  | 3#垃圾焚烧炉 | 2865665.5 |  | 77.0524 | 200 | 0.1796 | 100 | 1.7873 | 10 | 正常
|  | 4#垃圾焚烧炉 | 2988480 |  | 97.8394 | 200 | 7.6722 | 100 | 1.0605 | 10 | 正常
|  | 5#垃圾焚烧炉 | 3505045.75 |  | 99.1704 | 200 | 5.7234 | 100 | 1.9569 | 10 | 正常
|  | 6#垃圾焚烧炉 | 2478048.25 |  | 84.912 | 200 | 6.377 | 100 | 1.54 | 10 | 停机信息异常
47 | 广东广铝铝型材有限公司 | 有机废气排放口 | 1292187 | [7 empty] | 正常
48 | 广州市白云区东联实业有限公司 | 锅炉废气排气口002 | 267388.343 |  | 56.29 | 150 |  |  |  |  | 正常
49 | 广州市风华正茂包装材料有限公司 | 废气排放口 | 78384.328 |  | 64.4052 | 150 |  | 35 |  | 20 | 正常
50 | 广州育龙洗衣洗涤有限公司 | 锅炉排放口 | 150882.671 |  | 42.903 | 150 | 8.446 | 35 | 1.697 | 20 | 正常
51 | 广州市金水牛洗衣洗涤服务有限公司 | 废气排放口 | 36585.7188 |  | 37.2515 | 150 | 4.9142 | 35 | 0.481 | 20 | 正常
52 | 广州白云面业有限责任公司 | 废气排放口01 |  |  |  | 150 |  | 50 |  | 20 | 停机
53 | 广州市富虹食品有限公司 | 锅炉 | 280564.25 |  | 5.9858 | 150 | 0.0641 | 35 | 0.1437 | 20 | 正常
54 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 锅炉废气排放口 | 392693.531 |  | 61.997 | 150 | 4.844 | 35 | 5.854 | 20 | 正常
55 | 广州市东朗糖业有限公司 | 锅炉废气排放口 | 111748.531 |  | 77.929 | 150 | 1.318 | 35 | 0.909 | 20 | 正常
56 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 废气排放口 | 1026412 |  | 43.3246 | 150 | 5.3441 | 35 | 3.9356 | 20 | 00:00-01:00停机
57 | 长兴（广州）电子材料有限公司 | 有机废气排放口03 |  |  |  | 200 |  | 100 |  | 20 | 正常
|  | 废气排放口08 | [8 empty] | 正常
|  | 废气排放口09 | [8 empty] | 正常
58 | 广州广合科技股份有限公司 | 一厂SCR4 | 131328 | [7 empty] | 正常
|  | 一厂SCR15 | 92448 | [7 empty] | 正常
|  | 一厂SCR9 | [8 empty] | 正常
|  | 二厂SCR6 | [8 empty] | 正常
59 | 广州市致丰纺织服装有限公司 | 锅炉废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 正常
60 | 广州市增城奥诗诚纺织服装有限公司 | 锅炉废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 正常
61 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 气-10 | [8 empty] | 正常
|  | 气-22 | [8 empty] | 正常
62 | 广州市穗福建材有限公司 | 锅炉废气排放口 | 815616 |  | 89.05 | 150 | 12.05 | 35 | 6.49 | 20 | 正常
63 | 广汽埃安新能源汽车有限公司（第二工厂） | 集中排气筒 | [8 empty] | 正常
|  | RTO1#炉排气筒 | [8 empty] | 正常
64 | 广州兴南华建材有限公司 | 锅炉废气排放口 | 256648.5 |  | -14.567 | 150 | -3.213 | 35 | -218.784 | 20 | 停机
65 | 广州增城市广英服装有限公司 | 锅炉废气排放口 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 30 | 停机
66 | 广东申星化工有限公司 | 储罐有机废气排放口 | 70848 | [7 empty] | 正常
67 | 东方国际集装箱（广州）有限公司 | 气放排口05 | [8 empty] | 停机
68 | 广东大翔制药有限公司 | 锅炉废气排放口 | 372927.2812 |  | 72.1865 | 150 | 5.2704 | 35 | 5.5805 | 20 | 正常
69 | 广州文冲船舶修造有限公司 | 无组织废气排放口 | [8 empty] | 正常
70 | 广州伟峻木制品有限公司 | 气放排口 | [8 empty] | 正常
71 | 广州中酒洗衣有限公司白云分公司 | 废气排放口 | 0 |  | 12.06 | 150 |  | 50 |  |  | 正常
72 | 捷普电子（广州）有限公司 | 废气排放口-01 | 636966 | [7 empty] | 正常
|  | 废气排放口-02 | 72599 | [7 empty] | 正常
73 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 废气排放口 | [8 empty] | 停机
74 | 华电福新广州能源有限公司 | 1号余热锅炉烟囱CEMS | 2035760.5 |  | 1.6099 | 50 | 49.6223 | 35 | 8.2907 | 5 | 正常
|  | 1号余热锅炉烟囱CEMS | 2035760.5 |  | 1.6099 | 50 | 49.6223 | 35 | 8.2907 | 5 | 正常
|  | 2号余热锅炉烟囱CEMS | 40113376 |  | 13.2849 | 50 | 0.2375 | 35 | 0.1252 | 5 | 正常
75 | 广州市恒远彩印有限公司 | 1#废气排放口 | 949536 | [7 empty] | 正常
|  | 二号微生物设备 | [8 empty] | 正常
|  | 2#废气排放口 | 1112832 | [7 empty] | 正常
76 | 广州番禺宝得钟表有限公司 | 苯类废气排放口01 | 351648 | [7 empty] | 正常
|  | 苯类废气排放口03 | 85536 | [7 empty] | 正常
|  | 苯类废气排放口05 | 435456 | [7 empty] | 正常
|  | 苯类废气排放口07 | 575424 | [7 empty] | 正常
77 | 广汽本田汽车有限公司（开发区工厂） | RTO炉内排气口 | 340111.843 | [7 empty] | 正常
|  | 集中排气口 | [8 empty] | 正常
78 | 广州泛亚聚酯有限公司 | 氮氧化物监控点 | 332639 |  | 51 | 150 | 2.12 |  | 0.072 |  | 正常
|  | 非甲烷总烃监控点 | [8 empty] | 正常
79 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 涂装排放口 | 11009.5693 | [7 empty] | 正常
|  | RTO排放口 | 556482.56 | [7 empty] | 正常
|  | 闪干排放口 | 16683.0878 | [7 empty] | 正常
80 | 广州雷诺丽特塑料有限公司 | 气-06 | 616227 | [7 empty] | 正常
81 | 广州双桥股份有限公司 | 烟囱平台处 | 817344 |  | 44.05 | 200 | 3.69 | 50 |  | 30 | 正常
82 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 总排放口气 | 232416 |  | 67.47 | 150 | 7.14 | 35 | 2.88 | 20 | 正常
83 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 废气排放口01 | 0 |  | -7.117 | 50 |  | 20 |  | 5 | 停机
|  | 废气排放口02 | 10493616.688 |  | 41.899 | 50 |  | 20 |  | 5 | 正常
84 | 广州华润热电有限公司 | #1烟囱 | 20702398 |  | 46.615 | <=100 | 12.9423 | 50 | 2.6295 | <=20 | 正常
|  | #2烟囱 | 17865966 |  | 43.6068 | <=100 | 18.09 | 50 | 1.7334 | <=20 | 正常
说明：根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（厅字〔2017〕35号）中环境保护部门负责的有效性审核已取消。