## 耗材
中心室耗材申购表
序号 | 名称 | 参考品牌 | 型号规格/（货号）/要求 | 数量 | 单位 | 备注 | 参考图片
1 | 5A分子筛 | —— | 250g/袋 | 4 | 袋 | —— | ——
2 | 注射器 | —— | 玻璃材质 300ml | 10 | 个 | —— | ——
3 | 注射器 | —— | 玻璃材质 100ml | 10 | 个 | —— | ——
4 | 注射器 | —— | 玻璃材质 50ml | 10 | 个 | —— | ——
5 | 注射器 | —— | 玻璃材质 10ml | 10 | 个 | —— | ——
6 | 注射器 | —— | 玻璃材质 5ml | 10 | 个 | —— | ——
7 | 注射器 | —— | 玻璃材质 1ml | 10 | 个 | —— | ——
8 | 注射器 | —— | 玻璃材质 500μl | 10 | 个 | —— | ——
9 | 注射器 | —— | 玻璃材质 100μl | 10 | 个 | —— | ——
10 | 含硫代硫酸钠无菌采样瓶 | —— | 250ml，含硫代硫酸钠 | 200 | 个 | —— | ——
11 | 一次性活性炭挂耳式口罩 | ASONE、 ICM银久洲 | 通用尺寸，挂耳式。 | 200 | 个 | ——
12 | 电子称量勺 | —— | 电子称量勺，充电款，量程为0~5g，精度0.1g | 2 | 个 | —— | ——
13 | 电子称量勺 | —— | 电子称量勺，充电款，量程为0~10g，精度0.1g | 2 | 个 | —— | ——
14 | 镍截取锥 | 赛默飞世尔 | 1311870 | 2 | 个 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS | ——
15 | 镍样品锥 | 赛默飞世尔 | 3600812 | 2 | 个 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS | ——
16 | 矩管 | 赛默飞世尔 | 1230790 | 1 | 个 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS | ——
17 | 矩管中心管 | 赛默飞世尔 | 1305640 | 1 | 个 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS | ——
18 | 石英雾化室 | 赛默飞世尔 | 1317080 | 1 | 个 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS | ——
19 | 雾化器 | 赛默飞世尔 | 1161870 | 2 | 个 | 适用于赛默飞世尔iCAP RQ型ICP-MS | ——
20 | 镍截取锥 | 赛默飞世尔 | 3600811 | 1 | 个 | 适用于赛默飞世尔X SERIES 2型ICP-MS | ——
21 | 百特颗粒度标准样品 | 丹东百特 | 刚玉（30g） | 5 | 瓶 | 适用于丹东百特Bettersize2600激光粒度分布仪 | ——
22 | 取样勺（小） | 丹东百特 | 不锈钢 | 2 | 把 | 适用于丹东百特Bettersize2600激光粒度分布仪 | ——
23 | 药勺套装 | —— | 一串内含1g，2g，4g，5g，10g药勺 | 2 | 套 | 一串内含1g，2g，4g，5g，10g药勺
24 | 陶瓷剪刀 | —— | 陶瓷材质，尺寸：刀刃长度大于8cm | 1 | 把 | ——
25 | 棉绳 | —— | 0.5mm（9股）0.3KG/团 | 1 | 团 | —— | ——
26 | 实验室手推车 | —— | 详见附图，材质：不锈钢，双层，长83cm，宽53cm，高（地面至上层面）83cm，轮子直径9.5cm，两层间高度为68cm，上下层有围栏，围栏高10cm，带扶手 | 5 | 台 | 每台单价不超一千元
27 | 雾化器 | 日立 | 508-0146 | 1 | 个 | 适用于日立Z-2010型原子吸收光谱仪 | ——
28 | 燃烧头 | 日立 | 7J0-8853 | 1 | 个 | 适用于日立Z-2010型原子吸收光谱仪 | ——
29 | 阳离子色谱柱 | 瑞士万通 | Metrosep C6- 货号6.1051.420 | 1 | 根 | 适用于万通离子色谱 | ——
30 | 色谱保护柱 | 瑞士万通 | RP2 Guard/3.5 货号61011030 | 2 | 根 | —— | ——
31 | 瓶装酒精喷雾 | —— | 100mL，带喷头 | 100 | 瓶 | —— | ——
32 | 瓶装酒精 | —— | 500mL | 30 | 瓶 | —— | ——
33 | 硅油清洗剂 | —— | —— | 5 | 瓶 | ——
34 | BOD5 聚四氟乙烯PTFE搅拌棒 | —— | 总长500*搅拌头直径60*孔径6mm | 2 | 支 | ——
35 | 97孔定量盘 | 爱德士 | 97孔 | 6 | 箱 | —— | ——
36 | 硝酸纤维滤膜 | 思拓凡 | 无菌，直径50mm | 2 | 盒 | —— | ——
37 | 醋酸纤维滤膜 | 思拓凡 | 无菌，直径50mm | 2 | 盒 | —— | ——
38 | 标准阳性比色盘 | 西安海研 | 97孔 | 1 | 个 | —— | ——
39 | 火焰喷枪 | 温州万盛烟具有限公司 | 配有枪具和燃料瓶 | 2 | 支 | ——
40 | 酒精灯 | —— | 实验室用，150ml | 5 | 个 | ——
41 | 无齿镊子 | —— | 无齿，弯头，约10cm | 3 | 把 | ——
42 | 机械硬盘 | 希捷 | 容量2TB，2.5英寸，SATA接口 | 1 | 个 | ——
43 | 机械硬盘 | 希捷 | 容量2TB，3.5英寸，SATA接口 | 1 | 个 | ——
44 | 亚克力卡槽 | —— | 横版开口/A4大小（210*297）/配3m背胶 | 50 | 个 | ——
45 | OCEC置样舟 | PALL | 1.5 sq.cm，PN：QB-15 | 2 | 个 | —— | ——
46 | 溶剂真空过滤装置 | SolFil-R | 型号：SFR001AJ | 2 | 套 | —— | ——
47 | 溶剂真空过滤装置配套砂芯 | SolFil-R | 与SolFil-R溶剂真空过滤装置配套使用 | 5 | 个 | —— | ——
48 | ASE萃取膜 | Thermo | 1,5,10，22mL，ASE 350/150 Cell，100 Filters | 10 | 盒 | —— | ——
49 | ASE萃取膜 | Thermo | 34，66,100mL，ASE 350/150 Cell，100 Filters | 20 | 盒 | —— | ——
50 | 萃取池密封垫 | Thermo | P/N 061687，ASE 350/150 Cell，PKG/50 | 10 | 袋 | —— | ——
51 | 样品瓶垫 | Thermo | PART#055395,72/CS 00078567 | 20 | 袋 | —— | ——
52 | 萃取池密封垫 | Thermo | P/N-049457，PKG50 | 20 | 袋 | —— | ——
53 | 针式过滤器 | DIKMA | 13mm，0.22um,PTFE 100/pk，No：37178 | 10 | 盒 | —— | ——
54 | 微孔滤膜过滤器 | 上海兴亚 | 孔径0.22um，规格13mm，类型有机，100个/盒 | 20 | 盒 | —— | ——
55 | 色谱瓶盖 | 安捷伦 | PN：5182-0717，Cap，9mm blue screw,PTFE/RS,100pk | 10 | 袋 | —— | ——
56 | 色谱瓶 | 安捷伦 | PN：5182-0715，Vial，2ml screw,100pk | 5 | 盒 | —— | ——
57 | 金属隔垫 | 安捷伦 | PN：G3188-27501,Ferrule，flexi inert 0.25mm col，10/PK | 2 | 盒 | —— | ——
58 | 金属隔垫 | 安捷伦 | PN：G3188-27502,Ferrule，flexi inert 0.32mm col，10/PK | 2 | 盒 | —— | ——
59 | 金属隔垫封头 | 安捷伦 | PN：G2855-20590,Column storage fitting | 5 | 个 | —— | ——
60 | 巴斯德玻璃吸管 | 上海安谱 | SGCR-4-100-150-250,150mm，250/盒 | 10 | 盒 | —— | ——
61 | 一次性无菌注射器 | —— | 蓝色，不带针，1ML/CC,100个/袋 | 10 | 袋 | —— | ——
62 | 去污粉 | AXE | 500g | 10 | 瓶 | —— | ——
63 | 比色管 | 北玻 | 25ml,A级，玻璃，磨口，带塞，带刻度 | 100 | 个 | —— | ——

## 试剂
中心室试剂申购表
序号 | 名称 | 参考品牌 | 型号规格/（货号）/要求 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 异烟酸 | —— | 500g，纯度≥99%，GR | 10 | 瓶 | ——
2 | 过硫酸钾 | —— | GR500ml | 5 | 瓶 | ——
3 | 四丙基硼化钠 | —— | 纯度≥98%，1g | 1 | 瓶 | ——
4 | 巴比妥酸 | —— | 纯度≥99%，AR，500g/瓶 | 10 | 瓶 | ——
5 | 高氯酸 | —— | GR500ml | 10 | 瓶 | 易制爆试剂
6 | 硝酸 | 默克 | 进口，2.5L，(TraceMetal Grade痕量金属级别） | 4 | 瓶 | 易制爆试剂
7 | 盐酸 | 默克 | 进口，2.5L，(TraceMetal Grade痕量金属级别） | 4 | 瓶 | 易制毒试剂
8 | 四氯乙烯 | 科密欧 | 环保 IT（R)/500ml.4cm空石英比色皿为参比，用4cm石英比色皿测四氯乙烯，于2930cm-1, 2960cm-1 , 3030cm-1处系光度分别不超过0.34、0.07、0。 | 10 | 瓶 | ——
9 | 哈希试剂 | 哈希 | Cat. 2415815-CN Pk/150，0.7-40.0mg/L，每箱150支 | 10 | 箱 | ——
10 | 对二甲氨基苯甲醛 | —— | AR,25g | 5 | 瓶 | ——
11 | 甲醛 | —— | 商用，纯度40% | 2 | 瓶 | ——
12 | 甲醛缓冲吸收储备液 | —— | AR，500ml | 2 | 瓶 | ——
13 | 二苯胺磺酸钠 | —— | AR,25g | 2 | 瓶 | ——