## 试剂
试剂申购表
序号 | 名称 | 参考品牌 | 型号规格/（货号）/要求 | 数量 | 单位 | 备注/验收要求
1 | 丙酮 | 默克、supelco、fisher | 色谱纯，4L/瓶 | 8 | 瓶 | 易制毒试剂，100ml体积浓缩后上机ECD检测器，无明干扰峰。
2 | 高氯酸 | 广州试剂厂 | GR500ml | 20 | 瓶 | 易制爆试剂
3 | 硝酸 | GENIUS、默克、赛默飞 | 进口，2.5L，(TraceMetal Grade痕量金属级别） | 4 | 瓶 | 易制爆试剂，酸1%稀溶液，Cu≤0.1ug/L、As≤0.1ug/L、Pb≤0.1ug/L、Zn≤0.2ug/L、Cd≤0.1ug/L
4 | 盐酸 | GENIUS、默克、赛默飞 | 进口，2.5L，(TraceMetal Grade痕量金属级别） | 4 | 瓶 | 易制毒试剂，酸1%稀溶液，Cu≤0.1ug/L、As≤0.1ug/L、Pb≤0.1ug/L
5 | 三氯甲烷 | 广州试剂厂、国药 | AR、500ml | 100 | 瓶 | 易制毒试剂，分析 LAS 项目， 三氯甲烷作为萃取剂，萃取层应透明澄清，吸光度＜0.020
6 | 哈希试剂 | 哈希 | Cat. 2415815-CN Pk/150，0.7-40.0mg/L，每箱150支 | 15 | 箱 | ——
7 | N-1萘基-乙二胺二盐酸盐 | sigma | AR，10g，>98% | 3 | 瓶 | ——
8 | 盐酸N,N-二乙基对苯二胺 | sigma、科密欧、国药 | AR，25g，98.0% | 3 | 瓶 | ——
9 | 高锰酸钾 | —— | GR，500g | 5 | 瓶 | 易制毒易制爆试剂
10 | 无水N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐 | sigma、科密欧、麦克林 | AR，500g，98% | 5 | 瓶 | ——