## 监测数据
附件1
2023年上半年国控企业监督性监测结果（废水）
行政区 | 企业名称 | 重点属性 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（mg/L） | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标
海珠区 | 广州市净水有限公司沥滘分公司 | 国控企业 | 一期污水排放口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 2023-06-11 | pH值（无量纲） | 7.1 | 6~9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 2 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 7 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.1 | 10 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.269 | 2 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.13 | 0.4 | 是
[6 empty] | 总氮 | 8.54 | 15 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.3 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 6.6×10-4 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | ND | 0.01 | 是
[6 empty] | 铅 | 2.36×10-3 | 0.1 | 是
[6 empty] | 汞 | ND | 1×10-3 | 是
[6 empty] | 砷 | 1.7×10-3 | 0.1 | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | ND | 1000 | 是
|  |  | 二期污水排放口 |  |  | pH值（无量纲） | 7.1 | 6~9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 2 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.3 | 10 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.29 | 2 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.12 | 0.4 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.92 | 15 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.3 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 6.4×10-4 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | ND | 0.01 | 是
[6 empty] | 铅 | 1.81×10-3 | 0.1 | 是
[6 empty] | 汞 | ND | 1×10-3 | 是
[6 empty] | 砷 | 1.8×10-3 | 0.1 | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | ND | 1000 | 是
|  |  | 三期污水排放口 |  |  | pH值（无量纲） | 6.9 | 6~9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 6 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.2 | 10 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.296 | 2 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.16 | 0.4 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.6 | 15 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.3 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 9.1×10-4 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 4×10-6 | 0.01 | 是
[6 empty] | 铅 | 2.58×10-3 | 0.1 | 是
[6 empty] | 汞 | ND | 1×10-3 | 是
[6 empty] | 砷 | 2.0×10-3 | 0.1 | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | ND | 1000 | 是
备注：ND表示未检出，六价铬的检出限为4×10-3mg/L，阴离子表面活性剂的检出限为0.05mg/L，动植物油、石油类的检出限为0.06mg/L，汞的检出限为4×10-5mg/L，镉的检出限为5×10-5mg/L，甲基汞的检出限为1×10-5mg/L，乙基汞的检出限为2×10-5mg/L，粪大肠菌群的检出限为20个/L。
2023年上半年国控企业监督性监测结果（废气）
行政区 | 企业名称 | 重点属性 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（mg/m3） | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标
海珠区 | 广州市净水有限公司沥滘分公司 | 国控企业 | 干化车间气体排放口3（DA004） | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019,恶臭污染物排放标准 GB 14554-93 | 2023-06-10 | 颗粒物 | ＜1.4 | 20 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 35 | 150 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | ＜4 | 50 | 是
[6 empty] | 一氧化碳 | ＜4 | / | /
[6 empty] | 林格曼烟气黑度（级） | ＜1 | ≤1 | 是
|  |  | 三期废气排放口（DA001） |  |  | 氨（排放速率(kg/h)） | 0.089 | 14 | 是
[6 empty] | 硫化氢（排放速率(kg/h)） | ＜1.6×10-3 | 0.9 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | 309 | 6000 | 是
|  |  | 干化车间气体排放口1（DA002） |  |  | 氨（排放速率(kg/h)） | 5.8×10-3 | 8.7 | 是
[6 empty] | 硫化氢（排放速率(kg/h)） | ＜4.9×10-5 | 0.58 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | 478 | 2000 | 是
|  |  | 干化车间气体排放口2（DA003） |  |  | 氨（排放速率(kg/h)） | 0.069 | 8.7 | 是
[6 empty] | 硫化氢（排放速率(kg/h)） | ＜6.1×10-4 | 0.58 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | 549 | 2000 | 是
|  |  | 厂界东南外 2 米 （无组织监控点） |  | 2023-06-11 | 氨 | 0.51 | 1.5 | 是
[6 empty] | 硫化氢 | ND | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | 15 | 20 | 是
|  |  | 厂界南外 2 米 （无组织监控点） |  |  | 氨 | 0.37 | 1.5 | 是
[6 empty] | 硫化氢 | ND | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | 14 | 20 | 是
|  |  | 厂界西南外 2 米 （无组织监控点） |  |  | 氨 | 0.44 | 1.5 | 是
[6 empty] | 硫化氢 | ND | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | 15 | 20 | 是
备注：ND表示未检出，硫化氢的检出限为6×10-3mg/m3。
2023年上半年国控企业监督性监测结果（噪声）
行政区 | 企业名称 | 重点属性 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称dB(A) | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标
海珠区 | 广州市净水有限公司沥滘分公司 | 国控企业 | 厂界北外1米 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008） | 2023-06-11 | 噪声 | 55 | 60 | 是
|  |  | 厂界西外1米 |  |  | 噪声 | 55 | 60 | 是
|  |  | 厂界东外1米 |  |  | 噪声 | 57 | 60 | 是
|  |  | 厂界南外1米 |  |  | 噪声 | 59 | 70 | 是