## 试剂
试剂申购表
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格/（货号）/要求 | 数量 | 单位 | 验收要求 | 参考图片
1 | 四氯乙烯 | 科密欧 | 红外检测试剂（IR）500ml | 30 | 瓶 | ▲环保 IT（R)/500ml.4cm空石英比色皿为参比，用4cm石英比色皿测四氯乙烯，于2930cm-1, 2960cm-1 , 3030cm-1处吸光度分别不超过0.34、0.07、0。
2 | 五氟苄基溴 | sigma | GC衍生化试剂，纯度99%以上,5g/瓶 | 2 | 瓶
3 | 乙酰丙酮 |  | GR，纯度99.5%以上,100ml/瓶，避光保存 | 1 | 瓶

## 耗材
耗材申购表
序号 | 名称 | 参考品牌 | 型号规格/（货号）/要求 | 数量 | 单位 | 备注 | 参考图片
1 | 固相萃取小柱 | Waters | Oasis WCX Online Prospekt-2/Symbiosis Cartridge, 80Å, 30 µm10 mm, 96/pk，货号：186004655 | 1 | 盒
2 | 固相萃取小柱 | Waters | Oasis WAX Online Prospekt-2/Symbiosis Cartridge, 80Å, 30 µm10 mm, 96/pk,货号：186004656 | 1 | 盒
3 | 固相萃取小柱 | Waters | Oasis WAX Plus Short Cartridge, 225 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm, 50/pk,货号：186003519 | 1 | 盒
4 | 固相萃取小柱 | Waters | Oasis HLB Plus Short Double Luer-Lock Cartridge, 50/pk,货号：186000132DL | 1 | 盒
5 | 色谱柱 | Waters | Oasis WCX Online Column, 80Å, 30 µm, 2.1 mm X 20 mm, 1/pk，货号：186002505 | 1 | 根
6 | 色谱柱 | Waters | Oasis WAX Online Column, 80Å, 30 µm, 2.1 mm X 20 mm, 1/pk，货号：186002508 | 1 | 根
7 | 冰箱收纳盒 |  | 适用于冰箱，长宽高约31.5*19.2*12.3 | 2 | 个
8 | 冰箱收纳盒 |  | 适用于冰箱，长宽高约31.5*13.5*12.3 | 2 | 个
9 | 标液储存瓶（带盖） | Agilent | 货号：5183-4322，12 mL, 19 x 65 amber vial, 15-425 closed top, PTFE/silicone septa, 100/pk. Vial size: 19 x 65 mm (15-425 cap) | 1 | 盒
10 | 固相萃取小柱 | 法卡诺(FAKANUO） | WAX萃取柱SPE柱，50个/pk，货号：ch08881 | 2 | 包
11 | 固相萃取小柱 | 法卡诺(FAKANUO） | WCX萃取柱SPE柱，50个/pk，货号：ch08877 | 2 | 包
12 | 固相萃取小柱 | 法卡诺(FAKANUO） | PPL萃取柱SPE柱，50个/pk，货号：ch08879 | 2 | 包
13 | 1/4 vesspel压环 | ENTECH | 货号：11.01.10006，10个/盒 | 2 | 盒
14 | 20ml棕色样品瓶（带书写） | CNW | 货号：VAAP-320024E-2857A-100，24-400螺纹口，100个/盒 | 1 | 盒
15 | 20ml样品瓶盖（实心，含隔垫） | CNW | 货号：VEAP-5361-24-100 ，24-400实心螺纹盖，含F217隔垫， 100个/盒 | 2 | 盒
16 | 不锈钢毛细管 | Agilent | 0.17 x 320 mm，货号5067-1571 | 2 | 根
17 | 不锈钢接头 | Agilent | Swagelok中等长度螺钉的不锈钢接头，10/包，货号5005-0068 | 1 | 包
18 | Swagelok 接头 | Agilent | 货号：5067-4733 | 2 | 个
19 | HPLC快速接头 | Agilent | 货号：5067-5966 | 2 | 个
20 | 固相萃取小柱 | Agilent | 货号：5982-1271 | 1 | 包
21 | 固相萃取小柱 | Agilent | 货号：5982-1270 | 1 | 包
22 | 安捷伦保护柱夹 | Agilent | 货号：820999-901 | 2 | 个
23 | 质谱调谐液 | SCIEX | ESI+，货号：5049910 | 1 | 瓶
24 | 质谱调谐液 | SCIEX | ESI-，货号：5042913 | 1 | 瓶
25 | 质谱调谐液 | Agilent | 货号：G1969-85000 | 1 | 瓶
26 | 液相色谱在线过滤组件 | Agilent | 内径 4.6 mm，孔径 0.5 µm，货号：5067-1606 | 1 | 个
27 | 液相色谱在线过滤组件 | Agilent | 内径 2.1 mm，孔径 0.2 µm，货号：5067-1607 | 1 | 个
28 | 气相色谱柱 | RESTEK | Rtx-1614，15 m x 0.25 mm ID x 0.10 μm | 1 | 根 | 多溴联苯醚专用柱