{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["耗材"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"耗材","index":0,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,5]]}
["耗材申购表"]
["序号","名称","参考品牌","型号规格/（货号）/要求","数量","单位"]
[1,"气相色谱柱","安捷伦","DB-5ms 超高惰性，30m,0.25mm,1.00µm，7英寸柱架",1,"个"]
[2,"气相色谱柱","安捷伦","DB-5Q 超高惰性&超低流失，30m,0.25mm,0.25µm，7英寸柱架",1,"个"]
[3,"液相色谱柱","安捷伦","相：EC-C18, 内径：3.0，长度：100 mm, 粒径：2.7 µm，货号：695975-302",1,"个"]
[4,"棕色螺口色谱瓶","安捷伦","棕色2mL，螺口带刻度带书写签，尺寸12x32 mm，100个/盒，货号5182-0716",20,"盒"]
[5,"透明螺口色谱瓶","安捷伦","透明色2mL，螺口带刻度带书写签，尺寸12x32 mm，100个/盒，货号5182-0715",20,"盒"]
[6,"手动进样针","安捷伦","10uL，带斜面针尖的固定式针头，货号5190-1483",3,"个"]
[7,"手动进样针","安捷伦","10uL，可更换式针头，斜面针尖，货号5190-1488",2,"个"]
[6,"手动进样针","安捷伦","25uL，带斜面针尖的固定式针头，货号5190-1493",3,"个"]
[7,"手动进样针","安捷伦","25uL，可更换式针头，斜面针尖，货号5190-1495",2,"个"]
[8,"手动进样针","安捷伦","100uL，带斜面针尖的固定式针头，货号5190-1507",2,"个"]
[9,"手动进样针","安捷伦","100uL，可更换式针头，斜面针尖，货号5190-1509",2,"个"]