{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["耗材"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"耗材","index":0,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,6]]}
["耗材申购表"]
["序号","名称","参考品牌","型号规格/（货号）/要求","数量","单位","备注","参考图片"]
[1,"在线过滤器组件","安捷伦","直径 2.1 mm，孔径 0.2 µm，货号5067-1607",1,"个"]
[2,"在线过滤器组件","安捷伦","直径 4.6 mm，孔径 0.5 µm，货号5067-1606",1,"个"]
[3,"在线过滤器滤盘","安捷伦","直径 4.6 mm，孔径 0.2 µm，货号5067-1612",2,"包"]
[4,"在线过滤器滤芯","安捷伦","直径 2.1 mm，孔径 0.2 µm，货号5067-1610",3,"包"]
[5,"保护柱接头工具包","安捷伦","高性能 ZORBAX，货号820999-901",1,"个"]
[6,"螺口色谱瓶盖","安捷伦","蓝色，适配安捷伦2mL螺口色谱瓶，密封性好，100个/袋，货号5182-0717",37,"袋"]
[7,"气相色谱柱","安捷伦","DB-624 UI,30m×0.25mm×1.4μm\n货号：122-1334UI",1,"根"]
[8,"液相色谱柱","安捷伦","相：EC-C18, 内径：4.6，长度：100 mm, 粒径：2.7 µm，货号：695975-902",1,"个"]
[9,"样品瓶架","安捷伦","12×32mm,5/包，货号：9301-0722",2,"包"]
[10,"6mL样品瓶","安捷伦","100个/包，货号9301-1377 ",1,"包"]
[11,"6mL样品瓶盖","安捷伦","100个/包，货号9301-1379 ",1,"包"]
[12,"PTFE/硅橡胶隔垫","安捷伦","100个/包，货号5188-2758",1,"包"]
[13,"聚丙烯样品瓶","安谱","9mm 聚丙烯样品瓶，可直接上机进样，100个/盒。货号：VAAP-32009P-1232-100",5,"盒"]
[14,"聚丙烯离心管","安谱","本色、尖底、红盖，15ml,货号：ABEQ-3300006-25",2,"袋"]
[15,"聚丙烯瓶盖","安谱","9mm螺口透明聚丙烯瓶盖，100个/包，盖子货号：VEAP-5394-09FRB-100",5,"包"]
[16,"DNPH小柱","安谱","350mg,1mL,P/N:SEEQ-144102,20个/盒，有效期半年及以上，空白满足HJ683要求。",2,"盒"]
[17,"溶剂真空过滤装置","润氏","SolFil-R型，SFR001AJ",1,"个"]
[18,"玻璃衬管","Restek","不分流，岛津GC用，3.5mm*5.0*95，lot#19559-1，10个/盒",3,"盒"]
[19,"10μl微量注射器","Hamilton","玻璃材质、金属推杆，80300，701 N 10μL Syr (26s/51/2)",2,"根"]
[20,"25μl微量注射器","Hamilton","玻璃材质、金属推杆，80400，702 N 25μL Syr (22s/51/2)",2,"根"]
[21,"50μl微量注射器","Hamilton","玻璃材质、金属推杆，80500，705 N 50μL Syr (22s/51/2)",2,"根"]
[22,"100μl微量注射器","Hamilton","玻璃材质、金属推杆，80600，710 N 100μL Syr (22s/51/2)",2,"根"]
[23,"预处理柱子","默克","适用于 Milli-Q HX7040，货号PROGTXLCS1",2,"个"]
[24,"水箱空气过滤","默克","适用于 Milli-Q HX7040，货号ZFRE012FC",2,"个"]
[25,"循环水过滤器","赛默飞世尔","货号：1600550",2,"个"]
[26,"镍样品锥","赛默飞世尔","货号：3600812",2,"个"]
[27,"镍截取锥","赛默飞世尔","可放入嵌片，货号：1311870",1,"个"]
[28," iCAP Q石英矩管","赛默飞世尔","iCAP Q quartz torch，货号：1230790",1,"个"]
[29,"截取锥嵌入垫片3.5","赛默飞世尔","耐高基体，Skimmer cone insert 3.5 (High Matrix Tolerance),货货号：1318480",2,"个"]
[30,"矩管中心管","赛默飞世尔","货号：1305640",2,"个"]
[31,"机械泵泵油","赛默飞世尔",1319310,1,"瓶"]
[32,"离子色谱导管","万通","货号：6.1826.360",5,"个"]
[33,"离子色谱导管","万通","货号：6.1826.020",5,"个"]
[34,"阴离子淋洗液 EGC Ⅲ KOH","万通","货号：074532",1,"瓶"]
[35,"一次性注射器",null,"无头，1ml/cc,100个/袋，环氧乙烷灭菌，LOT NO：20221015",20,"袋"]
[36,"巴斯德玻璃吸管",null,"150mm长，250根/盒",20,"盒"]
[37,"带盖聚四氟乙烯器皿",null,"圆形，直径4cm，高2cm",20,"个"]
[38,"强光手电筒","神火","A2-S型号，强光、中光、弱光、爆闪和SOS共5档，15W功率，LED灯芯，铝合金材质，IP34防水等级",5,"个"]
[39,"巯基棉","光复","5g/瓶，货号gfxp035",3,"瓶"]
[40,"可充电电池",null,"ICR14650 1100mAh 3.7v，适用于SGE eVol连续自动注射器。",2,"个"]