{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":326,"n_cols":7,"rows_kept":326,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年标准物质购买计划"]
["序号","标准物质名称","标准物质类别","数量","单位","浓度/基体要求","备注"]
[1,"氨氮","标准溶液",15,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[2,"氨氮","标准溶液",2,"套","2、4、6μmol/L（海水）","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[3,"总氮","标准溶液",15,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[4,"硝酸盐氮","标准溶液",15,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[5,"硝酸盐氮","标准溶液",2,"套","2.5、5、10、15μmol/L（海水）","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[6,"亚硝酸盐氮","标准溶液",15,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[7,"亚硝酸盐氮","标准溶液",2,"套","0.5、1、2、4μmol/L（海水）","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[8,"PH","标准溶液",30,"瓶","4.00、6.86、7.00、9.18、10.00各6瓶（1000ml)","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[9,"氟化物","标准溶液",15,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[10,"氯化物","标准溶液",3,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[11,"溴","标准溶液",1,"支","1000mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[12,"二氧化硫","标准溶液",2,"支","100mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[13,"硫酸盐","标准溶液",2,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[14,"总磷","标准溶液",15,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[15,"磷酸盐","标准溶液",3,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[16,"磷酸盐","标准溶液",2,"套","0.8、1.6、2.4、3.2μmol/L（海水）","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[17,"电导率","标准溶液",10,"支","100μs/cm","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[18,"十二烷基苯磺酸钠（LAS）","标准溶液",15,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[19,"盐度","标准溶液",10,"支","多个浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[20,"石油","标准溶液",15,"支","1000mg/L（正已烷）","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[21,"石油","标准溶液",5,"支","1000mg/L（四氯乙烯）","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[22,"硫化物","标准溶液",15,"支","100mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[23,"总碱度","标准溶液",5,"支","1000μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[24,"总硬度","标准溶液",5,"支","4500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[25,"阴离子混标","标准溶液",6,"支","100mg/L（含氟、氯、溴、硝酸盐、硫酸盐）","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[26,"碘酸钾","标准溶液",3,"支","10mmol/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[27,"水合肼","标准溶液",6,"支","1000μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[28,"浊度","标准溶液",4,"支","400NTU","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[29,"色度","标准溶液",4,"支","500度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[30,"丁基黄原酸","标准溶液",4,"支","100mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[31,"氨","标准溶液",4,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[32,"硝酸根","标准溶液",2,"支","1000μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[33,"无机碳","标准溶液",3,"支","1000mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[34,"有机碳","标准溶液",3,"支","1000mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[35,"二氧化硅","标准溶液",2,"支","100mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[36,"氧化还原电位","标准溶液",12,"瓶","86、263、475mV各4瓶","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[37,"碘","标准溶液",3,"支","1000mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[38,"黄磷","标准溶液",3,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[39,"氰化物","标准溶液",15,"支","1000mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[40,"镍","标准溶液",6,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[41,"铅","标准溶液",6,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[42,"砷","标准溶液",6,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[43,"铬","标准溶液",6,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[44,"铜","标准溶液",6,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[45,"铁","标准溶液",6,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[46,"锰","标准溶液",6,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[47,"锌","标准溶液",6,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[48,"镉","标准溶液",6,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[49,"汞","标准溶液",6,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[50,"铝","标准溶液",2,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[51,"锑","标准溶液",2,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[52,"钠","标准溶液",2,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[53,"镁","标准溶液",2,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[54,"钙","标准溶液",2,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[55,"钾","标准溶液",2,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[56,"银","标准溶液",2,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[57,"硒","标准溶液",6,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[58,"六价铬","标准溶液",15,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[59,"四乙基铅","标准溶液",6,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[60,"金属混标","标准溶液",6,"支","100mg/L（铜铅锌镉镍铬铁锰等）","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[61,"金属内标","标准溶液",2,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[62,"异丙苯","标准溶液",2,"支","1000μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[63,"苯胺","标准溶液",6,"支","100mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[64,"苯酚","标准溶液",6,"支","500mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[65,"苯系物","标准溶液",3,"支","1000mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[66,"甲醛","标准溶液",4,"支","100mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[67,"环氧七氯","标准溶液",4,"支","100mg/L，环氧七氯A、B各2支","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[68,"石油烃","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[69,"甲基对硫磷","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[70,"乐果","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[71,"多环芳烃","标准溶液",4,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[72,"环氧氯丙烷","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[73,"氯丁二烯","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[74,"联苯胺","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[75,"丙烯腈","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[76,"吡啶","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[77,"丙烯酰胺","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[78,"松节油","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[79,"阿特拉津","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[80,"百菌清","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[81,"甲萘威（西维因）","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[82,"马拉硫磷","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[83,"溴氰菊酯","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[84,"敌敌畏","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[85,"敌百虫","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[86,"硝基氯苯","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[87,"三溴甲烷","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[88,"三氯乙醛","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[89,"苦味酸","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[90,"甲基汞","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[91,"多氯联苯","标准溶液",6,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[92,"硝基苯","标准溶液",6,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[93,"微囊藻毒素","标准溶液",3,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[94,"三聚氰胺","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[95,"多溴联苯醚","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[96,"乙腈","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[97,"氯乙烯","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[98,"苯","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[99,"甲苯","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[100,"二甲苯","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[101,"对溴氟苯","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[102,"水合氯醛","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[103,"二溴丙酰胺","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[104,"对硫磷","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[105,"氟酚","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[106,"溴酚","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[107,"硝基酚类","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[108,"十氟三苯基膦","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[109,"二溴甲苯","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[110,"氟苯","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[111,"联苯菊酯","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[112,"克百威","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[113,"甲氰菊酯","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[114,"二氯苯醚菊酯","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[115,"氰戊菊酯","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[116,"氯氰菊酯","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[117,"草甘膦","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[118,"二氯苯氧乙酸","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[119,"毒死蜱","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[120,"涕灭威","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[121,"内吸磷","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[122,"溴氯甲烷","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[123,"苯并（a）蒽","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[124,"苯并（a）芘","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[125,"萘-d8","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[126,"屈-D12","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[127,"芘-d10","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[128,"苊-d10","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[129,"菲-d10","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[130,"乙醛丙烯醛","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[131,"三甲苯","标准溶液",4,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[132,"乙基汞","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[133,"硫化氢","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[134,"甲硫醚","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[135,"二硫化碳","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[136,"乙硫醚","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[137,"甲硫醇","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[138,"乙硫醇","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[139,"甲乙硫醚","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[140,"二甲二硫醚","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[141,"三甲胺","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[142,"四氯间二甲苯","标准溶液",1,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[143,"1,2-二氯苯-d4","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[144,8260,"标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[145,"8260内标","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[146,"8260替代","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[147,8270,"标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[148,"8270内标","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[149,"8270替代","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[150,"有机磷","标准溶液",6,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[151,"有机氯","标准溶液",6,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[152,"醛酮类","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[153,"菊酯类混标","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[154,"乙醛丙烯醛丙烯腈","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[155,"半挥发性有机物","标准溶液",12,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[156,"挥发性有机物","标准溶液",12,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[157,"硝基苯类","标准溶液",12,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[158,"六六六、DDT","标准溶液",6,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[159,"除草剂混标","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[160,"氯化烷基汞","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[161,"ODS","标准溶液",6,"支","1000μg/ml，3种（11#，22#，141B#）","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[162,"全氟化合物","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[163,"三氯卡班","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[164,"三氯生","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[165,"铊","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[166,"氰化物","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[167,"内吸磷","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[168,"乙拌磷","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[169,"甲拌磷","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[170,"氯化苦","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[171,"五氯苯酚","标准溶液",2,"支","100μg/ml","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[172,"PH","质控样品",20,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[173,"总碱度","质控样品",6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[174,"电导率","质控样品",12,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[175,"生化需氧量","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[176,"化学需氧量","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[177,"含氯COD","质控样品",5,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[178,"高锰酸盐指数","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[179,"总氮","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[180,"亚硝酸盐氮","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[181,"氨氮","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[182,"硝酸盐氮","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[183,"磷酸盐","质控样品",6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[184,"总磷","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[185,"氟化物","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[186,"溴","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[187,"氯化物","质控样品",4,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[188,"阴离子混标（F-、Cl-、NO3-、SO4=等）","质控样品",6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[189,"阳离子混标（K+、Na+、NH3+等)","质控样品",4,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[190,"硫酸根","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[191,"硫化物","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[192,"二氧化硫","质控样品",5,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[193,"氮氧化物","质控样品",5,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[194,"氨","质控样品",5,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[195,"挥发酚","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[196,"十二烷基苯磺酸钠（LAS）","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[197,"矿物油（石油类)","质控样品",30,"支","紫外法20支，红外法10支","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[198,"总硬度","质控样品",4,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[199,"总有机碳","质控样品",4,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[200,"模拟降水","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[201,"浊度","质控样品",4,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[202,"色度","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[203,"丁基黄原酸","质控样品",4,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[204,"水合肼","质控样品",4,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[205,"铜","质控样品",10,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[206,"锌","质控样品",10,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[207,"铅","质控样品",10,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[208,"镉","质控样品",10,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[209,"镍","质控样品",10,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[210,"砷","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[211,"硒","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[212,"汞","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[213,"铁","质控样品",20,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[214,"锰","质控样品",20,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[215,"钾","质控样品",10,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[216,"钠","质控样品",10,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[217,"钙","质控样品",10,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[218,"镁","质控样品",10,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[219,"六价铬","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[220,"铬","质控样品",10,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[221,"铝","质控样品",3,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[222,"钼","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[223,"铍","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[224,"锑","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[225,"钡","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[226,"钒","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[227,"钛","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[228,"钴","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[229,"钾、钠、钙与镁混标","质控样品",5,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[230,"铜锌铅镉镍铬混标","质控样品",30,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[231,"银","质控样品",3,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[232,"铁锰混标","质控样品",10,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[233,"甲醛","质控样品",15,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[234,"苯胺","质控样品",15,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[235,"硝基苯","质控样品",12,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[236,"苯系物","质控样品",15,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[237,"乙基汞","质控样品",6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[238,"有机磷","质控样品",12,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[239,"有机氯","质控样品",12,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[240,"邻苯二甲酸二酯","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[241,"邻苯二甲酸二甲酯","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[242,"邻苯二甲酸二正丁酯","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[243,"邻苯二甲酸二正辛酯","质控样品",2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[244,"挥发性有机物","质控样品",15,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[245,"半挥发有机物","质控样品",15,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[246,"氯苯类","质控样品",6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[247,"异丙苯","质控样品",6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[248,"阿特拉津","质控样品",6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[249,"六氯苯","质控样品",6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[250,"苯并（a）芘","质控样品",6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[251,"乐果","质控样品",6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[252,"卤代烃","质控样品",12,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[253,"四乙基铅","质控样品",6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[254,"松节油","质控样品",6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[255,"甲基汞","质控样品",6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[256,"铊","质控样品",3,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[257,"总氰化物","质控样品",6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[258,"氰化物","质控样品",15,"支","至少三个不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[259,"硫化氢+甲硫醇+甲硫醚+二硫化碳+二甲二硫","标准气体",3,"瓶",null,"2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[260,"甲烷","标准气体",1,"瓶","10ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[261,"甲烷","标准气体",1,"瓶","100ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[262,"甲烷","标准气体",1,"瓶","250ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[263,"甲烷","标准气体",1,"瓶","500ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[264,"苯系物","标准气体",1,"瓶","1ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[265,"氧","标准气体",2,"瓶","10%","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[266,"氧","标准气体",2,"瓶","4%","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[267,"氧","标准气体",2,"瓶","16%","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[268,"二氧化硫","标准气体",8,"瓶","10ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[269,"二氧化硫","标准气体",8,"瓶","50ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[270,"二氧化硫","标准气体",8,"瓶","600ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[271,"二氧化硫","标准气体",2,"瓶","20ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[272,"二氧化硫","标准气体",2,"瓶","100ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[273,"二氧化硫","标准气体",2,"瓶","300ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[274,"二氧化硫","标准气体",1,"瓶","1000ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[275,"二氧化硫","标准气体",1,"瓶","1500ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[276,"一氧化碳","标准气体",8,"瓶","60ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[277,"一氧化碳","标准气体",8,"瓶","300ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[278,"一氧化碳","标准气体",2,"瓶","150ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[279,"一氧化碳","标准气体",2,"瓶","500ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[280,"一氧化碳","标准气体",1,"瓶","1000ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[281,"一氧化碳","标准气体",1,"瓶","1500ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[282,"一氧化碳","标准气体",8,"瓶","2000ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[283,"一氧化氮","标准气体",13,"瓶","50ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[284,"一氧化氮","标准气体",8,"瓶","300ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[285,"一氧化氮","标准气体",2,"瓶","200ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[286,"二氧化氮","标准气体",8,"瓶","10ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[287,"二氧化氮","标准气体",8,"瓶","50ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[288,"二氧化氮","标准气体",2,"瓶","30ppm","2023年3月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[289,"二氧化氮","标准气体",2,"瓶","200ppm","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[290,"土壤有效态成分","土壤标准物质",10,"瓶","不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[291,"土壤中有机氯","土壤标准物质",6,"瓶",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[292,"土壤中挥发性有机物","土壤标准物质",6,"瓶",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[293,"土壤中多环芳烃","土壤标准物质",6,"瓶",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[294,"土壤成分","土壤标准物质",10,"瓶","不同浓度","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[295,"土壤中有机磷","土壤标准物质",6,"瓶",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[296,"土壤中多氯联苯","土壤标准物质",6,"瓶",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[297,"土壤电导率","土壤标准物质",3,"瓶",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[298,"土壤中半挥发性有机物","土壤标准物质",6,"瓶",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[299,"土壤中重金属总量","土壤标准物质",6,"瓶",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[300,"水系沉积物成份","土壤标准物质",6,"瓶",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[301,"土壤中苯系物","土壤标准物质",6,"瓶",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[302,"土壤中总石油烃","土壤标准物质",6,"瓶",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[303,"土壤中六价铬","土壤标准物质",3,"瓶",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[304,"土壤pH","土壤标准物质",4,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[305,"土壤中氰化物","土壤标准物质",3,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[306,"土壤有机质","土壤标准物质",3,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[307,"沉积物有机碳",null,3,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[308,"粒度",null,3,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[309,"滤膜中铜",null,4,"片",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[310,"滤膜中镉",null,4,"片",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[311,"滤膜中镍",null,4,"片",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[312,"滤膜中铬",null,4,"片",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[313,"滤膜中铅、镉、锰、锌",null,4,"片",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[314,"滤膜中银",null,2,"片",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[315,"滤膜中钒",null,2,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[316,"活性炭管中苯系物",null,4,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[317,"金黄色葡萄球菌",null,6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[318,"大肠埃希菌",null,6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[319,"铜绿假单胞菌",null,6,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[320,"粪大肠菌群标准样品",null,4,"支",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[321,"煤中全硫量",null,3,"瓶",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[322,"燃料中全硫量",null,10,"盒","10mg/L","2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[323,"机动车尾气不透光检测仪用滤光片",null,6,"片",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]
[324,"嗅辨标准样品",null,2,"套",null,"2023年4月前到货，有效期2024年1月1日后"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}