{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["采购明细"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购明细","index":0,"n_rows":72,"n_cols":4,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,0,3]]}
["耗材需求"]
["序号","物品名称","参数","数量"]
[1,"噪声计三脚架","噪音计爱华通用支架（展开1390mm，称重3kg，高度140cm，低高度55cm）","2个"]
[2,"噪声计延长线和延长杆","适配爱华6228+（线5M，延长杆4.3M）","2套"]
[3,"地表水采样器（小，1L）","加厚有机玻璃，1L，8*35cm","3个"]
[4,"废水采样器（小铁桶）","加厚304不锈钢，1L，9*22cm","3个"]
[5,"便携式pH计电极（上海三信）","适配三信PH计","2个"]
[6,"微孔滤膜","100mm 0.45um水系(50片)","2盒"]
[7,"酒石酸钾钠","500_g,AR","2瓶"]
[8,"硫酸亚铁铵","500_g,AR","2瓶"]
[9,"硫酸银","100_g,AR（广试）","2瓶"]
[10,"硫酸汞(W6)","100_g,AR（科密欧）","2瓶"]
[11,"四氯乙烯（W6）","500mL，环保IR（科密欧）","10瓶"]
[12,"正己烷","4L HPLC（HoneyWell）","4瓶"]
[13,"大肚移液管","3.3,TD量出式,A级,5ml","20支"]
[14,"滴定管","witeg，3-122-506，AS级，50mL（透明）","2支"]
[15,"滴定管","witeg，3-124-258，AS级，25mL（棕色）","2支"]
[16,"毛刺回流冷凝管","两球/总长52cm 24#","2支"]
[17,"洗涤剂","Cleaner 20","1桶"]
[18,"洗涤剂","Cleaner 60","1桶"]
[19,"化学需氧量","20_mL,in_水(149mg/L)","10瓶"]
[20,"化学需氧量","20_mL,in_水(38.5mg/L)","10瓶"]
[21,"草酸钠容量分析用溶液标准物质","20ml,C（1/2Na2C2O4）=0.1000mol/L","12瓶"]
[22,"高锰酸钾容量分析用溶液标准物质","20_mL,（1/5 KMnO4)=0.1mol/L","12瓶"]
[23,"高锰酸盐指数","20_mL,in_水(2.68mg/L)","2瓶"]
[24,"高锰酸盐指数","20_mL,in_水(7.62mg/L)","3瓶"]
[25,"生化需氧量","20_mL,in_水(9.90mg/L)","2瓶"]
[26,"生化需氧量","20_mL,in_水(58.2mg/L)","3瓶"]
[27,"氨氮","20_mL,500_mg/L_in_水(500mg/L)","10瓶"]
[28,"氨氮","20_mL_in_水(0.352mg/L)","3瓶"]
[29,"氨氮","20_mL_in_水(4.02mg/L)","3瓶"]
[30,"氨氮","20_mL_in_水(7.57mg/L)","4瓶"]
[31,"挥发酚成分分析标准物质","20_mL,1000_mg/L_in_水","2瓶"]
[32,"挥发酚","20_mL,in_水(42.2ug/L)","2瓶"]
[33,"水中氰成分分析标准物质","40_mL,50_mg/L","2瓶"]
[34,"总氰化物","20_mL,in_水(65.5μg/L)","2瓶"]
[35,"六价铬","20_mL,100_mg/L(100mg/L)","2瓶"]
[36,"六价铬","20_mL,in_水(84.6μg/L)","2瓶"]
[37,"铜","20_mL,500_mg/L","2瓶"]
[38,"铜","20_mL,in_水(1.58mg/L)","2瓶"]
[39,"硫化物","20_mL,100_mg/L,0.1%NAOH(100mg/L)","2瓶"]
[40,"硫化物","20_mL,in_水(2.69mg/L)","2瓶"]
[41,"硒","20_mL,in_水(9.60μg/L)","2瓶"]
[42,"四氯乙烯中石油类","7_mL,1000mg/L(1000μg/mL)","2瓶"]
[43,"四氯乙烯中石油类 (红外法)","7_mL(62.0μg/mL)","2瓶"]
[44,"正己烷中石油类","1.2_mL,1000_mg/L(1000μg/mL)","4瓶"]
[45,"水质 石油类（紫外法）标准样品 1.2ml有机监测样品","1.2_mL(5.34μg/ml)","2瓶"]
[46,"水质 石油类（紫外法）标准样品 1.2ml有机监测样品","1.2_mL(10.3μg/ml)","2瓶"]
[47,"锌","20_mL,500_mg/L(500mg/L)","2瓶"]
[48,"锌","20_mL,in_水(0.319mg/L)","2瓶"]
[49,"总磷","20_mL,500mg/L_in_水(500mg/L)","6瓶"]
[50,"总磷","20_mL,in_水(0.116mg/L)","3瓶"]
[51,"总磷","20_mL,in_水(0.263mg/L)","3瓶"]
[52,"总磷","20_mL,in_水(0.539mg/L)","4瓶"]
[53,"总氮","20_mL,500_mg/L_in_水(500mg/L)","8瓶"]
[54,"总氮","20_mL,in_水(1.09mg/L)","2瓶"]
[55,"总氮","20_mL,in_水(2.67mg/L)","2瓶"]
[56,"总氮","20_mL,in_水(6.22mg/L)","3瓶"]
[57,"阴离子表面活性剂标准溶液","20_mL,500_mg/L(500mg/l)","4瓶"]
[58,"阴离子表面活性剂质控样","20ml(0.745mg/L)","2瓶"]
[59,"阴离子表面活性剂质控样","20ml(2.50mg/L)","2瓶"]
[60,"砷","20_mL,100_mg/L(100mg/L)","2瓶"]
[61,"砷","20_mL,in_水(91.4μg/L)","2瓶"]
[62,"铅","20_mL,1000_mg/L(1000mg/L)","2瓶"]
[63,"铅","20_mL,in_水(0.526mg/L)","2瓶"]
[64,"镉","20_mL,100_mg/L(100mg/L)","2瓶"]
[65,"镉","20_mL,in_水(14.1μg/L)","2瓶"]
[66,"ph","20ml(7.36)","3瓶"]
[67,"氟化物","20_mL,500_mg/L_in_水(500mg/L)","4瓶"]
[68,"氟化物","20_mL,in_水(0.713mg/L)","3瓶"]
[69,"氯化钾电导率溶液标准物质","100ml 147.4uS/cm","1瓶"]
[70,"电导率","30_mL,in_水(78.9μS/cm)","2瓶"]