{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["采购明细"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购明细","index":0,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3]]}
["环境监测小型仪器设备需求明细表"]
["序号","物品名称","参数","数量"]
[1,"六连全不锈钢过滤器","PC500ml",1]
[2,"集液瓶","3L ",1]
[3,"两用型隔膜真空泵","GM-1.0A",1]
[4,"样品冷藏柜","SC-339J，320L，1级能耗,外形尺寸：600*630*1660mm",1]
[5,"水质多参数仪探头","201tq型",3]