{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["随机抽查公示"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"随机抽查公示","index":0,"n_rows":111,"n_cols":8,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,2,7],[110,0,110,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市2018年第2季度双随机抽查情况公示表"]
[]
[]
["序号","企业名称","企业类型","检查时间","检查情况","检查结果","处理结果","备注"]
[1,"从化市达南猪场","重点排污单位","2018-04-10","1、治污设施运行情况:不正常[2个废水收集池未做防渗漏措施，存在污染地下水的可能。],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[无环评手续],4、“三同时”制度落实:不正常[未落实三同时制度],5、排污许可证制度落实:不正常[无]。","存在违法行为：未办理任何环保审批手续，未落实三同时制度，废水收集池未做防渗漏措施。","行政处罚,","现场检查时企业正常经营，共有大小生猪6500头，未办理任何环保审批手续，未落实三同时制度，废水收集池未做防渗漏措施。建议区环保局查处。"]
[2,"广州市新狮水务有限公司（狮岭污水处理厂）","重点排污单位","2018-05-04","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","责令改正,1.2018年1-4月产泥量与处理水量不均衡，1月份处理水量大产泥量少，2、3月份处理水量少，产泥量较大；\n2.2017年至今出厂污泥未在厂区内称重过磅，产泥数量为估算水；\n3.该厂一期、二期日均处理水量仅为设计能力67%左右；\n已制作现场检查笔录并要求限期整改；","1.2018年1-4月产泥量与处理水量不均衡，1月份处理水量大产泥量少，2、3月份处理水量少，产泥量较大；\n2.2017年至今出厂污泥未在厂区内称重过磅，产泥数量为估算水；\n3.该厂一期、二期日均处理水量仅为设计能力67%左右；\n已制作现场检查笔录并要求限期整改；"]
[3,"民航广州医院","重点排污单位","2018-04-10","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","1.加强环保资料的建档管理，\n2.加强污水治理设施运行记录维护记录的管理","无"]
[4,"广州市新概念皮革制造有限公司","特殊监管单位","2018-04-10","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","该厂占用高速公路用地，故停产。","该厂现场已全部停产。"]
[5,"广州市启诚五金工艺有限公司","重点排污单位","2018-04-10","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","责令改正,危废污泥存放过多，交运不及时，已责令限期交运完毕。","危废污泥存放过多，交运不及时，已责令限期交运完毕。"]
[6,"广州市第十二人民医院","重点排污单位","2018-05-17","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","做好污染物治理设施的日常维护工作。"]
[7,"广州华纬电子有限公司","一般排污单位","2018-04-25","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","企业已关停搬迁，现址企业为广州网昇电子有限公司"]
[8,"广州市顺协丰田汽车销售服务有限公司","一般排污单位","2018-04-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","加强日常管理，确保污染物达标排放。"]
[9,"广州市汇源金属回收有限公司","一般排污单位","2018-05-02","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","该企业无生产废水废气排放，仅对回收的废旧物品进行分拣和打包"]
[10,"广州市胜辉石业有限公司","一般排污单位","2018-06-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","已关停拆除。"]
[11,"广州市海珠区五湘铁板烧餐厅","一般排污单位","2018-04-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","未发现环境违法行为。"]
[12,"广州经济技术开发区红发小吃店","一般排污单位","2018-04-25","1、治污设施运行情况:不正常[未安装油烟净化器],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[未办理环评批复手续],4、“三同时”制度落实:不正常[未办理环评验收手续],5、排污许可证制度落实:不正常[未办理排污许可证]。","存在违法行为：","行政处罚,","无"]
[13,"荔湾区雄运汽车修理厂","一般排污单位","2018-05-08","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[生活污水经隔油隔渣池处理后汇入市政污水管网，废机油桶交由废品收购站回收处理。],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：废机油桶露天存放且未设置危废标志牌；废机油桶直接交由废品回收站回收处理。","责令改正,现场纠正，立即整改，区环保局跟进处理。","废机油桶露天存放且未设置危废标志牌；废机油桶直接交由废品回收站回收处理。现场纠正，立即整改，区环保局跟进处理。"]
[14,"广州市兴福金属制品有限公司","一般排污单位","2018-04-20","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","未发现违法行为。废机油贮存场所未设置规范的标识牌，已责令该企业立即对存在问题进行整改。"]
[15,"广州市荔湾区创盛塑胶五金制品厂","一般排污单位","2018-05-08","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","现场未发现环境违法行为，已要求该厂开展2018年边界噪声监测。"]
[16,"广州市番禺利华纺织实业有限公司","重点排污单位","2018-05-02","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[整理车间VOC无组织排放],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：整理车间VOC无组织排放","责令改正,已发环境监察通知书至南沙区环保水务局，跟进整理车间VOC无组织排放。","已发环境监察通知书至南沙区环保水务局，跟进整理车间VOC无组织排放。"]
[17,"广州富亨汽车维修服务有限公司","一般排污单位","2018-05-10","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。","存在违法行为：针对现场检查发现的环境违法行为转海珠区环保局跟进查处。","行政处罚,","针对现场检查发现的环境违法行为转海珠区环保局跟进查处。"]
[18,"广州日弘机电有限公司","一般排污单位","2018-04-20","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","随机抽查未发现环境违法行为。"]
[19,"广州市荔湾区艾美宾馆","一般排污单位","2018-05-08","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","已关停","已关停"]
[20,"广州市海珠区金艺包装厂（红日印刷厂）","一般排污单位","2018-05-18","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","未发现问题"]
[21,"广州市奥味餐饮有限公司","一般排污单位","2018-04-19","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","检查结果：未发现违法行为。\r\n"]
[22,"广州市千喜食品有限公司","一般排污单位","2018-06-06","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","该公司主要生产奶精、香精等食品添加剂，生产设施主要有天然气锅炉一台（2蒸吨/小时），反应釜2套，配套有废水治理设施，检查时运行正常，有运行记录，污水处路站产生的污泥交垃圾处理。有排污许可证。未发现环境违法行为。","该企业2017年一年均未采样监测污染物排放情况，日常监管需加强。"]
[23,"广州市宝云楼酒店有限公司","一般排污单位","2018-06-06","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","现场检查，该企业已关停，现场变为广州铁路运输中级法院。","现场检查，该企业已关停，现场变为广州铁路运输中级法院。"]
[24,"广州市荔湾区高标鞋材加工厂","一般排污单位","2018-06-06","1、治污设施运行情况:不正常[为配套污染治理设施],2、污染物排放情况:不正常[有机废气无组织排放，现场气味较大。],3、环评制度落实:不正常[未办理环评审批手续],4、“三同时”制度落实:不正常[未办理竣工环保验收手续],5、排污许可证制度落实:不正常[未办理排污许可证]。","存在违法行为：高标鞋厂已关停。该址已变更为广州荔湾区正丰丝印，从事制鞋业，主要工序为丝印和鞋底粘合，基本无生产废水产生，未办理环保手续和排污许可证，生产工序产生的有机废气无组织排放，打磨鞋底的粉尘经抽风机收集后通过烟管直排外环境。属典型的散乱污场所。","立案处理,荔湾区环保局已立案调查，拟对正丰丝印予以关闭并处罚款9万元。目前正在处罚流程。","高标鞋厂已关停。该址已变更为广州荔湾区正丰丝印，从事制鞋业，主要工序为丝印和鞋底粘合，基本无生产废水产生，未办理环保手续和排污许可证，生产工序产生的有机废气无组织排放，打磨鞋底的粉尘经抽风机收集后通过烟管直排外环境，属典型的散乱污场所。荔湾区环保局已立案调查，拟对正丰丝印予以关闭并处罚款9万元。目前正在处罚流程。\n"]
[25,"广州市嘉家餐饮发展有限公司","一般排污单位","2018-06-05","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","责令其立即对隔油隔渣化粪池进行清理，并自行委托开展一次外排废水、废气和噪声的监测，并将监测结果报属地白云区环保局。责令其按要求悬挂废水排放口标志牌。","有相关环保手续，有排污许可证。废水排放口未见废水排放口标志牌。对外挂名：竹溪酒家。责令其立即对隔油隔渣化粪池进行清理，并自行委托开展一次外排废水、废气和噪声的监测，并将监测结果报属地白云区环保局。责令其按要求悬挂废水排放口标志牌。"]
[26,"广州港新沙港务有限公司","特殊监管单位","2018-06-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","该公司生产、生活污水经污水处理系统处理后回用，煤污水经另一套污水处理系统处理后回用煤堆场。"]
[27,"广州市凯越电子有限公司","一般排污单位","2018-04-19","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[未办理竣工环保验收手续],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[未取得排污许可证]。","存在违法行为：未办理竣工环保验收手续，未取得排污许可证","责令改正,未办理竣工环保验收手续，未取得排污许可证，污泥露天堆放问题已现场责令改正。","未办理竣工环保验收手续，未取得排污许可证，污泥露天堆放问题已现场责令改正。"]
[28,"三锅火锅城","一般排污单位","2018-04-02","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","暂未发现环境违法行为。"]
[29,"广州市荔湾区德粤楼美食坊","一般排污单位","2018-06-08","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","该单位现已关停。","该单位现已关停。"]
[30,"广州市同业鞋业有限公司","一般排污单位","2018-05-25","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","无"]
[31,"广州市红帆酒店有限公司","一般排污单位","2018-04-02","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","暂未发现环境违法行为。","暂未发现环境违法行为。"]
[32,"广州市荔湾区河涌管理所3","一般排污单位","2018-05-23","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","该单位现已拆除关闭。","该单位现已拆除关闭。"]
[33,"广州华微电子有限公司","一般排污单位","2018-04-25","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[排污许可证（副本）中未包含气-04、05]。","存在违法行为：1、排污许可证（副本）中未包含气-04、05。\n2、危废贮存不规范，不满足三防要求；危废标志牌不规范。","转黄埔区环保局跟进处理。","1、排污许可证（副本）中未包含气-04、05；2、危废贮存不规范，不满足三防要求；危废标志牌不规范；3、现场无法提供2016年至今废活性炭转移证明。"]
[34,"广州华盛金属材料有限公司","一般排污单位","2018-06-22","1、治污设施运行情况:不正常[新增10格除锈、除油清洗池未配套废水治理设施；发电房未配套治理设施。],2、污染物排放情况:不正常[涉嫌废水未经治理直接排放，发电房尾气、噪声未经治理直接排放。],3、环评制度落实:不正常[新增除锈、除油工艺未重新申报环评手续。],4、“三同时”制度落实:不正常[新增除锈、除油工艺未落实三同时制度。],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：新增10格除锈、除油清洗池未配套废水治理设施；发电房未配套治理设施。涉嫌废水未经治理直接排放，发电房尾气、噪声未经治理直接排放。新增除锈、除油工艺未重新申办环评手续。转二大队片区负责人吴赞潜督促白云区环保局跟进查处。","行政处罚,","新增10格除锈、除油清洗池未配套废水治理设施；发电房未配套治理设施。涉嫌废水未经治理直接排放，发电房尾气、噪声未经治理直接排放。新增除锈、除油工艺未重新申办环评手续。转二大队片区负责人吴赞潜督促白云区环保局跟进查处。"]
[35,"广州电器元件厂","一般排污单位","2018-04-09","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[未办理环保手续。],4、“三同时”制度落实:不正常[未办理环保手续。],5、排污许可证制度落实:不正常[未办理排污许可证。]。","未发现违法行为","该厂现址仅作办公用途，不直接生产任何产品，原所有生产加工工序均已承包给明尚电子公司。未发现环境违法行为。","该厂现址仅作办公用途，不直接生产任何产品，原所有生产加工工序均已承包给明尚电子公司。未发现环境违法行为。"]
[36,"广州市高仕达装饰有限公司","一般排污单位","2018-05-25","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","该址企业已关停搬迁，现企业名为石门铭之豪木艺厂"]
[37,"广州市增城紫南聚酯化工厂","重点排污单位","2018-06-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","停产限产,该厂已关闭停产","该厂已关闭停产"]
[38,"广州市南蟹王渔农饮食有限公司","一般排污单位","2018-04-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","该餐饮企业已关停。","该餐饮企业已关停。"]
[39,"广州五机机床有限公司","一般排污单位","2018-05-07","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","广州五机机床有限公司该公司已经倒闭，该公司已被广州市金象工业生产有限公司白云分厂收购。广州市金象工业生产有限公司白云分厂环保手续已经备案，排污许可证正在办理中。","广州五机机床有限公司该公司已经倒闭，该公司已被广州市金象工业生产有限公司白云分厂收购。广州市金象工业生产有限公司白云分厂环保手续已经备案，排污许可证正在办理中。"]
[40,"广州产协高分子有限公司","一般排污单位","2018-04-12","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","2017年4月27日已停产，目前正在组织搬迁，厂房暂做仓储使用。","2017年4月27日已停产，目前正在组织搬迁，厂房暂做仓储使用。"]
[41,"广州市南沙区大岗潭新酒家","一般排污单位","2018-05-28","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","现场检查发现该店已关停。","现场检查发现该店已关停。"]
[42,"广州鸦岗科联化工厂","一般排污单位","2018-05-25","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","该企业已搬迁","该企业已搬迁"]
[43,"广州市蒙自源餐饮管理有限公司金纺路分公司","一般排污单位","2018-04-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","见附件","见附件"]
[44,"广州市国达五金制品有限公司","一般排污单位","2018-05-07","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[存在“未验先投”行为。],5、排污许可证制度落实:不正常[未领取排污许可证。]。","存在违法行为：存在“未验先投”行为，已向区局发出《环境监察通知书》要求依法查处违法行为。","存在“未验先投”行为，已向区局发出《环境监察通知书》要求依法查处违法行为。","存在“未验先投”行为，已向区局发出《环境监察通知书》要求依法查处违法行为。"]
[45,"广州拓普思动物药业有限公司","一般排污单位","2018-04-19","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","该企业已不在原址，未找到该企业"]
[46,"施恩（广州）婴幼儿营养品有限公司","一般排污单位","2018-04-24","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","执法人员检查时该厂已搬迁。"]
[47,"广州雪之花餐饮企业管理有限公司天河南分店","一般排污单位","2018-04-09","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","加强对油烟治理设施和隔油隔渣池清洗维护。"]
[48,"广州市太阳升焊接设备厂","一般排污单位","2018-05-08","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证],4、“三同时”制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证]。","存在违法行为：现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证","责令改正,已发环境监察通知书在海珠区环保局。","现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证，已发环境监察通知书在海珠区环保局。"]
[49,"广州市花都区新华医院","一般排污单位","2018-04-04","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","无"]
[50,"广州市荔湾区鸿强美食店","一般排污单位","2018-04-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","建议加强废水治理，确保达标排放。","检查结果：未发现违法行为。\r\n"]
[51,"广州市白云区美誉食品厂","一般排污单位","2018-05-29","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：该厂生产面包油条糕点，原料主要是面粉，生产设备主要有蒸炉、炸炉、焗炉。生产废水主要是洗锅水，直排市政管道，生产油烟抽排烟筒高空排放，没有油烟净化装置。现场检查时有约8个工人在生产作业。存在2个环境违法行为：1、未办理环保报批手续，未有排污许可证，擅自投产。2、油炸炉没有配套油烟治理设施，油烟直接抽排。我局拟转白云区环保局跟进处理。","限期整改,该厂生产面包油条糕点，原料主要是面粉，生产设备主要有蒸炉、炸炉、焗炉。生产废水主要是洗锅水，直排市政管道，生产油烟抽排烟筒高空排放，没有油烟净化装置。现场检查时有约8个工人在生产作业。存在2个环境违法行为：1、未办理环保报批手续，未有排污许可证，擅自投产。2、油炸炉没有配套油烟治理设施，油烟直接抽排。我局拟转白云区环保局跟进处理。","涉嫌环境违法行为，拟转白云区环保局跟进处理。"]
[52,"广州市荔湾区海中彩印厂","一般排污单位","2018-05-28","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[已过期。]。","未发现违法行为","已要求该厂加快办理排污许可证续期手续。","已要求该厂加快办理排污许可证续期手续。未发现环境违法行为。"]
[53,"周门肉菜市场","一般排污单位","2018-04-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","检查结果：未发现违法行为。\r\n"]
[54,"广州亨龙机电股份有限公司","一般排污单位","2018-04-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","该公司从事电阻焊设备生产，已办理环保手续，已取得排污许可证。该公司有机废气经处理后高空排放，油烟经静电除油后排放，无工业废水产生，生活污水经预处理后进入市政污水管网，于危废处置单位签订了转移合同。检查时，该公司正在生产，污染治理设施正在运行，检查未发现环境违法行为。"]
[55,"广州市司法职业学校（校本部）","一般排污单位","2018-06-06","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","责令改正,已责令该学校加强日常环保管理，补登运行记录，及时委托监测废水、废气污染物排放浓度，补办排污口规范化手续。","已责令该学校加强日常环保管理，补登运行记录，及时委托监测废水、废气污染物排放浓度，补办排污口规范化手续。"]
[56,"广州市番禺区何贤纪念医院","重点排污单位","2018-05-07","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","暂未发现环境违法行为。"]
[57,"广州成业机电设备制造有限公司","一般排污单位","2018-05-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","现场检查时发现该企业已搬迁","现场检查时发现该企业已搬迁"]
[58,"广州市广锋彩色印刷厂","一般排污单位","2018-04-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","检查结果：未发现违法行为。\r\n"]
[59,"广州嘉德乐生化科技有限公司","特殊监管单位","2018-06-07","1、治污设施运行情况:不正常[1.一期两台喷粉设备未安装废气治理设施；2.正在生产，但有机废气治理设施没有运行。],2、污染物排放情况:不正常[1.清洗油罐水、清洗地面水直接倒在厂区路面，通过雨水管网排放；2.隔油隔渣池间歇性有水冒出至地面，流入雨水管网；3.未开展自行监测；4.固废（污泥、燃生物质灰渣）、危废（废油桶等）露天堆放。],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：","责令改正,","治理设施不正常运行，拟向区局发《监察通知书》要求跟踪调查，依法查处环境违法行为。"]
[60,"广州市红都电子产品有限公司","一般排污单位","2018-04-12","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","2014年10月前已搬离现址，厂房已被“吉信实业”（生产手机套）进驻。"]
[61,"广州市番禺丰盛电子有限公司","一般排污单位","2018-05-04","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","暂未发现环境违法行为。","未发现违法行为。"]
[62,"广州普利司通化工制品有限公司","一般排污单位","2018-05-03","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","要求企业按照VOC企业综合整治要求，进一步完善VOC收集及治理。"]
[63,"广州市荔湾区满园春美食馆","一般排污单位","2018-04-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","检查结果：未发现违法行为。\r\n"]
[64,"广州市番禺三友家具制造厂","重点排污单位","2018-05-17","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[未办理相关环保手续。],4、“三同时”制度落实:不正常[未办理相关环保手续。],5、排污许可证制度落实:不正常[未办理相关环保手续。]。","存在违法行为：未办理相关环保手续。","已向区局发出《环境监察通知书》依法查处违法行为","存在违反《建设项目环境保护管理条例》的行为，已向区局发出《环境监察通知书》依法查处违法行为。"]
[65,"广州市荔湾区穗琪婚纱厂","一般排污单位","2018-05-08","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","现场检查，该企业已关停，现作为仓库。"]
[66,"广州市骏凌蓄电池有限公司","一般排污单位","2018-04-25","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","无"]
[67,"广州市荔湾区车知友汽车养护服务中心","一般排污单位","2018-05-08","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","三级隔油隔渣池经处理后排入市政管网，现场提供排水接驳核准意见书（荔排接许准【2009】185号），2017年9月11日荔湾区环保局向当事人出具排污许可注销通知（证书编号4401032012003043）.通知文号：荔排污许可销字【2017】48号，无喷漆工序，无废气产生，洗车水排入市政管网，废机油等交有资质公司回收。"]
[68,"广州金佳利饮食有限公司","一般排污单位","2018-04-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","暂未发现环境违法行为。"]
[69,"广州市天河区元岗壹口田酒家","一般排污单位","2018-04-09","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","检查结果：未发现违法行为。加强对油烟净化器及隔油渣池的清洗维护。\n"]
[70,"广州六绿餐饮有限公司","一般排污单位","2018-04-24","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","要求该店继续加强含油废水治理设施运营管理，确保达标排放。","未发现环境违法性。已要求该店继续加强含油废水治理设施运营管理，确保达标排放。"]
[71,"美心食品（广州）有限公司翠园酒家分公司","一般排污单位","2018-04-09","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现环境违法行为。","未发现环境违法行为。"]
[72,"广州市海珠区腾彩印刷厂","一般排污单位","2018-05-18","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","该厂已搬迁","该厂已搬迁"]
[73,"广州菱重印刷科技研发中心有限公司","一般排污单位","2018-04-20","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","企业已关停。"]
[74,"海珠区瑞丰汽车护理服务部","一般排污单位","2018-05-18","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","无"]
[75,"广州贝龙环保热力设备股份有限公司","一般排污单位","2018-04-19","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","该企业已不在原址，未找到该企业"]
[76,"广州橡胶制品工业研究所有限公司","一般排污单位","2018-04-02","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","未发现环境违法行为。"]
[77,"广州科贤电子有限公司","一般排污单位","2018-04-23","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[过期]。","存在违法行为：1.排污许可证已过期\n2.危险废物处置合同已过期且处未包含废旧活性炭\n","限期整改,","检查结果：发现违法行为，1.排污许可证已过期\n2.危险废物处置合同已过期且处未包含废旧活性炭\n限期办理相关环保手续"]
[78,"广州发展天然气利用有限公司","一般排污单位","2018-05-25","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","无"]
[79,"广州市艾娜斯化妆品有限公司","一般排污单位","2018-04-09","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：1.","责令改正,1.对现场存在跑冒漏滴的现象立即整改。2.建立危废贮存场所，规范堆放危废。3.提供排水许可证。4.健全危废等环评资料。","无"]
[80,"广州市奇煌模具配件有限公司","一般排污单位","2018-05-04","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","见附件","见附件"]
[81,"广州市海沃家具有限公司","一般排污单位","2018-04-19","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","该企业正在搬迁，设备已搬空","该企业正在搬迁，设备已搬空"]
[82,"富翔商场经营管理有限公司","一般排污单位","2018-05-28","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现违法行为","未发现违法行为"]
[83,"广州市华客汽车贸易服务有限公司","一般排污单位","2018-05-09","1、治污设施运行情况:不正常[未建设机车修理的含废机油废水的收集处理设施，其含废机油废水未经处理直排市政污水管网；其餐饮废水未经隔油隔渣处理直排市政污水管网],2、污染物排放情况:不正常[未提供废水的监测报告],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[未建设机车修理的含废机油废水的收集处理设施，其含废机油废水未经处理直排市政污水管网；其餐饮废水未经隔油隔渣处理直排市政污水管网],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：未建设机车修理的含废机油废水的收集处理设施，其含废机油废水未经处理直排市政污水管网；其餐饮废水未经隔油隔渣处理直排市政污水管网","立案处理,责令该公司整改并对其环境违法行为立案查处。","检查已发现该公司未建设机车修理的含废机油废水的收集处理设施，其含废机油废水未经处理直排市政污水管网；其餐饮废水未经隔油隔渣处理直排市政污水管网，拟将其环境违法行为交由白云区环保局立案查处并督促整改。"]
[84,"广州市海珠区顺龙汽车修理厂","一般排污单位","2018-05-18","1、治污设施运行情况:不正常[喷漆废气排气管破损],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[未办理环评和竣工环保验收手续、排污许可证],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[未办理环评和竣工环保验收手续、排污许可证]。","存在违法行为：","发现存在问题：1.未办理环评和竣工环保验收手续、排污许可证；2.喷漆废气排气管破损；3.危险废物贮存不规范。已向区局发出《环境监察通知书》要求依法查处违法行为。","发现存在问题：1.未办理环评和竣工环保验收手续、排污许可证；2.喷漆废气排气管破损；3.危险废物贮存不规范。已向区局发出《环境监察通知书》要求依法查处违法行为。"]
[85,"广州市海迪化纤制线有限公司","一般排污单位","2018-05-28","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","关停"]
[86,"广州豪捷高尔夫用品有限公司","一般排污单位","2018-04-10","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","该企业已关停搬迁，该址现改为第六经济合作社自编6号"]
[87,"广州市荔湾区金家紫菜包饭餐厅","一般排污单位","2018-05-08","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","该店正常经营，配套油烟净化器，处理后的油烟经大厦内置烟道外排，未发现环境违法行为。","该店正常经营，配套油烟净化器，处理后的油烟经大厦内置烟道外排，未发现环境违法行为。"]
[88,"广州市番禺区金伯乐调味食品有限公司","一般排污单位","2018-04-26","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","暂未发现环境违法行为。"]
[89,"广州市番禺添美漂染有限公司","重点排污单位","2018-05-04","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[见附件],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[见附件]。","存在违法行为：见附件","已发环境监察通知书至南沙区环保水务局跟进调查","见附件"]
[90,"广州市欣惠装饰材料有限公司","一般排污单位","2018-06-05","1、治污设施运行情况:不正常[无治污设施],2、污染物排放情况:不正常[有机废气、树脂粉尘无组织排放],3、环评制度落实:不正常[无环评批复],4、“三同时”制度落实:不正常[未环保验收],5、排污许可证制度落实:不正常[无排污许可证]。","存在违法行为：项目未批先建、未验先投，废气未经治理无组织排放。","向增城区环保局发环境监察通知书，督促依法查处。","向增城区环保局发环境监察通知书，督促依法查处。"]
[91,"广州南方电力集团电器有限公司","一般排污单位","2018-04-02","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","现场检查发现该厂已停产，仅用作仓储。","现场检查发现该厂已停产，仅用作仓储。"]
[92,"广州隽亨首饰有限公司+","一般排污单位","2018-04-02","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：危险废物处置合同已过期","责令改正,已发环境监察通知书至海珠区环保局，跟进危险废物处置合同已过期问题。","已发环境监察通知书至海珠区环保局，跟进危险废物处置合同已过期问题。"]
[93,"广州半岛名轩餐饮有限公司","一般排污单位","2018-04-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","建议加强管理，确保达标排放。","检查结果：未发现违法行为。\r\n"]
[94,"广州市丰盛市场经营管理有限公司","一般排污单位","2018-05-02","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[未办理环评手续],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[未办理排污许可证]。","存在违法行为：该公司从事肉菜市场。已办理营业执照，未办理环评手续。","责令改正,","该公司从事肉菜市场。已办理营业执照，未办理环评手续。拟转区局处理。"]
[95,"广汽本田汽车有限公司3","重点排污单位","2018-06-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","正常。"]
[96,"广元（广州）科技有限公司","重点排污单位","2018-05-29","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","污水处理站间歇性运行，确保废水达标排放。"]
[97,"亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司","一般排污单位","2018-05-07","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","暂未发现环境违法行为。"]
[98,"广州市番禺石基文边五金综合厂","重点排污单位","2018-05-03","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","责令改正,","未发现环境违法行为。"]
[99,"镇泰（中国）工业有限公司","重点排污单位","2018-05-02","1、治污设施运行情况:不正常[1.注塑车间VOC无组织排放 2.部分危险废物未贴标识],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：1.注塑车间VOC无组织排放\n2.部分危险废物未贴标识","责令改正,已发环境监察通知书至南沙区环保水务局。","1.注塑车间VOC无组织排放\n2.部分危险废物未贴标识\n已发环境监察通知书至南沙区环保水务局。"]
[100,"广州市南沙区中医医院","重点排污单位","2018-04-04","1、治污设施运行情况:不正常[污水处理站二氧化氯发生器长期停用],2、污染物排放情况:不正常[北后门处垃圾场生活垃圾与医疗垃圾混放],3、环评制度落实:不正常[现场未提供相关环保手续],4、“三同时”制度落实:不正常[现场未提供相关环保手续],5、排污许可证制度落实:不正常[.3台X光机的辐射安全许可证已过期]。","存在违法行为：1.现场未提供相关环保手续\n2.3台X光机的辐射安全许可证已过期\n3.污水处理站二氧化氯发生器长期停用\n4.北后门处垃圾场生活垃圾与医疗垃圾混放","立案处理,已发环境监察通知书，建议南沙区环保水务局立案处罚。","已发环境监察通知书，建议南沙区环保水务局立案处罚。"]
[101,"广州市第一人民医院","重点排污单位","2018-05-08","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","做好污染物治理设施的日常维护工作，确保污染物设施正常运行。"]
[102,"南方医科大学第三附属医院","重点排污单位","2018-04-09","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现环境违法行为。","医疗废水经二氧化氯消毒处理后进入市政污水管网，医疗废物交由广州市无害化处理中心处置，该医院近两年废水、噪声监测报告显示均达标排放。未发现环境违法行为。"]
[103,"增城市中新特种工艺电镀厂","重点排污单位","2018-06-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现违法行为","未发现违法行为"]
[104,"广州瑞明电力股份有限公司","重点排污单位","2018-05-16","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","企业已停产"]
[105,"广州丸顺汽车配件有限公司","重点排污单位","2018-04-09","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","环境应急预案已备案。","无"]
[106,"鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司","特殊监管单位","2018-05-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","未发现环境违法行为。"]
["导出时间:2018/7/5 10:37:39"]