{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["越秀","海珠","荔湾","天河","白云","黄埔","花都","番禺","南沙","增城"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"越秀","index":0,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年广州市生态环境局社会监测机构“双随机、一公开”检查结果公示表"]
["序号","单位名称","检查时间","检查情况","检查结果"]
[1,"广东省地质实验测试中心","2024-03-13","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[2,"广东智环创新环境科技有限公司","2024-03-18","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[3,"广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）","2024-05-16","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[4,"广州粤能电力科技开发有限公司","2024-05-16","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[5,"广州市城市管理技术研究中心(广州市生活垃圾分类管理事务中心)","2024-07-31","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[6,"广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）","2024-07-31","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[7,"广州市无线电监测站","2024-10-10","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[8,"广东电网有限责任公司电力科学研究院","2024-10-17","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[9,"广州铁路疾病预防控制中心","2024-10-25","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]

{"sheet":"海珠","index":1,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年广州市生态环境局社会监测机构“双随机、一公开”检查结果公示表"]
["序号","单位名称","检查时间","检查情况","检查结果"]
[1,"广东合诚建安检测有限公司","2024-06-21","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[2,"广东轻工职业技术学院检测中心","2024-06-25","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。此地为中心的注册地，实验室位于佛山市南海区狮山大学城广东轻工职业技术学院南校区，相关设备及资料均在南校区。","暂未发现违法行为。"]
[3,"广州星环科技有限公司","2024-06-05","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查，发现该机构存在部分检测项目未利用摄影、摄像等方式对采样（检测）点位、采样（检测）过程、样品情况进行记录以确保检测的客观、真实、可追溯的问题。","发现问题已督促整改"]
[4,"广东中加检测技术股份有限公司","2024-06-19","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查，发现该机构存在以下问题：1.个别实验室检测环境未达到规定要求；2.个别实验室自制试剂超出有效期，未及时更换；3.检测报告原始记录上的签名、日期等不规范，需进一步加强管理。","发现问题已督促整改"]
[5,"广州职康防护技术服务有限公司","2024-06-28","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[6,"中山大学测试中心","2024-07-02","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[7,"广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）","2024-09-23","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[8,"广州市广信信息科技有限公司","2024-09-12","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[9,"广东省职业病防治院","2024-09-05","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[10,"广州邦鑫海洋技术有限公司","2024-09-29","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕46号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[11,"广州市城市排水有限公司检测中心","2024-10-30","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕47号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]

{"sheet":"荔湾","index":2,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年广州市生态环境局社会监测机构“双随机、一公开”检查结果公示表"]
["序号","单位名称","检查时间","检查情况","检查结果"]
[1,"广州博航环境监测服务有限公司","2024-03-28","该公司于2022年至今未开展过环境监测业务，现场检查发现该公司已转营为物业管理公司，其检测资质认证于2023年11月到期。","暂未发现违法行为。"]
[2,"广州市精翱检测技术有限公司","2024-03-28","现场检查发现该公司存在以下问题：1.体系文件未按照评审准则改版；2.未建立档案使用管理制度；3.恒温恒湿箱（编号：JA/17）缺少使用登记记录；4.易制爆试剂管理不完善，硝酸钠瓶放置在实验室，缺少使用管理期限；5.JA202311024报告现场记录监测数据缺少三级审核；6.JA2024010301荔湾环境监测站委托的荔湾区河涌水报告分析记录中标准物质编号（硝酸盐-B-202406-03）与领用标样自编号（硝酸盐-B-202406-05）编号不一致，现场核查2个标准物质浓度均为3.02mg/L，机构人员解释为书写笔误。","存在不规范行为，现场要求企业进行整改。该公司于4月9日完成整改，并提交书面整改报告。"]
[3,"广东省建筑材料研究所有限公司","2024-06-21","该单位2021年11月以来未开展生态环境监测业务。","暂未发现违法行为。"]
[4,"广州职安健安全科技有限公司","2024-06-21","该单位2018年11月以来未开展生态环境监测业务，且其环境检测资质已于2024年3月到期。","暂未发现违法行为。"]
[5,"广东博蔚环保科技有限公司","2024-09-27","该公司已搬离原址。","暂未发现违法行为。"]
[6,"广东地球土壤研究院","2024-09-27","该公司已搬离原址。","暂未发现违法行为。"]

{"sheet":"天河","index":3,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年广州市生态环境局社会监测机构“双随机、一公开”检查结果公示表"]
["序号","单位名称","检查时间","检查情况","检查结果"]
[1,"广州市环境保护科学研究院有限公司","2024-06-20","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[2,"中科检测技术服务(广州)股份有限公司","2024-07-25","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[3,"广东核协检测服务有限公司","2024-11-07","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[4,"广东未来环境监测有限公司","2024-11-27","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[5,"广州市赛特检测有限公司","2024-12-04","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[6,"广东省清山环境技术股份有限公司","2024-12-12","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]

{"sheet":"白云","index":4,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年广州市生态环境局社会监测机构“双随机、一公开”检查结果公示表"]
["序号","单位名称","检查时间","检查情况","检查结果"]
[1,"广州协和检测服务有限公司","2024-08-08","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[2,"广州宇正工程管理有限公司","2024-08-09","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[3,"雷润检测科技（广州）有限公司","2024-08-15","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[4,"广东省质量监督煤炭检验站（广州）","2024-08-08","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[5,"广东华轻质量检测服务中心有限公司","2024-09-05","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[6,"广东省绿色产品认证检测中心","2024-09-04","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[7,"广东穗安建设科技有限公司","2024-09-04","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[8,"广州环投设计研究院有限公司","2024-09-05","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[9,"广州市环境保护技术有限公司","2024-12-25","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[10,"广东优捷检测科技有限公司","2024-12-25","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[11,"广州市环量环境监测服务有限公司","2024-12-26","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]

{"sheet":"黄埔","index":5,"n_rows":33,"n_cols":5,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年广州市生态环境局社会监测机构“双随机、一公开”检查结果公示表"]
["序号","单位名称","检查时间","检查情况","检查结果"]
[1,"广东中检检测技术有限公司","2024-08-30","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[2,"广东景和检测有限公司","2024-08-19","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[3,"广州市华测品标检测有限公司","2024-08-29","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[4,"同创伟业（广东）检测技术股份有限公司","2024-09-25","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[5,"广州华鑫检测技术有限公司","2024-08-22","报告编号HX241303-1缺pH校准记录、质控记录","发现问题已督促整改，\n目前已完成整改"]
[6,"通标标准技术服务有限公司广州分公司","2024-09-30","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[7,"广州竞轩环保科技有限公司","2024-09-25","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[8,"广州华盈检测技术有限公司","2024-09-24","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[9,"中检标测（北京）国际检验监测研究院华南分院","2024-08-27","报告CIA20230104(1001）002-16A废水采样记录杠改中缺少采样人员签字","发现问题已督促整改，\n目前已完成整改"]
[10,"广东港航环保科技有限公司","2024-09-25","1、TSP采样人员安排不合理；2、采样人员和监测人员为同一人","发现问题已督促整改，\n目前已完成整改"]
[11,"广东中勤检测技术有限公司","2024-08-20","1、检测报告ZQJC检字（2024）第0730008号油烟和油雾分析记录表缺质控样；\n2、检测报告ZQJC检字（2024）第0712006号样品交接时间有空缺，无法保证样品有效性","\n发现问题已督促整改，目前已完成整改"]
[12,"广州市利诚检测技术有限公司","2024-08-23","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[13,"广州华清生态环境有限公司","2024-08-27","报告编号（华清）环境检测（2024）第01183号中嗅辨记录中嗅辨结果缺自信度信息。","发现问题已督促整改，\n目前已完成整改"]
[14,"广州氢氧环保工程有限公司","2024-10-16","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[15,"广东建研环境监测股份有限公司","2024-09-10","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[16,"广东实朴检测服务有限公司","2024-08-20","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[17,"绿色链（广东）检测科技有限公司","2024-08-20","1、未对外公示公正性声明；\n2、易制爆品领用、归还记录不完善，需在制度文件中完善；\n3、pH原始记录表编号LSL-JJ-032 pH缓冲溶液未体现校准结果；\nBOD5原始记录表编号LSL-JJ-048及样品交接表编号LSL-JJ-110的时间未具体到“时”","发现问题已督促整改，\n目前已完成整改"]
[18,"广州清源环保科技有限公司","2024-07-31","1、报告编号202306008噪声监测现场记录表记录不规范；\n2、报告编号202406002原始记录缸盖。","发现问题已督促整改，\n目前已完成整改"]
[19,"广东南粤检测\n有限公司","2024-11-20","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[20,"广州市第一市政\n工程有限公司（实验室）","2024-12-05","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[21,"广东汇成检测技术股份有限公司","2024-11-15","检测报告（编号GX24032207）中PH检测结果表示未按方法标准要求表示；缺失无组织臭气浓度嗅辨过程记录","发现问题已督促整改，\n目前已完成整改"]
[22,"苏伊士环境检测技术（广州）有限公司","2024-12-17","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[23,"广东康达检测技术有限公司","2024-11-19","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[24,"广州中德环境\n技术研究院有限公司","2024-11-29\n","检测报告（编号ZD2024-B220）中分析时间有误","发现问题已督促整改，\n目前已完成整改"]
[25,"广州市微生物\n研究所有限公司","2024-11-21","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[26,"广东贝源检测技术股份有限公司","2024-11-21","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[27,"广东国信环保\n技术有限公司","2024-11-15\n","检测报告（编号GX24032207）中环境臭气浓度嗅辨过程表记录不完善","发现问题已督促整改，\n目前已完成整改"]
[28,"广州市弗雷德检测技术有限公司","2024-12-03","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[29,"广州汇标检\n测技术中心","2024-12-12","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[30,"广州万绿检测\n技术有限公司","2024-12-10","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[31,"广州蓝云检测技术有限公司","2024-11-25\n2024-12-16","9月份检查涉嫌弄虚作假，已立案调查，待查实后进一步处理；12月16日检查已关停","发现问题并立案调查，目前已关停"]

{"sheet":"花都","index":6,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年广州市生态环境局社会监测机构“双随机、一公开”检查结果公示表"]
["序号","单位名称","检查时间","检查情况","检查结果"]
[1,"广东菲驰检验检测有限公司","2024-10-15","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","待进一步调查处理"]
[2,"广州忠国检测有限公司","2024-10-15","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","待进一步调查处理"]
[3,"广州市花都质量技术监督检测所","2024-10-17","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[4,"广东中瀚检测技术有限公司","2024-10-17","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[5,"广州科禹环保科技有限公司","2024-10-23","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[6,"广州广核分析测试技术服务有限公司","2024-10-23","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[7,"广州穗证环境检测有限公司","2024-10-23","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[8,"广东万德检测技术股份有限公司","2024-10-24","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[9,"广东省核工业地质局辐射环境监测中心","2024-10-24","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[10,"广东核力工程勘察院","2024-10-23","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]

{"sheet":"番禺","index":7,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年广州市生态环境局社会监测机构“双随机、一公开”检查结果公示表"]
["序号","单位名称","检查时间","检查情况","检查结果"]
[1,"广东科讯检测技术有限公司","2024-07-08\n2024-07-29\n2024-09-12","该单位前期涉嫌弄虚作假，现已遣散员工，","待进一步调查处理"]
[2,"广东承天检测技术有限公司","2024-03-01\n2024-09-13","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题待后续处理，已督促整改"]
[3,"广东智环创新环境科技有限公司","2024-09-19","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[4,"广州海兰图检测技术有限公司","2024-09-19","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[5,"广州市穗泉水质检测有限公司","2024-09-20","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[6,"广州质量监督检测研究院","2024-09-13","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]

{"sheet":"南沙","index":8,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年广州市生态环境局社会监测机构“双随机、一公开”检查结果公示表"]
["序号","单位名称","检查时间","检查情况","检查结果"]
[1,"广州科元环境监测技术有限公司","2024-11-12","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[2,"广州德隆环境检测技术有限公司","2024-11-27","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[3,"广东创蓝海洋科技有限公司","2024-12-05","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[4,"广东粤风检测技术有限公司","2024-10-31","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[5,"广东诚浩环境监测有限公司","2024-11-14","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[6,"广东增源检测技术有限公司","2024-11-15","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[7,"广州三丰检测技术有限公司","2024-11-14","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[8,"广东粤康技术有限公司","2024-11-26","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]

{"sheet":"增城","index":9,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年广州市生态环境局社会监测机构“双随机、一公开”检查结果公示表"]
["序号","单位名称","检查时间","检查情况","检查结果"]
[1,"中国赛宝实验室/工业和信息化部电子第五研究所/中国电子产品可靠性与环境试验研究所","2024-3-11","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[2,"广州佳境有限公司","2024-7-4","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[3,"广州市增城水质检测有限公司","2024-07-22","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[4,"广州牧天检验科技有限公司","2024-7-24","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查，发现涉嫌违反《广东省环境保护条例》第十二条第三款规定。","待进一步调查处理"]
[5,"广东环绿检测技术有限公司","2024-9-30","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[6,"广东源创检测技术有限公司","2024-10-29","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","发现问题已督促整改"]
[7,"广州粤检环保技术有限公司","2024-10-29","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]
[8,"广州市柯灯山水质检测有限公司","2024-11-27","根据生态环境部、市场监管总局《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》（环监测〔2018〕45号）等要求对该机构进行检查。","暂未发现违法行为。"]