{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":138,"n_cols":9,"rows_kept":138,"merged":[[1,0,1,7],[30,8,31,8]]}
[]
["2025年仪器检定/校准清单"]
["序号","器具名称","型号规格","出厂编号","管理编号","计量类型","计划检定/校准时间","数量","备注"]
[1,"马福炉","F48020-33","1285021\n180646","云仪069","校准","2025.04",1]
[2,"紫外可见分光光度计","UV754N",7620403027,"云仪123","检定","2025.04",1]
[3,"真空干燥箱","DZX-6022B","J0070002","云仪181","校准","2025.08",1]
[4,"DO/pH计测试仪","HQ40d","120700077036","云仪191","检定","2025.06",1,"仅DO"]
[5,"空盒气压表","DYM3","10112404","云仪201","检定","2025.08",1]
[6,"空盒气压表","DYM3","13072606","云仪202","检定","2025.06",1]
[7,"空盒气压表","DYM3","13080501","云仪203","检定","2025.06",1]
[8,"空盒气压表","DYM3","13080625","云仪204","检定","2025.06",1]
[9,"便携式多参数测量仪","A329","G03029","云仪206","校准","2025.04",1,"仅ORP"]
[10,"智能气体采样器","崂应3070型","13040074","云仪211","检定","2025.04",1]
[11,"智能气体采样器","崂应3070型","13040080","云仪212","检定","2025.04",1]
[12,"电子天平","ME204E/02","B625635788","云仪267","检定","2025.08",1,"Max：220g，d：0.1mg"]
[13,"电子天平","ME204E/02","B625635799","云仪268","检定","2025.08",1,"Max：220g，d：0.1mg"]
[14,"水中油份浓度分析仪","OL2010","10201609004","云仪269","检定","2025.08",1]
[15,"鼓风干燥箱","LDO-101-1","09061601","云仪279","校准","2025.08",1,"105℃、120℃、180℃"]
[16,"声校准器","AWA6221B","2007485","云仪280","检定","2025.04",1]
[17,"多功能声级计","AWA5688","00301942","云仪282","检定","2025.06",1]
[18,"多功能声级计","AWA5688","00301943","云仪283","检定","2025.06",1]
[19,"自动烟尘（气）测试仪","3012H","A08609375X","云仪284","检定/校准","2025.04",1,"烟温 烟尘 流量 NO2 SO2 NO CO O2"]
[20,"自动烟尘（气）测试仪","3012H","A08605511X","云仪285","检定/校准","2025.06",1,"烟温 烟尘 流量 NO2 SO2 NO CO O2"]
[21,"温湿度计","JWS-T1","6#","云仪291","检定","2025.06",1]
[22,"温湿度计","JWS-T1","7#","云仪292","检定","2025.06",1]
[23,"温湿度计","JWS-T1","8#","云仪293","检定","2025.06",1]
[24,"温湿度计","JWS-T1","9#","云仪294","检定","2025.06",1]
[25,"温湿度计","JWS-T1","10#","云仪295","检定","2025.06",1]
[26,"原子荧光光度计","AFS-9780","9780/216087","云仪304","检定","2025.08",1]
[27,"石墨消解仪","DS-360","GFD-1707003","云仪305","校准","2025.04",1,"120℃、160℃、200℃、240℃"]
[28,"油气回收多参数检测仪","崂应7003型","2C01070572","云仪309","校准","2025.08",1,"流量/压力\n校准压力范围0-5000Pa，流量范围：18/28/38/15/30/45L/min"]
[29,"油气回收多参数检测仪","崂应7003型","2C01069797","云仪310","校准","2025.06",1]
[30,"生化培养箱","BSP-250",180154,"云仪311","校准","2025.08",1]
[31,"鼓风干燥箱","HGZF-Ⅱ-101-2",5851805,"云仪312","校准","2025.04",1,"105℃、120℃、180℃"]
[32,"气体流量智能高精度综合标准仪","8040型","2L01110542","云仪313","校准","2025.06",1]
[33,"环境空气颗粒物采样器","ZR-3920C","3920C18064880","云仪314","检定","2025.04",1]
[34,"环境空气颗粒物采样器","ZR-3920C","3920C18064929","云仪315","检定","2025.04",1]
[35,"环境空气颗粒物采样器","ZR-3920C","3920C18064937","云仪316","检定","2025.04",1]
[36,"环境空气颗粒物采样器","ZR-3920C","3920C18064490","云仪317","检定","2025.04",1]
[37,"DO/pH、电导率计测试仪","HQ40d","180500006634","云仪318","检定","2025.04",1,"DO、电导"]
[38,"DO/pH计测试仪","HQ40d","180500006251","云仪319","检定","2025.08",1,"DO、电导"]
[39,"风向风速仪","FYF-1型","06I8442","云仪320","校准","2025.06",1]
[40,"风向风速仪","FYF-1型","06I8443","云仪321","校准","2025.06",1]
[41,"多通道气体配气仪","MH4020型",90012180712,"云仪323","校准","2025.08",1,"输出流量"]
[42,"浊度计","ET266020","18/13402","云仪330","检定","2025.04",1]
[43,"全自动恒温恒湿称重系统（天平部分）","WZZ-E","WZZE119703","云仪336","校准","2025.08",1]
[44,"全自动恒温恒湿称重系统","WZZ-E","WZZE119703","云仪336","校准","2025.08",1]
[45,"连续流动分析仪","SEALAA100",8037126,"云仪337","校准","2025.04",1,"苯胺、氰化物"]
[46,"全自动紫外分光油分析仪","OL1040","10400000219090190","云仪338","检定","2025.08",1]
[47,"紫外可见智能型多参数水质测定仪","LH-3BA","19BLH3BA9168","云仪339","检定","2025.04",1,"按紫外可见分光光度计检"]
[48,"智能多参数消解仪","LH-25A","19B25A9735","云仪340","校准","2025.04",1]
[49,"pH测试仪","PHSJ-3F","600817N0019070071","云仪341","检定","2025.08",1]
[50,"低浓度自动烟尘烟气综合测试仪","ZR-3260D","3260D19079650","云仪342","检定/校准","2025.04",1,"烟温 烟尘 流量 NO2 SO2 NO CO O2"]
[51,"紫外差分烟气综合分析仪","ZR-3211","321119080897","云仪343","检定/校准","2025.08",1,"烟温 流量 NO2 SO2 NO CO O2"]
[52,"E2等级砝码","1g~500g 1mg~500mg","S493","云仪347","检定","2025.08",1,"检1g,2g,10g砝码"]
[53,"便携式不透光度计","NHT-6P","T2001100P","云仪348","检定","2025.04",1,"含滤光片"]
[54,"透射式烟度计","FLB-100","20107811s","云仪350","检定","2025.04",1,"含滤光片"]
[55,"便携式车用尿素浓度计","MSDR-P2-AdBlue","3620012120026","云仪352","校准","2025.04",1]
[56,"便携式pH计","SX811","自编1#","云仪354","检定","2025.04",1]
[57,"便携式pH计","SX811","自编2#","云仪355","检定","2025.04",1]
[58,"便携式pH计","SX811","自编3#","云仪356","检定","2025.04",1]
[59,"数显恒温电热板","DB-3B",2009112,"云仪358","校准","2025.08",1,"80℃；100℃、120℃、150℃。"]
[60,"温湿度计","TH608",2223730,"云仪360","检定","2025.06",1]
[61,"温湿度计","TH608",2223731,"云仪361","检定","2025.06",1]
[62,"温湿度计","TH608",2223733,"云仪362","检定","2025.06",1]
[63,"温湿度计","TH608",2223646,"云仪363","检定","2025.06",1]
[64,"温湿度计","TH608",2223647,"云仪364","检定","2025.06",1]
[65,"温湿度计","TH608",2223648,"云仪365","检定","2025.06",1]
[66,"温湿度计","TH608",2223649,"云仪366","检定","2025.06",1]
[67,"温湿度计","TH608",2223650,"云仪367","检定","2025.06",1]
[68,"温湿度计","TH608",2223651,"云仪368","检定","2025.06",1]
[69,"温湿度计","TH608",2223652,"云仪369","检定","2025.06",1]
[70,"温湿度计","TH608",2223653,"云仪370","检定","2025.06",1]
[71,"温湿度计","TH608",2223654,"云仪371","检定","2025.06",1]
[72,"温湿度计","TH608",2223655,"云仪372","检定","2025.06",1]
[73,"温湿度计","TH608",2223656,"云仪373","检定","2025.06",1]
[74,"温湿度计","TH608",2223657,"云仪374","检定","2025.06",1]
[75,"林格曼黑度计","JCP-LGM","自编1#","云仪377","校准","2025.04",1]
[76,"林格曼黑度计","JCP-LGM","自编2#","云仪378","校准","2025.04",1]
[77,"离子计","PXSJ-216F","621421N1122040079","云仪382","检定","2025.08",1]
[78,"便携式pH计","SX811","1110010022271002","云仪384","检定","2025.08",1]
[79,"便携式pH计","SX811","1110010022271003","云仪385","检定","2025.08",1]
[80,"便携式pH计","SX811","1110010022041007","云仪386","检定","2025.04",1]
[81,"阻容法烟气含湿量多功能检测器","1062B型","3U02041304","云仪395","校准","2025.06",1,"检温度+压力"]
[82,"便携式林格曼黑度检测仪","LJHN01","HN68020183","云仪353","校准","2025.04",1]
[83,"多功能声级计","AWA6292",387584,"云仪396","检定","2025.04",1]
[84,"多功能声级计","AWA6292",387600,"云仪397","检定","2025.04",1]
[85,"多功能声级计","AWA6292",387903,"云仪398","检定","2025.04",1]
[86,"声校准器","AWA6021A",1021589,"云仪399","检定","2025.04",1]
[87,"声校准器","AWA6021A",1021594,"云仪400","检定","2025.04",1]
[88,"声校准器","AWA6021A",1021595,"云仪401","检定","2025.04",1]
[89,"声校准器","AWA6021A",1021596,"云仪402","检定","2025.04",1]
[90,"声校准器","AWA6021A",1021613,"云仪403","检定","2025.04",1]
[91,"X-γ剂量当量率仪","HYGP1123","381331-F980","云仪404","校准","2025.04",1,"两种射线"]
[92,"立式高压蒸汽灭菌器","LDZX-50L","70G230021","云仪405","校准","2025.04",1,"压力表另计，温度稳定时间30分钟"]
[93,"手持式挥发性有机气体分析仪","EXPEC 3050","643P22C0008","云仪406","校准","2025.04",1,"PID和FID"]
[94,"气相色谱质谱联用仪","8890/5977C","CN2319A111/CN2244RA01","云仪407","检定/校准","2025.06",1,"气相色谱仪\n气相色谱-质谱联用仪"]
[95,"大流量低浓度烟尘/气/测试仪","3012H-D","1A13300796","云仪410-1","检定/校准","2025.06",1,"烟温 烟尘 流量 NO2 SO2 NO CO O2"]
[96,"阻容法烟气含湿量多功能检测器","1062D","3U05035172","云仪410-2","校准","2025.06",1,"含湿量/温度/流量/压力"]
[97,"浊度计","ET266030",231019072,"云仪411","检定","2025.04",1]
[98,"水质氧化还原电位测量仪","YHBJ-262","742800NB023080054","云仪412","校准","2025.06",1]
[99,"水质氧化还原电位测量仪","YHBJ-262","742800NB023080076","云仪413","校准","2025.04",1]
[100,"电热板","HT200",null,"云仪418","校准","2025.08",1,"检温度"]
[101,"便携式样品保存容器","BIO-028",null,"云仪419","校准","2025.08",1]
[102,"林格曼黑度图","HXLGM-1",null,"云仪420","校准","2025.08",1]
[103,"单道移液器","5ml","自编7#","云仪辅51","检定","2025.04",1]
[104,"单道移液器","10ml","自编14#","云仪辅75","检定","2025.04",1]
[105,"试验筛（9个）","10目~200目",null,"云仪辅83","校准","2025.04",9,"一共9个"]
[106,"单道移液器","1ml","自编15#","云仪辅86","检定","2025.04",1]
[107,"单道移液器","1ml","自编16#","云仪辅87","检定","2025.04",1]
[108,"单道移液器","1ml","自编17#","云仪辅88","检定","2025.04",1]
[109,"单道移液器","5ml","自编18#","云仪辅89","检定","2025.04",1]
[110,"单道移液器","5ml","自编20#","云仪辅91","检定","2025.04",1]
[111,"单道移液器","1ml","自编21#","云仪辅92","检定","2025.04",1]
[112,"单道移液器","1ml","自编22#","云仪辅93","检定","2025.04",1]
[113,"冰箱温度计","DM-1036","自编1#","云仪辅98","校准","2025.04",1]
[114,"冰箱温度计","DM-1036","自编3#","云仪辅100","校准","2025.04",1]
[115,"冰箱温度计","DM-1036","自编6#","云仪辅103","校准","2025.04",1]
[116,"冰箱温度计","DM-1036","自编7#","云仪辅104","校准","2025.04",1]
[117,"冰箱温度计","DM-1036","自编8#","云仪辅105","校准","2025.04",1]
[118,"冰箱温度计","DM-1036","自编9#","云仪辅106","校准","2025.04",1]
[119,"冰箱温度计","DM-1036","自编10#","云仪辅107","校准","2025.04",1]
[120,"单道移液器","1ml",23560047,"新购置","检定","2025.04",1]
[121,"单道移液器","1ml",23560280,"新购置","检定","2025.04",1]
[122,"单道移液器","1ml",23560279,"新购置","检定","2025.04",1]
[123,"单道移液器","1ml",21417131,"新购置","检定","2025.04",1]
[124,"单道移液器","5ml",23561810,"新购置","检定","2025.04",1]
[125,"单道移液器","5ml",23561799,"新购置","检定","2025.04",1]
[126,"单道移液器","5ml",23561811,"新购置","检定","2025.04",1]
[127,"单道移液器","10ml",23565575,"新购置","检定","2025.04",1]
[128,"单道移液器","10ml",23565576,"新购置","检定","2025.04",1]
[129,"数显恒温水浴加热锅","HH-8","04431","云仪392","校准","2025.08",1]
[130,"可调移液器","10ml",24581917,"新购置","检定","2025.08",1]
[131,"可调移液器","10ml",24581918,"新购置","检定","2025.08",1]
[132,"紫外可见分光光度计","T2602S","YH21202402005","云仪421","检定",2025.04,1]
[133,"紫外可见分光光度计","T2602S","YH21202402004","云仪422","检定",2025.04,1]
[134,"全自动便携式紫外测油仪","OL1045N","1045N0124030009","云仪423","校准",2025.04,1]
[135,"红外分光测油仪","OIL460","111IIC24010008","云仪427","检定",2025.04,1]