穗环法罚〔2016〕56号

行政处罚决定文书号:; 穗环法罚〔2016〕56号. 处罚名称:; 广东省番禺监狱行政处罚案. 处罚类别:; 罚款. 处罚事由:; 经我局执法监察支队2016年4月6日、8日调查发现，当事人建设的广东省番禺监狱南区建设项目环评文件于2005年6月14日经我局穗环管影〔2005〕197号文批复同意；上述建设项目于2006年6月建成并投入使用，环评批复要求的生活污水、含油污水二级生化处理站尚未建成，项目产生的生活污水经化粪池、含油污水经隔油隔渣处理后进入雨水管网排入会江村河涌，医疗废水经生化处理和消毒处理后进入雨水管网排入会江村河涌，至今完善该建设项目需配套建设的环境保护设施竣工验收手续。另查明，2016年5月20日我局以穗环函〔2016〕879号文同意当事人生活污水和含油废水由自建污水处理站变更为排入市政管网，送城镇污水处理厂处理。. 处罚依据:; 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《建设项目环境保护管理条例》第二十八条及《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附件《环境违法行为行政处罚自由裁量适用标准》第8（2）（B）的规定. 处罚结果:; 责令立即改正违法行为，于2016年12月31日前完善该建设项目需配套建设的环境保护设施竣工验收手续，并处罚款3万元。. 行政相对人名称:; 广东省番禺监狱. 行政相对人代码:; 统一社会信用代码; 组织机构代码; 工商登记码; 税务登记号; 居民身份证号码. 71814934-9. 法人代表姓名:; 何放. 处罚决定日期:; 2016/12/23. 处罚机关:; 广州市环境保护局. 地方编码:; 400100. 当前状态:; 正常. 数据更新时间戳:; 2016/12/23. 备注:. 全文信息 行政处罚决定书 穗环法罚〔2016〕56号 当事人：广东省番禺监狱 组织机构代码：71814934-9 地 址：广州市番禺区大石镇会江村 经我局执法监察支队2016年4月6日、8日调查发现，当事人建设的广东省番禺监狱南区建设项目环评文件于2005年6月14日经我局穗环管影〔2005〕197号文批复同意；上述建设项目于2006年6月建成并投入使用，环评批复要求的生活污水、含油污水二级生化处理站尚未建成，项目产生的生活污水经化粪池、含油污水经隔油隔渣处理后进入雨水管网排入会江村河涌，医疗废水经生化处理和消毒处理后进入雨水管网排入会江村河涌，至今未完善该建设项目需配套建设的环境保护设施竣工验收手续。 另查明，2016年5月20日，我局以穗环函〔2016〕879号文同意当事人生活污水和含油废水由自建污水处理站变更为排入市政管网，送城镇污水处理厂处理。 以上事实，有《询问笔录》、《现场检查笔录》等证据为证。 当事人上述行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定。 2016年7月13日，我局作出《行政处罚听证告知书》（穗环法告〔2016〕66号），并于7月26日送达当事人；当事人同日向我局提交书面申辩意见，但未申请听证。当事人主要申辩意见如下：一、涉案建设项目属于全省监狱系统“九五”“十五”增容扩建项目，以解决罪犯暴增、罪犯无法关押的严峻问题。主体项目竣工以后，为落实上级部署和确保社会安全稳定，先将监舍投入使用；一些配套的环保处理措施因财政资金不能及时到位，一直无法进行建设，导致该项验收工作推迟延误。二、市环保局已同意变更污水处理方式。经审理，我局认为当事人未验先投的违法行为事实清楚，但考虑到其公益性质及整改行为，可依法从轻处罚。现本案经我局审查结束。 我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《建设项目环境保护管理条例》第二十八条及《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附件《环境违法行为行政处罚自由裁量适用标准》第8（2）（B）的规定，责令当事人立即改正违法行为，于2017年3月31日前完善该建设项目需配套建设的环境保护设施竣工验收手续，并作出处罚如下： 罚款3万元。 限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。 如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府或广东省环境保护厅提出行政复议申请，或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。 逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并按罚款额每日加处百分之三罚款。 广州市环境保护局 2016年12月23日 抄送：局环评处、执法监察支队，番禺区环保局。