穗环法罚〔2016〕6号

行政处罚决定文书号:; 穗环法罚〔2016〕6号. 处罚名称:; 广州市宏杰达纸业有限公司废水排放硫化物浓度超标. 处罚类别:; 罚款. 处罚事由:; 经我局执法监察支队2015年12月21日调查显示，2015年10月21日当事人在正常生产情况下，经广州市环境监测中心站监测，污水站处理后废水中硫化物浓度为1.28毫克/升，超过了《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)规定的排放限值（硫化物≤0.5毫克/升）。. 处罚依据:; 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条及《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附表第13（2）（C）（c）项的规定. 处罚结果:; 责令当事人立即改正违法行为，并处罚款857元。. 行政相对人名称:; 广州市宏杰达纸业有限公司. 行政相对人代码:; 统一社会信用代码; 组织机构代码; 工商登记码; 税务登记号; 居民身份证号码. 74189454-X. 法人代表姓名:; 冯文杰. 处罚决定日期:; 2016/3/24. 处罚机关:; 广州市环境保护局. 地方编码:; 400100. 当前状态:; 正常. 数据更新时间戳:; 2016/8/3. 备注:. 全文信息 行政处罚决定书 穗环法罚〔2016〕6号 当事人：广州市宏杰达纸业有限公司 经我局执法监察支队2015年12月21日调查显示，2015年10月21日当事人在正常生产情况下，经广州市环境监测中心站监测，污水站处理后废水中硫化物浓度为1.28毫克/升，超过了《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)规定的排放限值（硫化物≤0.5毫克/升）。 以上事实，有《询问笔录》、《监测报告》等证据为证。 当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。 2016年2月3日，我局作出《行政处罚告知书》（穗环法告〔2016〕14号），并于2月19日送达当事人，当事人未在有效期内向我局提交书面陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。 我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条及《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附表第13（2）（C）（c）项的规定，责令当事人立即改正违法行为，并作出处罚如下： 罚款857元。 限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。 如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府或广东省环境保护厅提出行政复议申请，或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。 逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并按罚款额每日加处百分之三罚款。 广州市环境保护局 2016年3月24日 抄送：局污防处、执法监察支队，南沙区环保局。