穗环法罚〔2016〕8号

行政处罚决定文书号:; 穗环法罚〔2016〕8号. 处罚名称:; 广州香江疗养院有限公司有在用射线装置未办理核技术利用项目环保手续. 处罚类别:; 罚款. 处罚事由:; 经查，当事人自2013年7月投入使用一台西门子公司Multix Select型DR机，上述射线装置尚未办理核技术利用项目环境影响评价、《辐射安全许可证》及环保竣工验收手续。. 处罚依据:; 依据《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十条的规定. 处罚结果:; 责令当事人立即改正违法行为，并处罚款5万元。. 行政相对人名称:; 广州香江疗养院有限公司. 行政相对人代码:; 统一社会信用代码; 组织机构代码; 工商登记码; 税务登记号; 居民身份证号码. 30443824-7. 法人代表姓名:; 韩本宁. 处罚决定日期:; 2016/4/20. 处罚机关:; 广州市环境保护局. 地方编码:; 400100. 当前状态:; 正常. 数据更新时间戳:; 2016/8/3. 备注:. 全文信息 行政处罚决定书 穗环法罚〔2016〕8号 当事人：广州香江疗养院有限公司 经我局执法监察支队2016年1月6日、3月4日调查，当事人于2013年7月投入使用一台西门子公司Multix Select型DR机，上述射线装置尚未办理核技术利用项目环境影响评价、《辐射安全许可证》及环保竣工验收手续。 以上事实，有《现场检查笔录》、《询问笔录》等证据为证。 当事人上述行为违反了《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十八条、第二十九条和第三十条的规定。 2016年3月23日，我局作出《行政处罚听证告知书》（穗环法告〔2016〕35号），并于同年3月26日送达当事人。当事人申辩称：1、其DR机房于2013年开建，其后两年中多次上报核技术应用项目环境保护登记表项目，因故一直未能处理完成；2、涉案DR机一直未列入体检项目，请求免于处罚。我局对当事人的陈述和申辩进行了复核，经审查认为当事人确有一直积极申办手续的改正行为；考虑到其具有一定公益性质，及尚未对环境造成严重污染，且未收到群众投诉、举报等因素，可依照我局自由裁量权规定对本案从轻处罚。现本案经我局审查结束。 我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十条、第五十一条、第五十三条及《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附件11（2）（A）的规定，责令当事人立即停止使用射线装置，补办环保手续，并作出处罚如下： 罚款5万元。 限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。 如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府或广东省环境保护厅提出行政复议申请，或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。 逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并按罚款额每日加处百分之三罚款。 广州市环境保护局 2016年4月20日 抄送：局辐管处、执法监察支队，增城区环保局。