穗环法罚〔2015〕54号

行政处罚决定文书号:; 穗环法罚〔2015〕54号. 处罚名称:; 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂食堂废水排放总磷浓度超标. 处罚类别:; 罚款. 处罚事由:; 经我局执法监察支队2015年9月29日调查显示，2015年7月24日当事人在正常生产情况下，经广州市环境监测中心站监测，食堂废水排放口外排水中总磷浓度为2.11毫克/升，超过了《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2排放限值（总磷≤1毫克/升）。. 处罚依据:; 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条规定. 处罚结果:; 责令当事人立即改正违法行为，并处罚款2784元。. 行政相对人名称:; 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂. 行政相对人代码:; 统一社会信用代码; 组织机构代码; 工商登记码; 税务登记号; 居民身份证号码. 19142568-4. 法人代表姓名:; 陈敏超. 处罚决定日期:; 2015/12/30. 处罚机关:; 广州市环境保护局. 地方编码:; 400100. 当前状态:; 正常. 数据更新时间戳:; 2016/8/3. 备注:. 全文信息 行政处罚决定书 穗环法罚〔2015〕54号 当事人：广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 经我局执法监察支队2015年9月29日调查显示，2015年7月24日当事人在正常生产情况下，经广州市环境监测中心站监测，食堂废水排放口外排水中总磷浓度为2.11毫克/升，超过了《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2排放限值（总磷≤1毫克/升）。 以上事实，有《询问笔录》、《监测结果报告》等证据为证。 当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。 2015年11月12日，我局作出《行政处罚告知书》（穗环法告〔2015〕130号），并于11月18日送达当事人，当事人未在有效期内向我局提交书面陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。 我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条及《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附表第13（1）（C）（c）项的规定，责令当事人立即改正违法行为，并作出处罚如下： 罚款2784元。 限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。 如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府或广东省环境保护厅提出行政复议申请，或在六个月内直接向广州市越秀区人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。 逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并按罚款额每日加处百分之三罚款。 广州市环境保护局 2015年12月30日 抄送：局污防处、执法监察支队，番禺区环保局。