穗环法罚〔2016〕21号

行政处罚决定文书号:; 穗环法罚〔2016〕21号. 处罚名称:; 广州市番禺启利达电子有限公司生产废水排放总铅浓度超标. 处罚类别:; 罚款. 处罚事由:; 经我局执法监察支队2016年1月11日调查显示，2015年11月4日，当事人在正常生产情况下，经广州市环境监测中心站监测，生产废水处理后排放口的水污染物总铅浓度为0.24毫克/升，超过了《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1规定的排放限值（总铅≤0.1毫克/升）。. 处罚依据:; 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条和《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附表之序号13（2）（A）项的规定. 处罚结果:; 责令当事人立即改正超标排放水污染物的违法行为，罚款598元。. 行政相对人名称:; 广州市番禺启利达电子有限公司. 行政相对人代码:; 统一社会信用代码; 组织机构代码; 工商登记码; 税务登记号; 居民身份证号码. 61870707-5. 法人代表姓名:; 郭炎榕. 处罚决定日期:; 2016/6/16. 处罚机关:; 广州市环境保护局. 地方编码:; 400100. 当前状态:; 正常. 数据更新时间戳:; 2016/8/3. 备注:. 全文信息 行政处罚决定书 穗环法罚〔2016〕21号 当事人：广州市番禺启利达电子有限公司 经我局执法监察支队2016年1月11日调查显示，2015年11月4日当事人在正常生产情况下，经广州市环境监测中心站监测，生产废水处理后排放口的水污染物总铅浓度为0.24毫克/升，超过了《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1规定的排放限值（总铅≤0.1毫克/升）。 以上事实，有《询问笔录》、《监测报告》、《听证记录》等证据为证。 上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。 2016年3月14日，我局作出《行政处罚听证告知书》（穗环法告〔2016〕30号），并于3月18日送达当事人。2016年3月18日，当事人向我局提出书面听证申请；3月30日，我局依法组织召开了听证会。当事人的听证会意见如下：1、该司无镀铅工艺流程，所使用的原材料、生产工艺及添加药水均不涉及含铅物料，生产产品完全符合欧盟RoHS要求；2、2015年1月至10月及2016年1至3月的监测数据均符合要求。对此，我局认为2015年11月4日对当事人的采样监测各环节均符合相关标准及规范要求，（穗）环监检字2015第NJ50612110201号监测报告合法有效。此外，当事人排放的废水亦曾于2015年3月被检测出含铅（0.05毫克/升，未超标），可见，当事人存在排放含铅水污染物的事实。鉴于当事人事后已及时改正违法行为，本案可酌情不作出责令其限制生产的行政命令。现本案经我局审查结束。 我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条和《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附件《环境违法行为行政处罚自由裁量适用标准》第13（2）（A）项的规定，责令当事人立即改正超标排放水污染物的违法行为，并作出处罚决定如下： 罚款598元。 限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。 如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府或广东省环境保护厅提出行政复议申请，或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。 逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。 广州市环境保护局 2016年6月16日 抄送：局污防处、执法监察支队，番禺区环保局。