穗环法罚〔2016〕3号

行政处罚决定文书号:; 穗环法罚〔2016〕3号. 处罚名称:; 广州市花都区慢性病防治所1台在用DR机未办理核技术利用项目环保手续. 处罚类别:; 罚款. 处罚事由:; 经我局执法监察支队2015年7月16日调查，当事人于2014年11月投入使用一台新东方1000B DR机，尚未办理《辐射安全许可证》、核技术利用项目环境影响评价文件和环保竣工验收手续。. 处罚依据:; 依据《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十一条的规定. 处罚结果:; 责令当事人立即改正违法行为，并处罚款5万元。. 行政相对人名称:; 广州市花都区慢性病防治所. 行政相对人代码:; 统一社会信用代码; 组织机构代码; 工商登记码; 税务登记号; 居民身份证号码. 73493303-7. 法人代表姓名:; 曾汝良. 处罚决定日期:; 2016/2/23. 处罚机关:; 广州市环境保护局. 地方编码:; 400100. 当前状态:; 正常. 数据更新时间戳:; 2016/8/3. 备注:. 全文信息 行政处罚决定书 穗环法罚〔2016〕3号 当事人：广州市花都区慢性病防治所 经我局执法监察支队2015年7月16日调查，当事人于2014年11月投入使用一台新东方1000B DR机，尚未办理《辐射安全许可证》、核技术利用项目环境影响评价文件审批和环保竣工验收手续。 以上事实，有《询问笔录》、《现场检查笔录》、《听证记录》等证据为证。 当事人上述行为违反了《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十八条第一款、第二十九条第一款和第三十条的规定。 2015年11月12日，我局作出《行政处罚听证告知书》（穗环法告〔2015〕133号），并于同年11月17日送达当事人。依当事人申请，2015年12月3日我局依法组织召开听证会，当事人提出意见如下：1、原使用的X射线机于2010年5月28日取得的《辐射安全许可证》(粤环辐证〔02660〕），已于2015年5月28日到期；2、因原X射线机成像模糊，遂于2014年11月申请财政拨款购置涉案设备，且2014年12月起已委托某辐射检测公司办理相关手续，在广州市环境保护行政许可网上申报系统反复上报5次，均因形式审查不通过；目前仍在正积极根据审查意见修改。经审理，当事人确实存在未办理核技术利用相关手续的违法行为，考虑到当事人正积极整改的状况，可依照我局自由裁量权规定适当减轻处罚。现本案经我局审查结束。 我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十条、第五十一条的规定，责令当事人立即停止使用射线装置，补办环保手续，并作出处罚如下： 罚款5万元。 限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。 如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府或广东省环境保护厅提出行政复议申请，或在六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。 逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并按罚款额每日加处百分之三罚款。 广州市环境保护局 2016年2月23日 抄送：局辐管处、执法监察支队，花都区环保局。