穗环法罚〔2016〕9号

行政处罚决定文书号:; 穗环法罚〔2016〕9号. 处罚名称:; 广州市红十字会医院C臂机和骨密度仪未办理核技术利用项目环保手续. 处罚类别:; 罚款. 处罚事由:; 经查，当事人自2014年10月、2015年7月投入使用C臂机一台、 骨密度仪一台，尚未办理核技术利用项目环境影响评价、《辐射安全许可证》增项及环保竣工验收手续。. 处罚依据:; 依据《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十条的规定. 处罚结果:; 责令当事人立即改正违法行为，并处罚款5万元。. 行政相对人名称:; 广州市红十字会医院. 行政相对人代码:; 统一社会信用代码; 组织机构代码; 工商登记码; 税务登记号; 居民身份证号码. 45535065-6. 法人代表姓名:; 李斯明. 处罚决定日期:; 2016/4/20. 处罚机关:; 广州市环境保护局. 地方编码:; 400100. 当前状态:; 正常. 数据更新时间戳:; 2016/8/3. 备注:. 全文信息 行政处罚决定书 穗环法罚〔2016〕9号 当事人：广州市红十字会医院 经我局执法监察支队2015年10月9日调查，当事人分别于2014年10月、2015年7月投入使用C臂机一台、骨密度仪一台，尚未办理核技术利用项目环境影响评价、《辐射安全许可证》增项及环保竣工验收手续。 以上事实，有《询问笔录》、《现场检查笔录》等证据为证。 当事人上述行为违反了《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十八条、第二十九条和第三十条的规定。 2016年3月16日，我局作出《行政处罚听证告知书》（穗环法告〔2016〕31号），并于同年3月18日送达当事人。当事人申辩称：该放射设备已经着手开始办理相关环保手续。我局对当事人的陈述和申辩进行了复核，经审查认为当事人确有一直积极申办手续的改正行为；考虑到其具有一定公益性质，及尚未对环境造成严重污染，且未收到群众投诉、举报等因素，可依照我局自由裁量权规定对本案从轻处罚。现本案经我局审查结束。 我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十条、第五十一条、第五十三条及《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附件5（2）（A）的规定，责令当事人立即停止使用射线装置，补办环保手续，并作出处罚如下： 罚款5万元。 限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。 如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市人民政府或广东省环境保护厅提出行政复议申请，或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。 逾期不履行本处罚决定，我局将申请人民法院强制执行，并按罚款额每日加处百分之三罚款。 广州市环境保护局 2016年4月20日 抄送：局辐管处、执法监察支队，海珠区环保局。