{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["随机抽查公示"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"随机抽查公示","index":0,"n_rows":115,"n_cols":8,"rows_kept":115,"merged":[[0,0,2,7],[114,0,114,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市2017年第2季度双随机抽查情况公示表"]
[]
[]
["序号","企业名称","企业类型","检查时间","检查情况","检查结果","处理结果","备注"]
[1,"广州从化净水有限公司（从化区良口镇污水处理厂）","重点排污单位","2017-06-29","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","责令改正,","该厂自2010年6月试运行以来，因进水量不足，一直未验收，污泥仍贮存在氧化池内（未出泥）。"]
[2,"广州嘉禾畜禽交易服务中心","一般排污单位","2017-06-06","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","屠宰场所隔音差","此次检查由侯秀芳陪同。"]
[3,"广州市启诚五金工艺有限公司","重点排污单位","2017-06-23","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","加强对酸雾回收处理装置的管理，按时加药，定期申报；及时清运污水池压滤污泥，规范危废处置。",""]
[4,"广州永兴环保能源有限公司（李坑二厂）","重点排污单位","2017-06-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","未发现违法行为","飞灰经固化后送兴丰垃圾填埋场处理，但未能提供相关的转移联单，已要求该企业限期补充提交。","废水（垃圾渗滤液）经处理后循环作绿化用，不外排；废气治理设施及在线监控设施正常运行；飞灰经固化后送兴丰垃圾填埋场处理，但未能提供相关的转移联单，已要求该企业限期补充提交。"]
[5,"花都区胡忠医院","重点排污单位","2017-05-08","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","无"]
[6,"广州市新狮水务有限公司（狮岭污水处理厂）","重点排污单位","2017-06-05","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","现场由汪乐安陪同检查。"]
[7,"广州现代医院","重点排污单位","2017-05-23","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","需更新废水和噪声排污口标识牌","该医院正常营业，治污设施正常运行，现场未发现环境违法行为。"]
[8,"中山大学附属第三医院","重点排污单位","2017-06-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","该医院正常营业，治污设施正常运行，现场未发现环境违法行为。"]
[9,"广州医科大学附属肿瘤医院","重点排污单位","2017-06-12","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","该医院正常营业，治污设施正常运行，现场未发现环境违法行为。"]
[10,"广大科技（广州）有限公司","重点排污单位","2017-05-09","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无",""]
[11,"广东中能建电力医院","重点排污单位","2017-06-09","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[广东省电力一局医院（现更名为广东中能建电力医院）门诊部项目待验收。],5、排污许可证制度落实:不正常[因广东省电力一局医院（现更名为广东中能建电力医院）门诊部项目未验收，排污许可证未登记该项目排污口。]。","存在违法行为：广东省电力一局医院（现更名为广东中能建电力医院）门诊部项目涉嫌“未验先投”。","要求黄埔区环保局跟进处理。",""]
[12,"广州世洁设备租赁服务有限公司","重点排污单位","2017-06-07","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无。",""]
[13,"广州市增城区新塘医院","重点排污单位","2017-05-31","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[无环评],4、“三同时”制度落实:不正常[无环保手续，未环保验收],5、排污许可证制度落实:不正常[无排污许可证]。","存在违法行为：项目未环评、环保验收而投入使用","督促区环保局依法查处",""]
[14,"广州亿仁医院","重点排污单位","2017-05-09","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[未验收。],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：涉嫌“未验先投”。","要求黄埔区环保局跟进处理。",""]
[15,"广州市净水有限公司大沙地分公司","重点排污单位","2017-06-15","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无。",""]
[16,"广州市番禺区嘉盛皮革有限公司","重点排污单位","2017-04-27","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","责令改正,检查发现废水在线监测取水管取水点位存在不规范，已现场责令该单位整改。",""]
[17,"广州市南沙区第一人民医院","重点排污单位","2017-05-16","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未提供核技术利用项目环评和竣工环保验收手续],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：现场未提供核技术利用项目环评和竣工环保验收手续","限期整改,已发环境监察通知书至南沙区环保水务局",""]
[18,"广州博奥皮具有限公司","重点排污单位","2017-05-08","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现环境违法行为",""]
[19,"广州市番禺污水治理有限公司（大石污水处理厂）","重点排污单位","2017-06-04","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现环境违法行为",""]
[20,"广州奥桑味精食品有限公司","重点排污单位","2017-04-10","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现环境违法行为",""]
[21,"广州番禺盈峰泰纺织有限公司","重点排污单位","2017-04-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现违法行为",""]
[22,"广东省金属回收公司加禾公司","一般排污单位","2017-06-19","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","企业已经停止营业超过1年"]
[23,"中国石化销售有限公司广东广州工业大道加油","一般排污单位","2017-04-10","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现违法行为",""]
[24,"金湾汽车美容护理部","一般排污单位","2017-05-03","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","暂未发现环境违法行为。",""]
[25,"百胜餐饮（广东）有限公司燕岭餐厅","一般排污单位","2017-06-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","该餐饮店实为肯德基燕岭店，厨房油烟经静电+水喷淋处理后引至楼顶高空排放，厨房废水经三级隔油隔渣池处理后排入市政污水管网，现场未发现环境违法行为。"]
[26,"广州市车马炮汽车维修服务有限公司","一般排污单位","2017-05-04","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未提供验收手续等],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[现场未提供排污许可证]。","存在违法行为：现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证","责令改正,已发环境监察通知书至海珠区环保局。",""]
[27,"广州贝客音涂料有限公司","一般排污单位","2017-05-25","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无",""]
[28,"刘国明（紫竹林素食馆）","一般排污单位","2017-04-10","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证]。","存在违法行为：现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证","限期整改,已发环境监察通知书至海珠区环保局",""]
[29,"广州市南沙区黄阁小虎海港店","一般排污单位","2017-05-03","1、治污设施运行情况:不正常[1.油烟处理设施闲置，油烟未经处理直接外排；2.油渣等严控废物未交至具有资质单位处理；],2、污染物排放情况:不正常[1.油烟处理设施闲置，油烟未经处理直接外排；2.油渣等严控废物未交至具有资质单位处理；],3、环评制度落实:不正常[.现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证],4、“三同时”制度落实:不正常[.现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：1.油烟处理设施闲置，油烟未经处理直接外排；2.油渣等严控废物未交至具有资质单位处理；3.现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证","限期整改,已发环境监察通知书至南沙区环保水务局",""]
[30,"广州市荔湾区仙踪林饮品下九店","一般排污单位","2017-04-18","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","该单位已搬迁"]
[31,"华兴小食店","一般排污单位","2017-06-22","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","已关闭"]
[32,"广州市白云德胜输送设备有限公司","一般排污单位","2017-06-22","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","企业从原址搬迁至花都区新雅街106国道清埗段1号，目前生产设备·日常业务主体都转到擎天德胜输送设备有限公司"]
[33,"广州市海鹍制冷设备有限公司","一般排污单位","2017-06-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","该公司从事空调铜管配件机械加工，无生产废水和废气产生，产噪设备置于车间内，现场未发现环境违法行为。"]
[34,"广州市华美牛奶公司增城奶牛分场","一般排污单位","2017-05-31","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无",""]
[35,"广州市贝奇饮料有限公司","一般排污单位","2017-04-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现违法行为",""]
[36,"广州市海珠区志兴彩印厂","一般排污单位","2017-05-03","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证]。","存在违法行为：现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证","限期整改,已发环境监察通知书至海珠区环保局",""]
[37,"广州市荔湾区家兴和酒家","一般排污单位","2017-04-18","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","责令改正,","排污口标志牌未按规定安装"]
[38,"广东华润太平洋餐饮有限公司广州珠江国际酒","一般排污单位","2017-04-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现环境违法行为",""]
[39,"广州雷诺丽特塑料有限公司","一般排污单位","2017-04-20","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无。",""]
[40,"广州市东寰汽车维修中心荔湾快修店","一般排污单位","2017-06-15","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","该店正常经营，治污设施正常运行，现场未发现环境违法行为。"]
[41,"广州市白云区景新汽车美容护理服务部","一般排污单位","2017-04-12","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[未能提供],4、“三同时”制度落实:不正常[未能提供],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","已向区下达《环境监察通知书》，要求其前往现场调查处理",""]
[42,"广州市鸿东金属实业有限公司","一般排污单位","2017-05-08","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","暂未发现环境违法行为。",""]
[43,"广州金边汽车修配服务有限公司","一般排污单位","2017-04-10","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","已关闭。"]
[44,"广州市鸿毅纸制品有限公司","一般排污单位","2017-05-08","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供排污许可证]。","存在违法行为：现场未能提供排污许可证","限期整改,已发环境监察通知书至南沙区环保水务局",""]
[45,"广州市雅迪装饰包装有限公司","一般排污单位","2017-06-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","该公司从事手表和珠宝装饰盒生产，喷漆烤漆产生的有机废气收集后经水喷淋+活性炭吸附+生化球处理后在楼顶高空排放，水喷淋产生的含漆废水不外排，收集至贮存池，定期交绿由公司处理。"]
[46,"广州市荔湾区冠昌汽车维修服务中心","一般排污单位","2017-06-15","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","该店正常经营，洗车和喷漆项目已暂停，无生产废水和废气产生，现场未发现环境违法行为。"]
[47,"露丝玛丽西餐厅咖啡厅宝岗店","一般排污单位","2017-05-03","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现违法行为",""]
[48,"广州如歌化妆品有限公司","一般排污单位","2017-06-15","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","该公司从事化妆品加工，主要工序为原料搅拌和分装，加工过程无生产废水和废气产生。现场未发现环境违法行为。"]
[49,"广州市荔湾区合和饮食店","一般排污单位","2017-04-17","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","检查发现该店已关闭。"]
[50,"广州市海珠区星都会娱乐中心","一般排污单位","2017-05-04","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证]。","存在违法行为：现场未能提供环评和竣工环保验收手续、排污许可证","限期整改,已发环境监察通知书至海珠区环保局",""]
[51,"广州市白云区富德皮革工艺厂","一般排污单位","2017-06-19","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","完善相关资料，提供废水外运公司的资料，资质证明及外运合同，转移联单。",""]
[52,"广州光耀通讯设备有限公司","一般排污单位","2017-05-04","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现违法行为",""]
[53,"广州市旭丰制衣有限公司","一般排污单位","2017-05-16","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现违法行为",""]
[54,"中石化销售有限公司广东广州芳村大道加油站","一般排污单位","2017-04-20","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","更新排污口标识牌","加油站正常运营，治污设施（油气回收系统、隔油隔渣池）正常运行，现场未发现环境违法行为。"]
[55,"广州市澳的美义齿技术开发有限公司","一般排污单位","2017-06-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","该公司从事假牙生产加工，清洗废水经沉淀处理后排入市政污水管网，现场暂未发现环境违法行为。"]
[56,"广州市荔湾区龙涎砂锅粥","一般排污单位","2017-06-14","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","检查发现该饮食店已关停。"]
[57,"广州致美斋食品有限公司","一般排污单位","2017-06-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[私设软管],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：该司在污泥池安装一条黑色软支管，长8米，将未经处理的污泥废水排至雨水井，最终排入外环境。","按照属地管理原则，移交区环保局处理。",""]
[58,"广州市天河金泰美食廊","一般排污单位","2017-06-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","该餐饮店正常经营，设餐位120个，厨房油烟经静电+水喷淋处理后通过烟道引至30层楼顶高空排放，厨房废水经三级隔油隔渣池处理后排入市政污水管网，现场未发现环境违法行为。"]
[59,"广州市荔湾区天雄服装洗涤中心","一般排污单位","2017-04-18","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","该单位已关闭"]
[60,"箭牌糖果（中国）有限公司西区","一般排污单位","2017-04-18","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无。",""]
[61,"昌岗天美面馆 （味然香）","一般排污单位","2017-04-10","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现环境违法行为",""]
[62,"广州市天河区东棠洪记酒店","一般排污单位","2017-06-13","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","检查发现该饮食店已关停。"]
[63,"广州中机实业有限公司","一般排污单位","2017-04-28","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[无]。","未发现违法行为","无。","主要为研发监测，生产车间已调整至永和经济区田园路97号并另报批环保手续。"]
[64,"金瀛酒楼","一般排污单位","2017-04-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[许可证过期]。","存在违法行为：排污许可证过期","限期整改,已发环境监察通知书至海珠区环保局。",""]
[65,"广州广宝汽车销售服务有限公司","一般排污单位","2017-06-13","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","检查发现该公司已关停。"]
[66,"广州市华驰福威汽车销售服务有限公司","一般排污单位","2017-06-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","该公司从事福特汽车销售和专修，喷漆房产生的有机废气经水喷淋和活性炭吸附后引至高空排放，维修产生的含油废水经隔油隔渣池处理后接入市政污水管网，废机油和废活性炭等置于危废暂存间内，定期交绿由公司处理。现场未发现环境违法行为。"]
[67,"广州焙乐道食品有限公司","一般排污单位","2017-05-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现违法行为",""]
[68,"广州市柏拉图塑胶有限公司","一般排污单位","2017-05-16","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：危险废物贮存点未设置规范化标示牌","责令改正,危险废物贮存点未设置规范化标示牌",""]
[69,"广州市结核病肺部肿瘤防治所第二分所","一般排污单位","2017-04-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现违法行为",""]
[70,"广州市海珠区胜辉粥香苑美食坊","一般排污单位","2017-05-02","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","该店已搬迁。"]
[71,"广东省燕达橡塑制品厂","一般排污单位","2017-06-13","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","现场检查已停产，正在搬迁。"]
[72,"广州市吕中加油有限公司","一般排污单位","2017-06-19","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","已责令限期改正",""]
[73,"广州市凤厨餐饮服务有限公司","一般排污单位","2017-04-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现违法行为",""]
[74,"广州市白云健地整理材料厂","一般排污单位","2017-06-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","加强管理",""]
[75,"广州宏纶新型材料有限公司","一般排污单位","2017-04-20","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","该企业已于2014年并入广州宏信塑胶工业有限公司。"]
[76,"广州福姆斯绝热材料有限公司","一般排污单位","2017-06-22","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","企业已关停搬离现址"]
[77,"广州市海珠区银家鱼包专门店（银姐家厨）","一般排污单位","2017-04-10","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供环评和竣工环保验收手续]。","存在违法行为：现场未能提供环评和竣工环保验收手续","限期整改,已发环境监察通知书至海珠区环保局",""]
[78,"广州市番禺创信鞋业有限公司","一般排污单位","2017-05-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[废油脂桶等危险废物露天堆放，未设置规范的危险废物贮存点],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：废油脂桶等危险废物露天堆放，未设置规范的危险废物贮存点","限期整改,已发环境监察通知书至南沙区环保水务局",""]
[79,"增城市兴锋高旺制衣洗漂印染有限公司","一般排污单位","2017-05-31","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无违法行为，不作处理。",""]
[80,"广州市白云区新地桑拿沐足休闲中心","一般排污单位","2017-05-08","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[已过期]。","未发现违法行为","责令改正,",""]
[81,"海珠区飞龙塑料制品厂[86路车总站]","一般排污单位","2017-04-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未能提供竣工环保验收手续],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：现场未能提供竣工环保验收手续","限期整改,已发环境监察通知书至海珠区环保局",""]
[82,"广州好好卫生保健品有限公司","一般排污单位","2017-06-07","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","现场已经改为仓库，销售好好牌 “”“洁阴抗菌洗液”"]
[83,"广州市荔湾区荔苑私厨美食店","一般排污单位","2017-04-20","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","要求尽快委托清理，确保水质达标排放。","该店正常运营，三级隔油隔渣池清理不及时，现场已要求尽快委托清理，确保出水达标排放（后续跟进已完成整改），其余未见异常。"]
[84,"广州市荔盈贸易有限公司长寿烧腊二店","一般排污单位","2017-06-14","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","检查发现该店已关停。"]
[85,"广州市越秀区东方加油站","一般排污单位","2017-06-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现违法行为",""]
[86,"广州市荔湾区全金城美食馆","一般排污单位","2017-06-15","1、治污设施运行情况:不正常[未安装油烟净化装置],2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","存在违法行为：该饮食店未配套油烟净化设施，厨房油烟经排气扇低空直排。","责令改正,荔湾区环保局已下发《责令改正环境违法行为通知书》，要求该饮食店停止油烟直排行为，尽快完善油烟净化设施。","该饮食店正常经营，设4张餐桌，2个炒炉，1个蒸柜，未配套油烟净化设施，厨房油烟经排气扇低空直排。荔湾区环保局已下发《责令改正环境违法行为通知书》，要求该饮食店停止油烟直排行为，尽快完善油烟净化设施。"]
[87,"广州联创兴汽车修配厂","一般排污单位","2017-06-14","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","企业已停产，正注销执照。"]
[88,"广州市尚朋餐饮有限公司","一般排污单位","2017-04-18","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现违法行为",""]
[89,"佳达制衣（广州）有限公司鱼窝头分厂","一般排污单位","2017-05-16","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现违法行为",""]
[90,"广州市花都区飞达塑料印刷厂","一般排污单位","2017-06-07","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","已要求该公司确保废气治理设施正常运行，产生的严控废物必须交有资质的处置单位收处。",""]
[91,"梅县雁南飞茶田有限公司广州雁南飞茶艺馆","一般排污单位","2017-04-24","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","已要求该店尽快完善环保手续。","该店正常经营，治污设施（油烟净化和隔油隔渣池）正常运行，已通过竣工环保验收监测，正在办理验收手续。已要求该店尽快完善环保手续。"]
[92,"广州市深泰长湴加油站有限公司","一般排污单位","2017-06-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无","该加油站正常经营，设4个30立方的汽油储罐和1个30立方的柴油储罐，采用集中式油气回收系统，现场未发现环境违法行为。"]
[93,"广州市丝露杰精细化工有限公司","一般排污单位","2017-06-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[扩产环评手续正在办理，未进行生产。],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","补办扩产环评手续",""]
[94,"广东绿叶化妆品有限公司","一般排污单位","2017-04-17","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[新增0.06蒸吨/小时柴油锅炉未办理相关环保手续。],4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:不正常[法定代表人未变更]。","未发现违法行为","1、要求完善污水治理设施运行记录；2、要求完善新增0.06蒸吨/小时柴油锅炉未办理相关环保手续；3、要求办理《排污许可证》的法定代表人变更手续；4、要求完善总体建设项目的相关环保手续备查资料。","已转属地环保部门按以下要求办理：1、要求完善污水治理设施运行记录；2、要求完善新增0.06蒸吨/小时柴油锅炉未办理相关环保手续；3、要求办理《排污许可证》的法定代表人变更手续；4、要求完善总体建设项目的相关环保手续备查资料。"]
[95,"广州神阳高新技术有限公司","一般排污单位","2017-06-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","未发现违法行为","无","该公司现仅做仓库，无生产线，无生产废水和废气等排放。"]
[96,"广州市骏研橡塑制品有限公司","一般排污单位","2017-06-14","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","检查发现该公司已关停。"]
[97,"广州市华采化妆品有限公司","一般排污单位","2017-06-19","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[无排污许可证。]。","未发现违法行为","1、现场未能提供污水处理设施的运行记录、加药记录以及维护记录。2、现场提供了《项目环保设备备案登记表》没能提供备案意见，在白云区环保局的审批中。已要求该公司完善污水处理设施的运行记录等，尽快完成环保备案登记工作。",""]
[98,"广州市奇伦橡胶制品有限公司(冲口市场）","一般排污单位","2017-06-29","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","检查发现该公司的8个档口均已改为肉菜零售。"]
[99,"广州市番禺区灵山永胜羽毛制品厂","一般排污单位","2017-05-16","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","已停产"]
[100,"广州兴森快捷电路科技有限公司","重点排污单位","2017-05-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","无",""]
[101,"广州锻造一厂股份有限公司","一般排污单位","2017-06-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：生活污水未按环评批复要求经处理后回用，而是排入厂外水沟","责令改正,严格按照环评要求废水回用 ，不外排。","此次检查由孔德文陪同检查。"]
[102,"广州市荔湾区壹间日本料理店","一般排污单位","2017-06-15","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","检查发现该店已关闭。"]
[103,"广州市番禺区宝利五金灯具厂","一般排污单位","2017-04-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现环境违法行为",""]
[104,"广州市亨利酒店有限公司","一般排污单位","2017-04-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","要求属地环保部门敦促该企业完善相关环保手续备查资料，定期委托监测废水、废气、噪声项目。","未发现环境违法行为，要求属地环保部门敦促该企业完善相关环保手续备查资料，定期委托监测废水、废气、噪声项目。"]
[105,"广州市荔湾区东兴餐具消毒服务部","一般排污单位","2017-06-15","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。","","","检查发现该服务部已关停。"]
[106,"广州市海珠区新韵馨饼屋","一般排污单位","2017-04-10","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现环境违法行为",""]
[107,"广州市冶金工业研究所","一般排污单位","2017-06-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","责令排污口规范化。",""]
[108,"广州紫荆妇女儿童医院+","一般排污单位","2017-05-04","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","未发现环境违法行为",""]
[109,"广州市和利物业管理有限公司(瑞宝花园市场)","一般排污单位","2017-05-03","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未能提供。],4、“三同时”制度落实:不正常[现场未能提供。],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供。]。","存在违法行为：现场检查时当事人未能提供相关环保材料。","已转海珠区环保局处理。",""]
[110,"广州市中顺华业冷冻设备有限公司","一般排污单位","2017-06-13","1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:不正常[未建废水治理设施，发泡机倾倒泄漏废水。],3、环评制度落实:不正常[未办理相关环评手续。],4、“三同时”制度落实:不正常[未办理相关环保竣工验收手续。],5、排污许可证制度落实:不正常[未办理排污许可证手续。]。","存在违法行为：未办理相关环保手续。","限期整改,","已要求属地环保部门敦促该企业限期办理相关环保手续。"]
["导出时间:2017/6/29 8:36:34"]