{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["随机抽查公示"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"随机抽查公示","index":0,"n_rows":130,"n_cols":8,"rows_kept":130,"merged":[[0,0,2,7],[130,0,130,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市2018年第4季度双随机抽查情况公示表"]
[]
[]
["序号","企业名称","企业类型","检查时间","检查情况","检查结果","处理结果","备注"]
[1,"广州全捷鞋业有限公司","重点排污单位","2018-10-15","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[2,"广州市荣森水务有限公司","一般排污单位","2018-12-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[3,"从化市俊晖五金精饰有限公司","重点排污单位","2018-11-29","1、治污设施运行情况:不正常[2个酸雾塔因故障未开启。],2、污染物排放情况:不正常[危险废物堆放不符合规范，2个酸雾塔因故障未开启。],3、环评制度落实:不正常[7台生物质锅炉无相关环保手续。],4、“三同时”制度落实:不正常[7台生物质锅炉无相关环保手续。],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：现场检查，发现该企业没有车间预处理设施，危险废物堆放不符合规范，7台生物质锅炉无相关环保手续，酸雾塔3个中有2个因故障未开启。","立案处理,已转从化区环保局跟进处理。"]
[4,"广州市白云区竹料昌盛复合材料厂","重点排污单位","2018-10-16","1、治污设施运行情况:不正常[现场未设置危废堆放存储区，车间门口外堆放着危废油漆桶。现场废水治理设施未开启，处理废气后废水排市政管网，与环评批复不符合（环评批复上“处理有机废气产生的废水交由资质的单位回收处置”],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[现场未能提供验收文件。],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：1.现场未设置危废堆放存储区，车间门口外堆放着危废油漆桶。\n2.现场未能提供验收文件。\n3.现场废水治理设施未开启，处理废气后废水排市政管网，与环评批复不符合（环评批复上“处理有机废气产生的废水交由资质的单位回收处置”）","责令改正,1.提供验收文件\n2.设置危险废物堆放存储区。\n3.废水外排与环评批复不符，提供情况说明备查。"]
[5,"万力轮胎股份有限公司","重点排污单位","2018-12-20","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[6,"广州市新概念皮革制造有限公司","一般排污单位","2018-11-23","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业已关停。"]
[7,"韶关市第一商业局广州招待所","一般排污单位","2018-11-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[8,"广州市荔湾区聪达橡塑模具制品厂","一般排污单位","2018-12-07","1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","现场检查时该企业已关停。"]
[9,"广州市番禺区三鑫金属制品加工厂","一般排污单位","2018-11-21","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业已搬迁。"]
[10,"东碧酒店","一般排污单位","2018-10-23","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业已关停。"]
[11,"广州岭南电缆股份有限公司榄核分公司","一般排污单位","2018-12-03","1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：1. 护套生产线废气处理设施破损，存在废气跑冒情况。\n2. 危险废物贮存场所不规范，未设置防渗\n3. VOCs“一企一方案”尚未编制","已转南沙区环保水务局跟进处理。"]
[12,"广州市金碧大世界饮食娱乐有限公司","一般排污单位","2018-10-23","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[13,"扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司","一般排污单位","2018-11-06","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[14,"广州市鸣燕食品有限公司","一般排污单位","2018-11-21","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","现场检查时该企业已搬迁。"]
[15,"广州金司奇米面制品有限公司","一般排污单位","2018-10-29","1、治污设施运行情况:不正常[污泥压滤机长期停用],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[原一条生产线及扩建面条生产线未办理竣工环保验收等手续],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：1. 原一条生产线及扩建面条生产线未办理竣工环保验收等手续\n2. 污泥压滤机长期停用","责令改正,\n已转南沙区环保水务局跟进处理。"]
[16,"广州市嘉裕食品厂有限公司","一般排污单位","2018-11-19","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[17,"广州市利欣雅装饰材料有限公司","一般排污单位","2018-11-15","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业已搬迁。"]
[18,"广州市美泽居建材市场","一般排污单位","2018-11-15","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","现场检查时该企业已关停。"]
[19,"广州市翔龙机动车检测有限公司","一般排污单位","2018-11-01","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[20,"广州市番禺荣荣家具实业有限公司","一般排污单位","2018-11-15","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未办理环评及竣工环保验收等手续],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。","存在违法行为：现场未办理环评及竣工环保验收等手续","责令改正,已转番禺区环保水务局跟进处理。"]
[21,"广州市源创家具有限公司","一般排污单位","2018-11-16","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：未完成突发环境事件应急预案备案工作","责令改正,已转南沙区环保水务局跟进处理。"]
[22,"广州纳金建材有限公司","一般排污单位","2018-11-06","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[23,"广州市越秀区鸿星艺都海鲜酒家","一般排污单位","2018-11-20","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[24,"海幢瑞芳小食店","一般排污单位","2018-11-09","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[25,"广州市海珠区都之城快餐店","一般排污单位","2018-11-02","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[26,"广州市白云区顺兴贴合鞋材厂","一般排污单位","2018-11-21","1、治污设施运行情况:不正常[3台打磨机虽配建了布袋除尘设施，但收集不完善，周边地面颗粒物飘散较多。新建的1台注塑机和1台粉碎机未配建废气治理设施。],2、污染物排放情况:不正常[3台打磨机虽配建了布袋除尘设施，但收集不完善，周边地面颗粒物飘散较多。新建的1台注塑机和1台粉碎机未配建废气治理设施。],3、环评制度落实:不正常[新建的1台注塑机、1台粉碎机、2台电脑操作机、3台打磨机等生产设备均未通过环评审批。],4、“三同时”制度落实:不正常[新建的1台注塑机和1台粉碎机未配建废气治理设施。],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未提供相关排污许可证。]。","存在违法行为：检查发现其新建的1台注塑机、1台粉碎机、2台电脑操作机、3台打磨机等生产设备均未通过环评审批，其中注塑机、粉碎机均未配建废气收集治理设施，涉嫌违反相关环保法律法规，已移交白云区环保局依法立案查处。","立案处理,已转白云区环保局跟进处理。"]
[27,"广州市番禺区石基黄利生纺织加工厂","一般排污单位","2018-11-15","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[28,"广州垦发石油有限公司垦发加油站","一般排污单位","2018-11-23","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[29,"广州市江高镇江村河沙场","一般排污单位","2018-10-17","1、治污设施运行情况:不正常[无废水收集处理设施],2、污染物排放情况:不正常[堆沙场废水直接外排],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[无废水收集处理设施],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：无废水收集处理设施，堆沙场废水直接外排","责令改正,已转白云区环保局跟进处理。"]
[30,"广州珠江轮胎有限公司","一般排污单位","2018-12-07","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","现场检查时该企业已停产。"]
[31,"百胜餐饮(广东)有限公司晓港湾百佳餐厅","一般排污单位","2018-11-01","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业已搬迁。"]
[32,"广州番禺区志云通用机械制造有限公司","一般排污单位","2018-10-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[该单位未提供环保相关手续，现场提供番禺区环保局发的未验先投行政处罚听证告知书。],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：该单位未提供环保相关手续，现场提供番禺区环保局发的未验先投行政处罚听证告知书。","行政处罚，已转番禺区环保局跟进处理。"]
[33,"广州盈威户外用品有限公司","一般排污单位","2018-10-19","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","现场检查时该企业已搬迁。"]
[34,"石井肉食加工场","一般排污单位","2018-11-06","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业不存在。"]
[35,"广东三元麦当劳食品有限公司西村分店","一般排污单位","2018-12-18","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[36,"圣比得西餐廊","一般排污单位","2018-11-01","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","现场检查时该企业已搬迁。"]
[37,"米兰花酒店(广州)有限公司","一般排污单位","2018-12-06","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[38,"珠江水产研究所水产饲料厂","一般排污单位","2018-12-10","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","现场检查时该企业已关停。"]
[39,"荔湾区千道日韩料理","一般排污单位","2018-12-06","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业已关停。"]
[40,"广州市康健纺织服装有限公司","一般排污单位","2018-10-08","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业已搬迁。"]
[41,"广州市香龙化工香料有限公司一分厂","一般排污单位","2018-11-20","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业已关停。"]
[42,"广东芙妍化妆品有限公司","一般排污单位","2018-11-23","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[43,"广州市萝岗区真龙面食店","一般排污单位","2018-11-06","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[44,"广州日成玩具制品有限公司","一般排污单位","2018-10-16","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[45,"广东三元麦当劳食品有限公司光明北路分店","一般排污单位","2018-10-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未提供环评及竣工环保验收等手续],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[现场未提供排污许可证]。","存在违法行为：现场未提供环评及竣工环保验收等手续","责令改正,已转番禺区环保局跟进处理。"]
[46,"广州道顿粉末涂料有限公司","一般排污单位","2018-11-23","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业准备搬迁，拟于2019年4月搬迁完毕。"]
[47,"广州市花都达兴针织染整有限公司","一般排污单位","2018-11-16","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[48,"广州市庆隆电子塑胶五金有限公司","一般排污单位","2018-12-03","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[49,"广州锐鸿家具有限公司","一般排污单位","2018-11-16","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[50,"广州市海珠区飞山比萨店","一般排污单位","2018-11-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：现场未提供相关环保手续资料。","已转海珠区环保局跟进处理。"]
[51,"广州天河岑村护理院","一般排污单位","2018-11-15","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[52,"广州市祈福药膳坊餐饮有限公司半山分店","一般排污单位","2018-10-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[现场未能提供环评及竣工环保验收等手续资料],4、“三同时”制度落实:不正常[现场未能提供环评及竣工环保验收等手续资料],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供环评及竣工环保验收等手续资料]。","存在违法行为：现场未能提供环评及竣工环保验收等手续资料","责令改正,已转番禺区环保局跟进处理。"]
[53,"广州传健士中药饮片有限公司","一般排污单位","2018-10-18","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","现场检查时该企业已搬迁。"]
[54,"大稼乐食家（原沙园友好火锅菜馆）","一般排污单位","2018-11-02","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。","存在违法行为：未能提供相关环保手续材料","已转海珠区环保局跟进处理。"]
[55,"广州永明胶塑制品有限公司","一般排污单位","2018-12-17","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[56,"广州市白云区江高镇高塘农贸批发市场","一般排污单位","2018-10-17","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供排污许可证]。","存在违法行为：未办理环保手续。","责令改正,已转白云区环保局跟进处理。"]
[57,"广州市荔湾区穗宝小食店","一般排污单位","2018-11-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","现场检查时该企业已关闭。"]
[58,"广州市海珠区鲩渔仔粥品美食店新港分店","一般排污单位","2018-11-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[油烟净化有漏油渗油情况，已交区局跟进处理。],3、环评制度落实:不正常[现场未能提供相关环保手续材料],4、“三同时”制度落实:不正常[现场未能提供相关环保手续材料],5、排污许可证制度落实:不正常[现场未能提供相关环保手续材料]。","存在违法行为：现场未能提供相关环保手续材料","责令改正,已转海珠区环保局跟进处理。"]
[59,"广州市海珠区如轻美食店（郑州滋补烩面）","一般排污单位","2018-11-01","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业已停业。"]
[60,"广州市白云区江髙校明山庄酒店","一般排污单位","2018-10-17","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","现场检查时该企业已停业。"]
[61,"广州市坤桥塑料制品有限公司","一般排污单位","2018-10-22","1、治污设施运行情况:不正常[废气治理设施未正常使用],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[未办理环评及竣工环保验收等手续],4、“三同时”制度落实:不正常[未办理环评及竣工环保验收等手续],5、排污许可证制度落实:不正常[]。","存在违法行为：检查发现：1. 废气治理设施未正常使用；2. 现场未办理环评及竣工环保验收等手续。","已转南沙区环保水务局跟进处理。"]
[62,"广州九洋生物技术有限公司","一般排污单位","2018-10-17","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[63,"广州市番禺区沙湾福陇合盛纸品包装厂","一般排污单位","2018-10-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[64,"广州市荔湾区彩顺印刷厂","一般排污单位","2018-11-16","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[65,"广州市佳艺汽车维修有限公司","特殊监管单位","2018-10-23","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[66,"广州市南沙区南沙安驰汽车美容服务店","一般排污单位","2018-10-17","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[67,"广州市海珠区森记美食店","一般排污单位","2018-11-01","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为","","现场检查时该企业已关停。"]
[68,"广州市天河区东棠茗豪城餐厅","一般排污单位","2018-11-15","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[69,"广州市荔湾区东兴餐具消毒服务部","一般排污单位","2018-11-30","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[70,"广州白云山宝神动物保健品有限公司","一般排污单位","2018-10-31","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[71,"广州医学院第二附属医院（西院区）","一般排污单位","2018-10-23","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[72,"广州市三信红日照明有限公司芳村分公司","一般排污单位","2018-11-28","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[73,"广州市海珠区百合美食店","一般排污单位","2018-11-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[74,"广州文华汇迪汽车销售有限公司","一般排污单位","2018-11-07","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[未办理竣工环保验收等手续],5、排污许可证制度落实:不正常[未办理竣工环保验收等手续]。","存在违法行为：未办理竣工环保验收等手续","责令改正，已转番禺区环保水务局跟进处理。"]
[75,"广州松兴电气股份有限公司","一般排污单位","2018-10-19","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[76,"广州电池厂","一般排污单位","2018-11-23","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[77,"广州市荔湾区高柔化妆品厂","一般排污单位","2018-12-05","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[78,"广州康和药业有限公司","一般排污单位","2018-11-15","1、治污设施运行情况:不正常[1. 危险废物贮存场所不规范，未设置防腐及导流收集槽\n2. 废试剂瓶等危险废物去向不明],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：1. 危险废物贮存场所不规范，未设置防腐及导流收集槽\n2. 废试剂瓶等危险废物去向不明\n。","\n已转番禺区环保局跟进处理。"]
[79,"广州市白云区崇田机械厂","一般排污单位","2018-11-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业已停产。"]
[80,"广州市天河区侨美食家","一般排污单位","2018-10-26","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[81,"广州市海珠区沙园民正汽车维修厂","一般排污单位","2018-11-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业已搬迁。"]
[82,"广州市渔乐现场餐饮有限公司","一般排污单位","2018-11-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[83,"广州酒家江畔红楼餐饮有限公司","一般排污单位","2018-11-30","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[84,"乐达（广州）香味剂有限公司","一般排污单位","2018-11-20","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[85,"广州市番禺区旧水坑曼科电子厂","一般排污单位","2018-11-07","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[86,"广州市新洲宾馆+","一般排污单位","2018-10-18","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[87,"广清加油站","一般排污单位","2018-11-16","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[88,"广州市荔湾区永昌柯式印刷厂","一般排污单位","2018-11-16","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业已关停。"]
[89,"广州市海珠区好味多美食店","一般排污单位","2018-11-02","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[90,"广州市白云区钟落潭华盛纸箱厂","一般排污单位","2018-12-10","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[新增项目未批先建],4、“三同时”制度落实:不正常[新增项目未批先建],5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：新增一台印刷机、2台分纸机、2台钉机均未报批，产生颗粒物（无组织废气）未安装治理设施，产生油墨废水未与有资质单位签订处置合同。","已转白云区环保局跟进处理。"]
[91,"广东省第二人民医院","重点排污单位","2018-11-29","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[92,"广州恩伟仕涂料有限公司","重点排污单位","2018-11-20","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[93,"广州番禺东邦怡丰发泡胶有限公司","重点排污单位","2018-12-03","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[94,"广州市南沙区第三人民医院","一般排污单位","2018-12-05","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。","存在违法行为：该医院未办理有关环保手续（包括环评、验收、排污许可等）。","已转南沙区环保水务局跟进处理。"]
[95,"陶氏化学（广州）有限公司","一般排污单位","2018-11-20","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[96,"广州天伦物业管理有限公司东鸣轩物业服务中心","一般排污单位","2018-12-11","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[97,"广州市番禺污水治理有限公司（大岗污水处理厂）","重点排污单位","2018-11-19","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[98,"广州市番禺区钟村医院","重点排污单位","2018-11-21","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[监测报告（穗番）环境监测（2018）第NO1800407号显示总氯超标，但番禺区环保局未依法立案查处],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：监测报告（穗番）环境监测（2018）第NO1800407号显示总氯超标","责令改正,已转番禺区环保局跟进处理。"]
[99,"广州市番禺区旧水坑日立金属厂","重点排污单位","2018-11-07","1、治污设施运行情况:不正常[1. 危险废物贮存场所不规范，未设置分类贮存2. 污泥露天堆放，未贴标签],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：1. 危险废物贮存场所不规范，未设置分类贮存2. 污泥露天堆放，未贴标签","责令改正,已转番禺区环保局跟进处理。"]
[100,"广州酒家集团利口福食品有限公司","重点排污单位","2018-11-01","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[未办理竣工环保验收等手续],4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：未办理竣工环保验收等手续","责令改正,已转番禺区环保局跟进处理。"]
[101,"广州市番禺污水治理有限公司（钟村净水厂）","一般排污单位","2018-11-21","1、治污设施运行情况:不正常[油漆桶等危险废物未设置规范的贮存场所],,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：油漆桶等危险废物未设置规范的贮存场所","已转番禺区环保局跟进处理。"]
[102,"广州安费诺诚信软性电路有限公司","重点排污单位","2018-12-03","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[103,"广州市增城区妇幼保健院","一般排污单位","2018-12-03","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:不正常[无环评批复],4、“三同时”制度落实:不正常[无环保验收],5、排污许可证制度落实:不正常[无排污许可证]。","存在违法行为：该院建设项目未经环评审批、环保验收，未取得排污许可证，已投入运行。\n","已转增城区环保局跟进处理。"]
[104,"广州市增城奥诗诚纺织服装有限公司","重点排污单位","2018-11-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[105,"长兴（广州）电子材料有限公司","重点排污单位","2018-11-19","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[106,"广州佳顿运动器材有限公司","重点排污单位","2018-10-19","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[107,"广州南宝饲料有限公司","重点排污单位","2018-10-17","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[108,"广州莲旺纸品有限公司","重点排污单位","2018-11-15","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：未设置油墨桶等危险废物贮存仓。","已转番禺区环保局跟进处理。"]
[109,"广州振隆药业有限公司","重点排污单位","2018-11-23","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[110,"广州日正弹簧有限公司","重点排污单位","2018-11-19","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[111,"广州市亿成有机硅有限公司","重点排污单位","2018-11-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业已停产。"]
[112,"广州市萝岗区中医医院","一般排污单位","2018-12-04","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[两台射线装置未验收就投入使用。],5、排污许可证制度落实:不正常[辐射安全许可证过期。]。","存在违法行为：辐射安全许可证过期，两台射线装置未验收投入使用。","行政处罚,对辐射安全许可证过期行为责令限期整改，对两台射线装置未验收投入使用立案处罚。"]
[113,"增城市兴锋高旺制衣洗漂印染有限公司","重点排污单位","2018-11-13","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[114,"增城国辉针织有限公司","一般排污单位","2018-11-14","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业已关停。"]
[115,"广州成大泡塑包装材料有限公司","重点排污单位","2018-10-15","1、治污设施运行情况:不正常[布袋除尘设施因故障停运],2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"废气治理设施的布袋除尘设施因故障停运，现场已责令其立即向花都区环保局书面报告，并于当周内恢复正常运行及建立治理设施运行记录台账"]
[116,"广州腾达五金制品有限公司","一般排污单位","2018-10-31","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时该企业已停止电镀工序，只有五金生产加工工序。"]
[117,"华南理工大学","重点排污单位","2018-11-29","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[118,"广州市荔湾区人民医院","一般排污单位","2018-11-28","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[119,"广州市妇女儿童医疗中心（妇婴院区）","重点排污单位","2018-11-30","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[120,"中山大学附属第六医院","重点排污单位","2018-11-29","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[121,"广州市净水有限公司龙归分公司","重点排污单位","2018-12-24","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[122,"广州市越堡水泥有限公司","重点排污单位","2018-11-22","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[123,"广州市金牌厨师食品有限公司","重点排污单位","2018-12-21","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为"]
[124,"南方医科大学第五附属医院","重点排污单位","2018-11-29","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",""]
[125,"广州市真味食品有限公司","重点排污单位","2018-11-23","1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","未发现违法行为",null,"现场检查时要求企业使用的生物质蒸汽发生器到白云区环保局备案。"]
[126,"广州百得胜家居有限公司","重点排污单位","2018-12-10","1、治污设施运行情况:不正常[UV光解机部分灯管指示灯不亮],2、污染物排放情况:不正常[推台锯机的粉尘经小型布袋除尘器除尘，部分废气未有效收集处理。吸塑车间废气未有效收集],3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。","存在违法行为：吸塑车间的水帘喷淋水未见转移处置合同及转移台账。废气治理设施涉嫌不正常使用，危废（废胶桶）跟一般工业废弃物混放，未建设危险废物储存间和台账及转移合同、联单。拟转属地区局查处","责令改正,，已转白云区环保局跟进处理。"]